ТО Управления Роспотребнадзора по Брянской области в Унечском, Мглинском, Стародубском и Суражском районах Брянской области представляет информационно-аналитический материал «О качестве и безопасности питьевой воды, подаваемой населению Мглинского района за 2019 год».

Состояние питьевого водоснабжения продолжает оставаться одной из актуальных задач по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения административной территории.

За 2019г. по вопросам водоснабжения подготовлено информационно- аналитических материалов, из них: в АМО, ведомства:

-"О качестве питьевой воды, подаваемой населению Мглинского района" (исх. №107 от 01.02.2019г.),

Обеспечено проведение мониторинга качества питьевой воды на административных территориях Унечского, Мглинского, Стародубского, Суражского районов.

В течение 2019 года из источников централизованного питьевого водоснабжения исследовано 166 проб по санитарно-химическим показателям, из них 4 не соответствовали требованиям ГН санитарных правил и показатель составил 2,4% (2018- абс.157\0). На микробиологические показатели исследовано 161 проба, все соответствовали требованиям гигиенического норматива санитарных правил (2018г.- абс. 149\0).

Из распределительной сети на санитарно-химические исследования отобрано 186 проб, из них 3 пробы не соответствовали санитарным требованиям, показатель составил 1,6% (2018г.- 2,5%); на микробиологические исследования отобрано 391 проба, из них 6 проб или 1,5% не соответствовали нормативам (2018 - 1,9%).

Таким образом, отмечается ухудшение качества питьевой воды по санитарно-химическим показателям из подземных источников.

Из нецентрализованных источников все 3 отобранные пробы не соответствовали требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02, по результатам рассмотрения обращения (п. Бушевщина).

Не проводились исследования по сельским населенным местам водопроводов (в рамках производственного контроля) и общественных шахтных колодцев.

Качество питьевой воды, подаваемой населению.

Удельный вес проб питьевой воды, не отвечающей требованиям СанПиН, в
Мглинском районе за 2017-2019 годы.	Таб. 1.

|  | Удельный вес не стандартных проб (производственный контроль и госнадзор) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по санитарно-химическим показателям |  |  | по микробиологическим показателям |  |  |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Источники централизованного водоснабжения | 0% 192\0 | 0% 157\0 | 2,4% 166\4 | 0,6% 160\1 | 0 149\0 | 0 161\0 |
| Водопроводы | - | - | 0 3\0 | - | - | 0 3\0 |
| из них в сельских поселениях | - | - | 0 3\0 | - | - | 0 3\0 |
| Водопроводная сеть | 0% 121\0 | 2,5% 159\4 | 1,6% 186\3 | 1,8% 380Y7 | 1,9% 363\7 | 1,5% 391\6 |
| Источники нецентрализованного водоснабжения | 100,0% 1\1 | - | 100,0% 3\3 | 0% 2\0 | - | - |
| из них в сельских поселениях | 100,0% 1\1 | - | 100,0% 3\3 | 0% 2\0 | - | - |

За 2019 год по качеству питьевой воды, подаваемой населению Мглинского района, отмечается:

А) Увеличение показателей качества питьевой воды по санитарно-химическим показателям из источников централизованного водоснабжения на 2,4% и показатель составил 2,4% (абс.166\4), источников нецентрализованного водоснабжения, показатель 100%.

На уровне 2018г показатель - удельный вес проб питьевой воды, не соответствующей требованиям из водопроводной сети по микробиологическим показателям 1,5% (2018г.-1,9%) и по санитарно-химическим показателям незначительное снижение 0,9% и составил показатель 1,6% (2018г.-2,5%).

Вода питьевая из источников нецентрализованного водоснабжения по микробиологическим показателям не исследовалась.

Основными причинами несоответствия объектов водоснабжения требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1110-02 являются:

-неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водоразборных колонок, замена их шлангами, затопление смотровых колодцев.

1. По результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, производственного контроля пробы питьевой воды не соответствовали требованиям качества воды (санитарно-химическим показателям, содержанию железа) централизованной системы холодного водоснабжения:

-п. Беловодка, ул. 60 лет Октября, 2 (СГМ, железо), с. Соколовка, ул. Новая, д.ЗЗ (цветность, мутность, железо), по обращению граждан,

-общественный шахтный колодец п. Бушевщина (запах, мутность),

-ООО «БМК» д. Ветлевка, с.Вормино (цветность, мутность)

Не соответствовали нормативам      безопасности (по микробиологическим показателям) требований СанПиН 2.1.4.1074-01:

- разводящая сеть: МБОУ Высокская СОШ, МБОУ Молодьковская СОШ, МБОУ Луговецкая СОШ

Проведены административные расследования по рассмотрению обращений граждан в отношении МУП Мглинский районный водоканал, администрации Мглинского района. Привлечены к административной ответственности по постановлениям Унечского районного суда по ст. 6.5 КоАП РФ в виде штрафа на сумму 20000р, приостановления деятельности общественного шахтного колодца п. Бушевщина Мглинского района.

Внеплановые выездные проверки по вопросам водоснабжения не проводились.

Качество питьевой воды по данным СГМ.

В районе определено девять стационарных точек контроля качества питьевой воды по микробиологическим и санитарно - химическим показателям, из них семь точек на территории города Мглина и две в сельской местности (н.п. Симонтовка, н.п. Беловодка). В рамках социально - гигиенического мониторинга исследовано 98 проб питьевой воды -100 % выполнение от годового плана. Исследования проводились по микробиологическим и санитарно - химическим показателям (3 показателям).

| №пп | Объекты исследований |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Питьевая вода централизованного водоснабжения | с/х | 108/0 | 2,8% (108/3) | 1,0% (98/1) |
|  |  | с/б | 108/0 | 0,9% (108/1) | (98/0) |

Отмечается снижение показателей удельного веса проб питьевой воды, не соответствующей требованиям по санитарно-химическим показателям (цветность, мутность, железо) на 1,8% (абс. 98\1), микробиологическим показателям на 0,9% (98\0).

Выдано предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований руководителем Управления Роспотребнадзора, которое исполнено в установленные сроки, повторно отобранные пробы соответствовали требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Во исполнение требований ФЗ РФ №52-ФЗ от 30.03.1999г., ФЗ РФ №416-ФЗ от 07.12.2011г., СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1110-02 предлагается:

- Гарантирующей организации (МУП «Мглинский районный водоканал») обеспечить информирование ТО Управления Роспотребнадзора по Брянской области о каждом случае некачественной воды по данным производственного контроля, о принятых мерах и о результате повторно исследованной пробы, с предоставлением информации, протокола лабораторных исследований (п. 2.5 СанПиН 2.1.4.1074-01). Срок исп. немедленно, постоянно.

- Обеспечить проведение профилактической дезинфекции водонапорных башен и сетей с составлением актов проведении дезинфекции. Срок исп. до 03.06.2020г.

- Обеспечить информирование по телефону (8-48351-2-48-32) о каждом случае аварийной ситуации на водопроводных сооружениях.

Срок исп. немедленно, постоянно.

1.	В рамках реализации ст. 25 Федерального закона №416 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г., обеспечить выполнение объемов производственного контроля за качеством питьевой воды в соответствии с программой производственного контроля, с предоставлением информации об ее выполнении.

2.	Балансодержателям принять исчерпывающие меры по разработке проектов организации зон санитарной охраны (п. 1.11 СанПиН 2.1.4 1110-02), с последующим утверждением в установленном порядке (п. 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02). О результатах сообщить до 01.06.2020г.