Информация

о необходимости заключения договоров и проведению работ

по техническому обслуживанию ВДГО

В последние годы участились случаи взрывов бытового газа. Зачастую подобные трагедии возникают из-за неправильной эксплуатации газового оборудования, несвоевременного технического обслуживания, а порой просто из-за элементарной безграмотности в обращении с газовыми приборами. Тут важен систематический контроль квалифицированных специалистов. Поэтому государство поставило задачу — обеспечить обслуживание внутридомового газового оборудования.

Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО) выполняется для поддержания в исправном и работоспособном состоянии газового оборудования.

Раньше (в советское время) внутридомовые газопроводы и оборудование находились на балансе газораспределительных организаций. Тогда квартиры с целью профилактического обслуживания регулярно посещали слесари горгаза.

До 01.01.2005 года работы по обслуживанию ВДГО были включены в тариф на транспортировку газа и абонент одновременно оплачивал стоимость потреблённого газа и стоимость работ по техническому обслуживанию ВДГО.

С принятием Жилищного кодекса услуги по ТО ВДГО абонент должен оплачивать отдельно на договорной основе. На нем же лежит обязанность по обеспечению надлежащего технического состояния и безопасной эксплуатации ВДГО.

Абонентом может выступать как владелец жилого помещения (частного дома, квартиры), так и исполнитель коммунальной услуги газоснабжения (управляющая компания, ТСЖ, ЖСК, ЖК). Исполнителем услуги по ТО ВДГО в соответствии с законодательством является специализированная газораспределительная организация (ГРО), имеющая в своей структуре аварийно-диспетчерскую службу (АДС) или имеющая договор на оказание услуг АДС.

В июле 2008 года вышло в свет Постановление Правительства РФ № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан». Согласно этому документу (п. 21 «к») граждане обязаны заключать договор о техническом обслуживании газового оборудования со специализированной организацией.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21.07.2008 № 549 и Приказу Минрегионразвития РФ от 26.06.2009 №239 «Об утверждении Порядка содержания и ремонта внутридомового газового оборудования» — договор на ТО ВДГО со специализированной организацией должен заключить каждый абонент. Это требование обязательно для всех граждан РФ.

Абонент заинтересован в том, чтобы газовое оборудование его домовладения находилось в исправном, работоспособном состоянии, так как это  прежде   всего   безопасность   его   самого   и   его   семьи.   Поэтому  ОАО

«Брянскоблгаз», как специализированная организация, предлагает абонентам заключить договор на ТО ВДГО.

В случае отсутствия договора поставщик газа (ООО «Брянскрегионгаз») вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по поставке газа с предварительным уведомлением абонента согласно Постановлению Правительства РФ от 21.07.2008 № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан».

Согласно действующим нормативным требованиям техническое обслуживание должно выполняться не реже одного раза в 3 года. По истечении установленного изготовителем срока службы газоиспользующего оборудования обслуживание этого оборудования должно производиться не реже одного раза в год.

Перечень операций, выполняемых при техническом обслуживаниии ВДГО, определяется требованиями Приказа Минрегионразвития РФ от 26.06.2009 №239 «Об утверждении Порядка содержания и ремонта внутридомового газового оборудования» и ОСТ 153-39.3-051-2003 «Техническая эксплуатация газораспределительных систем».

Комплекс работ по техническому обслуживанию ВДГО обязательно включает в себя: проверку соответствия установки газовых приборов нормативным требованиям, наличия тяги в вентиляционном канале (дымоходе), плавности вращения кранов, их разборку, очистку и смазку (при необходимости). Специалист проверит также все соединения на предмет их герметичности, а при обнаружении утечки газа немедленно её устранит. При необходимости прочистит горелки от сажи и других загрязнений, отрегулирует горение газа на всех режимах работы, проверит работоспособность автоматики безопасности. Проведёт инструктаж абоненту по безопасному пользованию газом в быту, проведёт инвентаризацию газового оборудования. Кроме того, в любое время суток аварийная бригада выезжает по вызову на локализацию аварий, в том числе при пожарах.

Тарифы на ТО ВДГО установлены ОАО «Брянскоблгаз» в соответствии с примерным прейскурантом цен на услуги газового хозяйства, действующими в отрасли. Тарифы установлены в строгом соответствии с законодательством РФ, действующим в области ценообразования и антимонопольным законодательством.

Согласно федеральному законодательству данная услуга не входит в перечень, на который распространяются льготы.

Справки по телефону ОАО «Брянскоблгаз» т. 74-26-07 - Матюшков Юрий Васильевич, Клюквин Олег Валерьевич (производственный отдел).