Приложение №1

к постановлению администрации

Мглинского района Брянской области

от 30.04.2025 года №214

План

мероприятий по подготовке к

осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.

Мглинского муниципального района

Брянской области

| Отдел образования администрации Мглинского района |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.МБОУ «Мглинская СОШ №2» (начальная школа, мастерские, столовая) |  |  |  |  |
| № |  | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные |
| 1 |  | Промывка и опрессовка отопительной системы, гидравлические испытания, испытания системы отопления на плотность и прочность в присутствии представителя теплоснабжающей организации | Июнь-Август | Директор Жевна С.А. |
| 2 |  | Проверка состояния остекления и уплотнения окон, лестничных клеток, входных дверей и т.д., направленная на сохранение тепла и соблюдение режимов теплоснабжения | Июнь-Август | Директор Жевна С.А. |
| 3 | Обучение ответственных по нормам и правилам работы в электроустановках |  | Июль-Август | Директор Жевна С.А. |
| 4 | П Обучение ответственных за безопасную эксплуатацию теплового хозяйства |  | Июль-Август | Директор Жевна С.А. |
| 5 | Проверка сопротивления изоляции энергетического оборудования и электрических сетей |  | Июль-Август | Директор Жевна С.А. |
| 2. МБОУ «Мглинская СОШ №1» |  |  |  |  |
| 1 | Промывка и опрессовка отопительной системы, гидравлические испытания, испытания системы отопления на плотность и прочность в присутствии представителя теплоснабжающей организации |  | Июнь-Август | Директор Ломко Г.Ф. |
| 2 | Проверка состояния остекления и уплотнения окон, лестничных клеток входных дверей и т.д. направленная на сохранение тепла и соблюдение режимов теплоснабжения |  | Июнь-Август | Директор Ломко Г.Ф. |
| 3 | Обучение ответственных по нормам и правилам работы в электроустановках |  | Июль-Август | Директор Ломко Г.Ф. |
| 4 | Обучение ответственных за безопасную эксплуатацию теплового хозяйства |  | Июль-Август | Директор Ломко Г.Ф. |
| 5 | Проверка сопротивления изоляции энергетического оборудования и электрических сетей |  | Июль-Август | Директор Ломко Г.Ф. |
| 3. МБОУ «Луговецкая СОШ» |  |  |  |  |
| 1 | Промывка и опрессовка отопительной системы, гидравлические испытания, испытания системы отопления на плотность и прочность в присутствии представителя теплоснабжающей организации |  | Июнь-Август | Директор Зезюля Н.И. |
| 2 | Проверка состояния остекления и уплотнения окон, лестничных клеток входных дверей и т.д. направленная на сохранение тепла и соблюдение режимов теплоснабжения |  | Июнь-Август | Директор Зезюля Н.И. |
| 3 | Обучение ответственных по нормам и правилам работы в электроустановках |  | Июль-Август | Директор Зезюля Н.И. |
| 4 | Обучение ответственных за безопасную эксплуатацию теплового хозяйства |  | Июль-Август | Директор Зезюля Н.И. |
| 5 | Проверка сопротивления изоляции энергетического оборудования и электрических сетей |  | Июль-Август | Директор Зезюля Н.И. |
| 4. МБДОУ Мглинский детский сад №1 |  |  |  |  |
| 1 | Промывка и опрессовка отопительной системы, гидравлические испытания, испытания системы отопления на плотность и прочность в присутствии представителя теплоснабжающей организации |  | Июнь-Август | Заведующий Лысикова С.Г. |
| 2 | Проверка состояния остекления и уплотнения окон, лестничных клеток входных дверей и т.д. направленная на сохранение тепла и соблюдение режимов теплоснабжения |  | Июнь-Август | Заведующий Лысикова С.Г. |
| 3 | Обучение ответственных по нормам и правилам работы в электроустановках |  | Июль-Август | Заведующий Лысикова С.Г. |
| 4 | Обучение ответственных за безопасную эксплуатацию теплового хозяйства |  | Июль-Август | Заведующий Лысикова С.Г. |
| 5 | Проверка сопротивления изоляции энергетического оборудования и электрических сетей |  | Июль-Август | Заведующий Лысикова С.Г. |
| 5. МБДОУ Луговецкий детский сад |  |  |  |  |
| 1 | Промывка и опрессовка отопительной системы, гидравлические испытания, испытания системы отопления на плотность и прочность в присутствии представителя теплоснабжающей организации |  | Июнь-Август | Заведующий Протченко Т.В. |
| 2 | Проверка состояния остекления и уплотнения окон, лестничных клеток входных дверей и т.д. направленная на сохранение тепла и соблюдение режимов теплоснабжения |  | Июнь-Август | Заведующий Протченко Т.В. |
| 3 | Обучение ответственных по нормам и правилам работы в электроустановках |  | Июль-Август | Заведующий Протченко Т.В. |
| 4 | Обучение ответственных за безопасную эксплуатацию теплового хозяйства |  | Июль-Август | Заведующий Протченко Т.В. |
| 5 | Проверка сопротивления изоляции энергетического оборудования и электрических сетей |  | Июль-Август | Заведующий Протченко Т.В. |
| 6. МБОУ «Мглинская СОШ №2» (Старшая школа) |  |  |  |  |

| 1 | Текущий ремонт газовых котельных | Май-Июнь | Директор Жевна С.А. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Обследование дымоходов и вентиляционных и каналов | Июнь-Август | Директор Жевна С.А. |
| 3 | Обучение операторов газовых котельных | Июль-Август | Директор Жевна С.А. |
| 4 | Поверка контрольно-измерительных приборов | Июнь-Август | Директор Жевна С.А. |
| 5 | Обучение ответственных по нормам и правилам работы в электроустановках | Июль-Август | Директор Жевна С.А. |
| 6 | П Обучение ответственных за безопасную эксплуатацию теплового хозяйства | Июль-Август | Директор Жевна С.А. |
| 8 | Проверка сопротивления изоляции энергетического оборудования и электрических сетей | Июль-Август | Директор Жевна С.А. |
| 8 | Ревизия котлов и насосного оборудования | Май-Июль | Директор Жевна С.А. |
| 9 | Промывка и опрессовка отопительной системы, гидравлические испытания, испытания системы отопления на плотность и прочность | Июнь-Август | Директор Жевна С.А. |
| 7. МБОУ «Ветлевская СОШ» |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт газовых котельных | Май-Июнь | Директор Постоялко Л.М. |
| 2 | Обследование дымоходов и вентиляционных и каналов | Июнь-Август | Директор Постоялко Л.М. |
| 3 | Обучение операторов газовых котельных | Июль-Август | Директор Постоялко Л.М. |
| 4 | Поверка датчиков и сигнализаторов | Июль-Август | Директор Постоялко Л.М. |
| 5 | Обучение ответственных по нормам и правилам работы в электроустановках | Июль-Август | Директор Постоялко Л.М. |
| 6 | П Обучение ответственных за безопасную эксплуатацию теплового хозяйства | Июль-Август | Директор Постоялко Л.М. |
| 7 | Проверка сопротивления изоляции энергетического оборудования и электрических сетей | Июль-Август | Директор Постоялко Л.М. |
| 8 | Ревизия котлов и насосного оборудования | Май-Июль | Директор Постоялко Л.М. |
| 9 | Промывка и опресовка систем отопления | Июль-Август | Директор Постоялко Л.М. |
| 8. МБОУ «Высокская СОШ» |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт газовых котельных | Май-Июнь | Директор Клюев В.Я. |
| 2 | Обследование дымоходов и вентиляционных и каналов | Июнь-Август | Директор Клюев В.Я. |
| 3 | Обучение операторов газовых котельных | Июль-Август | Директор Клюев В.Я. |
| 4 | Поверка датчиков и сигнализаторов | Июль-Август | Директор Клюев В.Я. |
| 5 | Обучение ответственных по нормам и правилам работы в электроустановках | Июль-Август | Директор Клюев В.Я. |
| 6 | П Обучение ответственных за безопасную эксплуатацию теплового хозяйства | Июль-Август | Директор Клюев В.Я. |
| 7 | Проверка сопротивления изоляции энергетического оборудования и электрических сетей | Июль-Август | Директор Клюев В.Я. |
| 8 | Ревизия котлов и насосного оборудования | Май-Июль | Директор Клюев В.Я. |
| 9 | Промывка и опресовка систем отопления | Июль-Август | Директор Клюев В.Я. |
| 9. МБОУ «Дивовская СОШ» |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт газовых котельных | Май-Июнь | Директор Афанасенко Т.П. |
| 2 | Обследование дымоходов и вентиляционных и каналов | Июнь-Август | Директор Афанасенко Т.П. |
| 3 | Обучение операторов газовых котельных | Июль-Август | Директор Афанасенко Т.П. |
| 4 | Поверка датчиков и сигнализаторов | Июль-Август | Директор Афанасенко Т.П. |
| 5 | Обучение ответственных по нормам и правилам работы в электроустановках | Июль-Август | Директор Афанасенко Т.П. |
| 6 | П Обучение ответственных за безопасную эксплуатацию теплового хозяйства | Июль-Август | Директор Афанасенко Т.П. |
| 7 | Проверка сопротивления изоляции энергетического оборудования и электрических сетей | Июль-Август | Директор Афанасенко Т.П. |
| 8 | Ревизия котлов и насосного оборудования | Май-Июнь | Директор Афанасенко Т.П. |
| 9 | Промывка и опресовка систем отопления | Июль-Август | Директор Афанасенко Т.П. |
| 10. МБОУ «Краснокосаровская СОШ» |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт газовых котельных | Май-Июнь | Директор Копонов Н.П. |
| 2 | Обследование дымоходов и вентиляционных и каналов | Июнь-Август | Директор Копонов Н.П. |
| 3 | Обучение операторов газовых котельных | Июль-Август | Директор Копонов Н.П. |
| 4 | Поверка датчиков и сигнализаторов | Июль-Август | Директор Копонов Н.П. |
| 5 | Обучение ответственных по нормам и правилам работы в электроустановках | Июль-Август | Директор Копонов Н.П. |
| 6 | П Обучение ответственных за безопасную эксплуатацию теплового хозяйства | Июль-Август | Директор Копонов Н.П. |
| 7 | Проверка сопротивления изоляции энергетического оборудования и электрических сетей | Июль-Август | Директор Копонов Н.П. |
| 8 | Ревизия котлов и насосного оборудования | Май-Июнь | Директор Копонов Н.П. |
| 9 | Промывка и опресовка систем отопления | Июль-Август | Директор Копонов Н.П. |
| 11. МБОУ «Молодьковская СОШ» |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт газовых котельных | Май-Июнь | Директор Качуро Е.Н. |
| 2 | Обследование дымоходов и вентиляционных и каналов | Июнь-Август | Директор Качуро Е.Н. |
| 3 | Обучение операторов газовых котельных | Июль-Август | Директор Качуро Е.Н. |
| 4 | Поверка датчиков и сигнализаторов | Июль-Август | Директор Качуро Е.Н. |
| 5 | Обучение ответственных по нормам и правилам работы в электроустановках | Июль-Август | Директор Качуро Е.Н. |
| 6 | П Обучение ответственных за безопасную эксплуатацию теплового хозяйства | Июль-Август | Директор Качуро Е.Н. |
| 7 | Проверка сопротивления изоляции энергетического оборудования и электрических сетей | Июль-Август | Директор Качуро Е.Н. |
| 8 | Ревизия котлов и насосного оборудования | Май-Июнь | Директор Качуро Е.Н. |
| 9 | Промывка и опресовка систем отопления | Июль-Август | Директор Качуро Е.Н. |
| 12. МБОУ «Новоромановская СОШ» |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт газовых котельных | Май-Июнь | Директор Лаптева Т.Ф. |
| 2 | Обследование дымоходов и вентиляционных и каналов | Июнь-Август | Директор Лаптева Т.Ф. |
| 3 | Обучение операторов газовых котельных | Июль-Август | Директор Лаптева Т.Ф. |
| 4 | Поверка датчиков и сигнализаторов | Июль-Август | Директор Лаптева Т.Ф. |
| 5 | Обучение ответственных по нормам и правилам работы в электроустановках | Июль-Август | Директор Лаптева Т.Ф. |
| 6 | П Обучение ответственных за безопасную эксплуатацию теплового хозяйства | Июль-Август | Директор Лаптева Т.Ф. |
| 7 | Проверка сопротивления изоляции энергетического оборудования и электрических сетей | Июль-Август | Директор Лаптева Т.Ф. |
| 8 | Ревизия котлов и насосного оборудования | Май-Июнь | Директор Лаптева Т.Ф. |
| 9 | Промывка и опресовка систем отопления | Июль-Август | Директор Лаптева Т.Ф. |
| 13. МБОУ «Симонтовская СОШ» |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт газовых котельных | Май-Июнь | Директор Куриленко О.В. |
| 2 | Обследование дымоходов и вентиляционных и каналов | Июнь-Август | Директор Куриленко О.В. |
| 3 | Обучение операторов газовых котельных | Июль-Август | Директор Куриленко О.В. |
| 4 | Поверка датчиков и сигнализаторов | Июль-Август | Директор Куриленко О.В. |
| 5 | Обучение ответственных по нормам и правилам работы в электроустановках | Июль-Август | Директор Куриленко О.В. |
| 6 | П Обучение ответственных за безопасную эксплуатацию теплового хозяйства | Июль-Август | Директор Куриленко О.В. |
| 7 | Проверка сопротивления изоляции энергетического оборудования и электрических сетей | Июль-Август | Директор Куриленко О.В. |
| 8 | Ревизия котлов и насосного оборудования | Май-Июнь | Директор Куриленко О.В. |
| 9 | Промывка и опресовка систем отопления | Июль-Август | Директор Куриленко О.В. |
| 14. МБОУ «Соколовская СОШ» |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт газовых котельных | Май-Июнь | Директор Бондаренко С.И. |
| 2 | Обследование дымоходов и вентиляционных и каналов | Июнь-Август | Директор Бондаренко С.И. |
| 3 | Обучение операторов газовых котельных | Июль-Август | Директор Бондаренко С.И. |
| 4 | Поверка датчиков и сигнализаторов | Июль-Август | Директор Бондаренко С.И. |
| 5 | Обучение ответственных по нормам и правилам работы в электроустановках | Июль-Август | Директор Бондаренко С.И. |
| 6 | П Обучение ответственных за безопасную эксплуатацию теплового хозяйства | Июль-Август | Директор Бондаренко С.И. |
| 7 | Проверка сопротивления изоляции энергетического оборудования и электрических сетей | Июль-Август | Директор Бондаренко С.И. |
| 8 | Ревизия котлов и насосного оборудования | Май-Июнь | Директор Бондаренко С.И. |
| 9 | Промывка и опресовка систем отопления | Июль-Август | Директор Бондаренко С.И. |
| 15. МБОУ «Шумаровская СОШ» |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт газовых котельных | Май-Июнь | Директор Маюрова Г.А. |
| 2 | Обследование дымоходов и вентиляционных и каналов | Июнь-Август | Директор Маюрова Г.А. |
| 3 | Обучение операторов газовых котельных | Июль-Август | Директор Маюрова Г.А. |
| 4 | Поверка датчиков и сигнализаторов | Июль-Август | Директор Маюрова Г.А. |
| 5 | Обучение ответственных по нормам и правилам работы в электроустановках | Июль-Август | Директор Маюрова Г.А. |
| 6 | П Обучение ответственных за безопасную эксплуатацию теплового хозяйства | Июль-Август | Директор Маюрова Г.А. |
| 7 | Проверка сопротивления изоляции энергетического оборудования и электрических сетей | Июль-Август | Директор Маюрова Г.А. |
| 8 | Ревизия котлов и насосного оборудования | Май-Июнь | Директор Маюрова Г.А. |
| 9 | Промывка и опресовка систем отопления | Июль-Август | Директор Маюрова Г.А. |
| 16. МБОУ «Староромановская ООШ» |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт газовых котельных | Май-Июнь | Директор Щигорцова Е.И. |
| 2 | Обследование дымоходов и вентиляционных и каналов | Июнь-Август | Директор Щигорцова Е.И. |
| 3 | Обучение операторов газовых котельных | Июль-Август | Директор Щигорцова Е.И. |
| 4 | Поверка датчиков и сигнализаторов | Июль-Август | Директор Щигорцова Е.И. |
| 5 | Обучение ответственных по нормам и правилам работы в электроустановках | Июль-Август | Директор Щигорцова Е.И. |
| 6 | П Обучение ответственных за безопасную эксплуатацию теплового хозяйства | Июль-Август | Директор Щигорцова Е.И. |
| 7 | Проверка сопротивления изоляции энергетического оборудования и электрических сетей | Июль-Август | Директор Щигорцова Е.И. |
| 8 | Ревизия котлов и насосного оборудования | Май-Июнь | Директор Щигорцова Е.И. |
| 9 | Промывка и опресовка систем отопления | Июль-Август | Директор Щигорцова Е.И. |
| 17. МБДОУ Мглинский детский сад №2 |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт газовых котельных | Май-Июнь | Заведующий Шевелева Н.А. |
| 2 | Обследование дымоходов и вентиляционных и каналов | Июнь-Август | Заведующий Шевелева Н.А. |
| 3 | Обучение операторов газовых котельных | Июль-Август | Заведующий Шевелева Н.А. |
| 4 | Поверка датчиков и сигнализаторов | Июль-Август | Заведующий Шевелева Н.А. |
| 5 | Обучение ответственных по нормам и правилам работы в электроустановках | Июль-Август | Заведующий Шевелева Н.А. |
| 6 | П Обучение ответственных за безопасную эксплуатацию теплового хозяйства | Июль-Август | Заведующий Шевелева Н.А. |
| 7 | Проверка сопротивления изоляции энергетического оборудования и электрических сетей | Июль-Август | Заведующий Шевелева Н.А. |
| 8 | Ревизия котлов и насосного оборудования | Май-Июнь | Заведующий Шевелева Н.А. |
| 9 | Промывка и опресовка систем отопления | Июль-Август | Заведующий Шевелева Н.А. |
| 18. МБДОУ Шумаровский детский сад |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт газовых котельных | Май-Июнь | Заведующий Лосева В.Ф. |
| 2 | Обследование дымоходов и вентиляционных и каналов | Июнь-Август | Заведующий Лосева В.Ф. |
| 3 | Обучение операторов газовых котельных | Июль-Август | Заведующий Лосева В.Ф. |
| 4 | Поверка датчиков и сигнализаторов | Июль-Август | Заведующий Лосева В.Ф. |
| 5 | Обучение ответственных по нормам и правилам работы в электроустановках | Июль-Август | Заведующий Лосева В.Ф. |
| 6 | П Обучение ответственных за безопасную эксплуатацию теплового хозяйства | Июль-Август | Заведующий Лосева В.Ф. |
| 7 | Проверка сопротивления изоляции энергетического оборудования и электрических сетей | Июль-Август | Заведующий Лосева В.Ф. |
| 8 | Ревизия котлов и насосного оборудования | Май-Июнь | Заведующий Лосева В.Ф. |
| 9 | Промывка и опресовка систем отопления | Июль-Август | Заведующий Лосева В.Ф. |
| 19. МБДОУ Симонтовский детский сад |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт газовых котельных | Май-Июнь | Заведующий Зезюля Н.В. |
| 2 | Обследование дымоходов и вентиляционных и каналов | Июнь-Август | Заведующий Зезюля Н.В. |
| 3 | Обучение операторов газовых котельных | Июль-Август | Заведующий Зезюля Н.В. |
| 4 | Поверка датчиков и сигнализаторов | Июль-Август | Заведующий Зезюля Н.В. |
| 5 | Обучение ответственных по нормам и правилам работы в электроустановках | Июль-Август | Заведующий Зезюля Н.В. |
| 6 | П Обучение ответственных за безопасную эксплуатацию теплового хозяйства | Июль-Август | Заведующий Зезюля Н.В. |
| 7 | Проверка сопротивления изоляции энергетического оборудования и электрических сетей | Июль-Август | Заведующий Зезюля Н.В. |
| 8 | Промывка и опресовка систем отопления | Июль-Август | Заведующий Зезюля Н.В. |
| 9 | Ревизия котлов и насосного оборудования | Май-Июнь | Заведующий Лосева В.Ф. |
| 20. МБУДО «Мглинский ЦДТ» |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт газовых котельных | Май-Июнь | Директор Бутикова Е.А. |
| 2 | Обследование дымоходов и вентиляционных и каналов | Июнь-Август | Директор Бутикова Е.А. |
| 3 | Обучение операторов газовых котельных | Июль-Август | Директор Бутикова Е.А. |
| 4 | Поверка датчиков и сигнализаторов | Июль-Август | Директор Бутикова Е.А. |
| 5 | Обучение ответственных по нормам и правилам работы в электроустановках | Июль-Август | Директор Бутикова Е.А. |
| 6 | П Обучение ответственных за безопасную эксплуатацию теплового хозяйства | Июль-Август | Директор Бутикова Е.А. |
| 7 | Проверка сопротивления изоляции энергетического оборудования и электрических сетей | Июль-Август | Директор Бутикова Е.А. |
| 8 | Ревизия котлов и насосного оборудования | Май-Июнь | Директор Бутикова Е.А. |
| 9 | Промывка и опресовка систем отопления | Июль-Август | Директор Бутикова Е.А. |

| Отдел культуры администрации Мглинского района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Сроки выполнения |  |  | Ответственные |
| 1 | Обучение ответственных за газовое оборудование | Июнь-Август |  |  | Начальник отдела культуры Зайцева А.Е. |
| 1. МБУ Мглинская МЦКС |  |  |  |  |  |
| Мглинский МЦДК |  |  |  |  |  |
| 1 | Обслуживание системы автоматики в газовых котельных |  | Июнь-Август | Заведующий хозяйством Голованов В.В. |  |
| 2 | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  | Июнь-Август | Заведующий хозяйством Голованов В.В. |  |
| 3 | Поверка газовых сигнализаторов |  | Июнь-Август | Заведующий хозяйством Голованов В.В. |  |
| 4 | Промывка системы отопления |  | Июнь-Август | Заведующий хозяйством Голованов В.В. |  |
|  | Беловодский СДК |  |  |  |  |
| 1 | Обслуживание системы автоматики в газовых котельных |  | Июнь-Август | Заведующий хозяйством Голованов В.В. |  |
| 2 | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  | Июнь-Август | Заведующий хозяйством Голованов В.В. |  |
| 3 | Поверка газовых сигнализаторов |  | Июнь-Август | Заведующий хозяйством Голованов В.В. |  |
| 4. | Замена газовых котлов КЧМ – 7 «Гном» |  | Июль-Август | Заведующий хозяйством Голованов В.В. |  |
| 5 | Промывка системы отопления |  | Июнь-Август | Заведующий хозяйством Голованов В.В. |  |
|  | Симонтовский СДК |  |  |  |  |
| 1 | Обслуживание системы автоматики в газовых котельных |  | Июнь-Август |  | Заведующий хозяйством Голованов В.В. |
| 2 | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  | Июнь-Август |  | Заведующий хозяйством Голованов В.В. |
| 3 | Поверка газовых сигнализаторов |  | Июнь-Август |  | Заведующий хозяйством Голованов В.В. |
| 4 | Промывка системы отопления |  | Июнь-Август |  | Заведующий хозяйством Голованов В.В. |
|  | Высокский СДК |  |  |  |  |
| 1 | Обслуживание системы автоматики в газовых котельных |  | Июнь-Август |  | Заведующий хозяйством Голованов В.В. |
| 2 | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  | Июнь-Август |  | Заведующий хозяйством Голованов В.В. |
| 3 | Поверка газовых сигнализаторов |  | Июнь-Август |  | Заведующий хозяйством Голованов В.В. |
| 4 | Промывка системы отопления |  | Июнь-Август |  | Заведующий хозяйством Голованов В.В. |
| Краснокосаровской СДК |  |  |  |  |  |
| 1 | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  | Июнь-Август |  | Заведующий хозяйством Голованов В.В. |
| 2 | Поверка газовых сигнализаторов |  | Июнь-Август |  | Заведующий хозяйством Голованов В.В. |
| Новоромановский СДК |  |  |  |  |  |
| 1 | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  | Июнь-Август |  | Заведующий хозяйством Голованов В.В. |
| 3 | Поверка газовых сигнализаторов |  | Июнь-Август |  | Заведующий хозяйством Голованов В.В. |
| Попелевский СК |  |  |  |  |  |
| 1 | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  | Июнь-Август |  | Заведующий хозяйством Голованов В.В. |
| 2 | Поверка газовых сигнализаторов |  | Июнь-Август |  | Заведующий хозяйством Голованов В.В. |
| Осколковский СДК |  |  |  |  |  |
| 1 | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  | Июнь-Август |  | Заведующий хозяйством Голованов В.В. |
| 2 | Поверка газовых сигнализаторов |  | Июнь-Август |  | Заведующий хозяйством Голованов В.В. |
| Шуморовский СДК |  |  |  |  |  |
| 1 | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  | Июнь-Август |  | Заведующий хозяйством Голованов В.В. |
| 2 | Поверка газовых сигнализаторов |  | Июнь-Август |  | Заведующий хозяйством Голованов В.В. |
| Новочешуйковский СК |  |  |  |  |  |
| 1 | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  | Июнь-Август |  | Заведующий хозяйством Голованов В.В. |
| 3 | Поверка газовых сигнализаторов |  | Июнь-Август |  | Заведующий хозяйством Голованов В.В. |
| Католинский СК |  |  |  |  |  |
| 1 | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  | Июнь-Август |  | Заведующий хозяйством Голованов В.В. |
| 3 | Поверка газовых сигнализаторов |  | Июнь-Август |  | Заведующий хозяйством Голованов В.В. |
| Соколовский СДК |  |  |  |  |  |
| 1 | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  | Июнь-Август |  | Заведующий хозяйством Голованов В.В. |
| 2 | Поверка газовых сигнализаторов |  | Июнь-Август |  | Заведующий хозяйством Голованов В.В. |
| Ветлевский СДК |  |  |  |  |  |
| 1 | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  | Июнь-Август |  | Заведующий хозяйством Голованов В.В. |
| 2 | Поверка газовых сигнализаторов |  | Июнь-Август |  | Заведующий хозяйством Голованов В.В. |
| Вельжичский СДК |  |  |  |  |  |
| 1 | Заготовка дров |  | Июнь-Август |  | Заведующий хозяйством Голованов В.В. |
| Деременский СК |  |  |  |  |  |
| 1 | Заготовка дров |  | Июнь-Август |  | Заведующий хозяйством Голованов В.В. |
| Дивовский СК |  |  |  |  |  |
| 1 | Заготовка дров |  | Июнь-Август |  | Заведующий хозяйством Голованов В.В. |
| 2. МБУ Мглинская МЦБС |  |  |  |  |  |
| Мглинская центральная и детская библиотека |  |  |  |  |  |
| 1 | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  | Июнь-Август |  | Директор Генина В.А. |
| 2 | Поверка газовых сигнализаторов |  | Июнь-Август |  | Директор Генина В.А. |
| 3 | Промывка газового котла |  | Июнь-сентябрь |  | Директор Генина В.А. |
| 4 | Промывка системы отопления |  | Июнь-Август |  | Директор Генина В.А. |
| Семковская СБ |  |  |  |  |  |
| 1 | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  | Июнь-Август |  | Заведующий хозяйством Голованов В.В. |
| 2 | Поверка газовых сигнализаторов |  | Июнь-Август |  | Заведующий хозяйством Голованов В.В. |
| 3. МБУ Мглинский районный краеведческий музей |  |  |  |  |  |
| 1. | Промывка системы отопления |  | Июнь-Август |  | Директор Прищеп С.С. |
| 2. | Поверка газовых сигнализаторов |  | Июль |  | Директор Прищеп С.С. |
| 3 | Промывка газового котла |  | Июнь-сентябрь |  | Директор Генина В.А. |

| МБУ «Мглинский ФОК «Мечта» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количество | Сроки выполнения | Ответственный |
| 1. | Обучение операторов газовой котельной | чел. | 4 | Май | Ушакова В.П.- зам. директора |
| 2. | Проверка дымоходов | шт. | 1 | Сентябрь | Таричко Г.А. - Старший инженер |
| 3. | Страхование ОПО | шт. | 1 | Ноябрь | Ушакова В.П.- зам. директора |
| 4. | Обучение ответственных за безопасную эксплуатацию газового хозяйства | чел. | 3 | Август-сентябрь | Ушакова В.П.- зам. директора |
| 5. | Обучение ответственных за безопасную эксплуатацию электрического хозяйства | чел. | 3 | Август-сентябрь | Ушакова В.П.- зам. директора |
| 6. | Обучение по промышленной безопасности | чел. | 1 | Май | Ушакова В.П.- зам. директора |
| 7. | Проверка сигнализаторов загазованности | шт. | 2 | Июль-август | Таричко Г.А. - Старший инженер |
| 8. | Проверка приборов (манометры, танометры) | шт. | 47 | Июль-август | Таричко Г.А. - Старший инженер |
| 9. | Проверка сопротивления изоляции | шт. | 1 | Август-сентябрь | Таричко Г.А. - Старший инженер |
| 10. | Проведение повторной наладки автоматики безопасности и режимных испытаний установки натрий-катирования в котельной | шт. | 2 | Февраль - апрель | Таричко Г.А. - Старший инженер |

| ГБУЗ «Мглинская ЦРБ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Главный лечебный корпус |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата исполнения | Ответственный |
| 1 | Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках | Август | Начальник ХО Тужиков Ю.Н. |
| 2 | Обучение ответственных за энергоустановки | Август |  |
| 3 | Провести замеры сопротивления электрооборудования | Август |  |
| 4 | Промывка и опресовка системы отопления | Май |  |
| 2. Пристройка 3 этажная |  |  |  |
| 1 | Промывка и опресовка системы отопления | Август | Начальник ХО Тужиков Ю.Н. |
| 2 | Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках | Август |  |
| 3 | Обучение ответственных за энергоустановки | Август |  |
| 4 | Провести замеры сопротивления электрооборудования | Май |  |
| 3. Пищеблок |  |  |  |
| 1 | Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках | Август | Начальник ХО Тужиков Ю.Н. |
| 2 | Обучение ответственных за энергоустановки | Август |  |
| 3 | Провести замеры сопротивления электрооборудования | Август |  |
| 4 | Промывка и опресовка системы отопления | Май |  |
| 4.Хозяйственный корпус |  |  |  |
| 1 | Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках | Август | Начальник ХО Тужиков Ю.Н. |
| 2 | Обучение ответственных за энергоустановки | Август |  |
| 3 | Провести замеры сопротивления электрооборудования | Август |  |
| 4 | Промывка и опресовка системы отопления | Май |  |
| 5. Инфекционное отделение |  |  |  |
| 1 | Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках | Август | Начальник ХО Тужиков Ю.Н. |
| 2 | Обучение ответственных за энергоустановки | Август |  |
| 3 | Провести замеры сопротивления электрооборудования | Август |  |
| 4 | Промывка и опресовка системы отопления | Май |  |
| 6.Клуб медработников |  |  |  |
| 1 | Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках | Август | Начальник ХО Тужиков Ю.Н. |
| 2 | Обучение ответственных за энергоустановки | Август |  |
| 3 | Провести замеры сопротивления электрооборудования | Август |  |
| 4 | Промывка и опресовка системы отопления | Май |  |
| 7.Адмиристративное здание |  |  |  |
| 1 | Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках | Август | Начальник ХО Тужиков Ю.Н. |
| 2 | Обучение ответственных за энергоустановки | Август |  |
| 3 | Провести замеры сопротивления электрооборудования | Август |  |
| 4 | Промывка и опресовка системы отопления | Май |  |
| 8. Тубкабинет |  |  |  |
| 1 | Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках | Август | Начальник ХО Тужиков Ю.Н. |
| 2 | Обучение ответственных за энергоустановки | Август |  |
| 3 | Провести замеры сопротивления электрооборудования | Август |  |
| 4 | Промывка и опресовка системы отопления | Май |  |
| 9. Стационар (псих. Отделение) |  |  |  |
| 1 | Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках | Август | Начальник ХО Тужиков Ю.Н. |
| 2 | Обучение ответственных за энергоустановки | Август |  |
| 3 | Провести замеры сопротивления электрооборудования | Август |  |
| 4 | Промывка и опресовка системы отопления | Май |  |
| 10.ЛТМ |  |  |  |
| 1 | Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках | Август | Начальник ХО Тужиков Ю.Н. |
| 2 | Обучение ответственных за энергоустановки | Август |  |
| 3 | Провести замеры сопротивления электрооборудования | Август |  |
| 4 | Промывка и опресовка системы отопления | Май |  |
| 11. Гаражи |  |  |  |
| 1 | Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках | Август | Начальник ХО Тужиков Ю.Н. |
| 2 | Обучение ответственных за энергоустановки | Август |  |
| 3 | Провести замеры сопротивления электрооборудования | Август |  |
| 4 | Промывка и опресовка системы отопления | Май |  |
| 12.Сторожка |  |  |  |
| 1 | Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках | Август | Начальник ХО Тужиков Ю.Н. |
| 2 | Обучение ответственных за энергоустановки | Август |  |
| 3 | Провести замеры сопротивления электрооборудования | Август |  |
| 4 | Промывка и опресовка системы отопления | Май |  |
| 13.Узел учета |  |  |  |
| 1 | Обучение ответственных лиц по нормам и правилам работы в электроустановках | Август | Начальник ХО Тужиков Ю.Н. |
| 2 | Обучение ответственных за энергоустановки | Август |  |
| 3 | Провести замеры сопротивления электрооборудования | Август |  |
| 4 | Промывка и опресовка системы отопления | Май |  |

| 14. Беловодский ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обслуживание системы автоматики в газовых котельных |  |  | июль |  |  |  |  |  | Начальник ХО Тужиков Ю.Н. |
| 2 | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  |  | Август |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обучение ответственных за газовое оборудование |  |  | Август |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проверка газовых сигнализаторов |  |  | Август |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Промывка и опресовка системы отопления |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |
| 15. Бурчаковский ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обслуживание системы автоматики в газовых котельных |  |  |  |  | июль |  |  |  | Начальник ХО Тужиков Ю.Н. |
| 2 | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 3 | Обучение ответственных за газовое оборудование |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 4 | Поверка газовых сигнализаторов |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 16. Быковский ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обслуживание системы автоматики в газовых котельных |  |  |  |  | июль |  |  |  | Начальник ХО Тужиков Ю.Н. |
| 2 | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 3 | Обучение ответственных за газовое оборудование |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 4 | Проверка газовых сигнализаторов |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 5 | Промывка и опресовка системы отопления |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |
| 17.Вельжичский ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обслуживание системы автоматики в газовых котельных |  |  |  |  | июль |  |  |  | Начальник ХО Тужиков Ю.Н. |
| 2 | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |
| 3 | Обучение ответственных за газовое оборудование |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |
| 4 | Проверка газовых сигнализаторов |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |
| 5 | Промывка и опресовка системы отопления |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |
| 18. Ветлевский ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обслуживание системы автоматики в газовых котельных |  |  |  |  | июль |  |  |  | Начальник ХО Тужиков Ю.Н. |
| 2 | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 3 | Обучение ответственных за газовое оборудование |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 4 | Проверка газовых сигнализаторов |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 5 | Промывка и опресовка системы отопления |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |
| 19.Ворминский ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обслуживание системы автоматики в газовых котельных |  |  |  |  | июль |  |  |  | Начальник ХО Тужиков Ю.Н. |
| 2 | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 3 | Обучение ответственных за газовое оборудование |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 4 | Проверка газовых сигнализаторов |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 5 | Промывка и опресовка системы отопления |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |
| 20.Высокский ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обслуживание системы автоматики в газовых котельных |  |  |  |  | июль |  |  |  | Начальник ХО Тужиков Ю.Н. |
| 2 | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 3 | Обучение ответственных за газовое оборудование |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 4 | Проверка газовых сигнализаторов |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 5 | Промывка и опресовка системы отопления |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |
| 21. В.Дубровский ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обслуживание системы автоматики в газовых котельных |  |  |  |  | июль |  |  |  | Начальник ХО Тужиков Ю.Н. |
| 2 | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 3 | Обучение ответственных за газовое оборудование |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 4 | Проверка газовых сигнализаторов |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 5 | Промывка и опресовка системы отопления |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |
| 22. Дивовский ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обслуживание системы автоматики в газовых котельных |  |  |  |  | июль |  |  |  | Начальник ХО Тужиков Ю.Н. |
| 2 | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 3 | Обучение ответственных за газовое оборудование |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 4 | Проверка газовых сигнализаторов |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 5 | Промывка и опресовка системы отопления |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |
| 23.Католинский ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка сопративления изоляции |  |  |  |  | июль |  |  |  | Тужиков Ю.Н. |
| 24.Луговекцкий ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обслуживание системы автоматики в газовых котельных |  |  |  |  | июль |  |  |  | Начальник ХО Тужиков Ю.Н. |
| 2 | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 3 | Обучение ответственных за газовое оборудование |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 4 | Проверка газовых сигнализаторов |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 25. Нетяговский ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обслуживание системы автоматики в газовых котельных |  |  |  |  | июль |  |  |  | Начальник ХО Тужиков Ю.Н. |
| 2 | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 3 | Обучение ответственных за газовое оборудование |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 4 | Проверка газовых сигнализаторов |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 5 | Промывка и опресовка системы отопления |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |
| 26. Н.Романовский ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обслуживание системы автоматики в газовых котельных |  |  |  |  | июль |  |  |  | Начальник ХО Тужиков Ю.Н. |
| 2 | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 3 | Обучение ответственных за газовое оборудование |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 4 | Проверка газовых сигнализаторов |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 27. Попелевский ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обслуживание системы автоматики в газовых котельных |  |  |  | июль |  |  |  |  | Начальник ХО Тужиков Ю.Н. |
| 2 | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |
| 3 | Обучение ответственных за газовое оборудование |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |
| 4 | Проверка газовых сигнализаторов |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |
| 5 | Промывка и опресовка системы отопления |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |
| 28. Семковский ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обслуживание системы автоматики в газовых котельных |  |  |  | июль |  |  |  |  | Начальник ХО Тужиков Ю.Н. |
| 2 | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |
| 3 | Обучение ответственных за газовое оборудование |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |
| 4 | Проверка газовых сигнализаторов |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |
| 5 | Промывка и опресовка системы отопления |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |
| 29. Симонтовский ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка сопративления изоляции |  |  |  | июль |  |  |  |  | Тужиков Ю.Н. |
| 30. Соколовский ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обслуживание системы автоматики в газовых котельных |  |  |  | июль |  |  |  |  | Начальник ХО Тужиков Ю.Н. Начальник ХО |
| 2 | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |
| 3 | Обучение ответственных за газовое оборудование |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |
| 4 | Обслуживание системы автоматики в газовых котельных |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |
| 31. С.Романовский ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обслуживание системы автоматики в газовых котельных |  |  |  |  | июль |  |  |  | Начальник ХО Тужиков Ю.Н. |
| 2 | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 3 | Обучение ответственных за газовое оборудование |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 4 | Проверка газовых сигнализаторов |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 5 | Промывка и опресовка системы отопления |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |
| 32. Осколковский ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Провести замеры сопротивления электрооборудования |  |  |  |  | Июль |  |  |  | Начальник ХО Тужиков Ю.Н |
|  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |
| 33. Цинковский ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поверка дымохода |  |  |  |  | июль |  |  |  | Начальник ХО Тужиков Ю.Н. |
| 2 | Заготовка дров |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |
| 34. Черновицкий ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Провести замеры сопротивления электрооборудования |  |  |  |  | июль |  |  |  | Начальник ХО Тужиков Ю.Н. |
| 35. Чешуйковский ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обслуживание системы автоматики в газовых котельных |  |  |  |  | июль |  |  |  | Начальник ХО Тужиков Ю.Н. |
| 2 | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 3 | Обучение ответственных за газовое оборудование |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 4 | Проверка газовых сигнализаторов |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 5 | Промывка и опресовка системы отопления |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |
| 36. Шуморовский ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обслуживание системы автоматики в газовых котельных |  |  |  |  | июль |  |  |  | Начальник ХО Тужиков Ю.Н. |
| 2 | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 3 | Обучение ответственных за газовое оборудование |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 4 | Проверка газовых сигнализаторов |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 5 | Промывка и опресовка системы отопления |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |
| 37. Деременский ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обслуживание системы автоматики в газовых котельных |  |  |  |  | июль |  |  |  | Начальник ХО Тужиков Ю.Н. |
| 2 | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 3 | Обучение ответственных за газовое оборудование |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 4 | Проверка газовых сигнализаторов |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 5 | Промывка и опресовка системы отопления |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |
| 38. Кр.Косаровский ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обслуживание системы автоматики в газовых котельных |  |  |  |  | июль |  |  |  | Начальник ХО Тужиков Ю.Н. |
| 2 | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 3 | Обучение ответственных за газовое оборудование |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 4 | Проверка газовых сигнализаторов |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 5 | Промывка и опресовка системы отопления |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |
| 39. Молодьковский ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обслуживание системы автоматики в газовых котельных |  |  |  |  | июль |  |  |  | Начальник ХО Тужиков Ю.Н. |
| 2 | Обследование вентиляции и дымоотводящих каналов от газовых приборов |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 3 | Обучение ответственных за газовое оборудование |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 4 | Проверка газовых сигнализаторов |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |
| 5 | Промывка и опресовка системы отопления |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |
| Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск» Западный Мглинская РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Количество |  |  |  |  | Дата выполнения | Ответственный |  |
| 1 | Текущий ремонт станций катоидной защиты | шт. | 23 |  |  |  |  | май | Начальник РЭС г. Мглин Пущиенко А.А. |  |
| 2 | Текущий ремонт запорной арматуры | шт. | 38 |  |  |  |  | май | Начальник РЭС г. Мглин Пущиенко А.А |  |
| 3 | Текущий ремонт запорной арматуры | шт. | 75 |  |  |  |  | июнь | Начальник РЭС г. Мглин Пущиенко А.А |  |
| 4 | Текущий ремонт запорной арматуры | шт. | 58 |  |  |  |  | июль | Начальник РЭС г. Мглин Пущиенко А.А |  |
| 5 | Текущий ремонт ГРП | шт. | 3 |  |  |  |  | июнь | Начальник РЭС г. Мглин Пущиенко А.А |  |
| 6 | Текущий ремонт ШРП | шт. | 20 |  |  |  |  | май | Начальник РЭС г. Мглин Пущиенко А.А |  |
| 7 | Текущий ремонт ШРП | шт. | 20 |  |  |  |  | июнь | Начальник РЭС г. Мглин Пущиенко А.А |  |
| 8 | Текущий ремонт ШРП | шт | 28 |  |  |  |  | июль | Начальник РЭС г. Мглин Пущиенко А.А |  |
| 9 | Текущий ремонт ШРП | шт. | 15 |  |  |  |  | август | Начальник РЭС г. Мглин Пущиенко А.А |  |
| 10 | Реконструкция ШРП | шт. | 1 |  |  |  |  | сентябрь | Начальник РЭС г. Мглин Пущиенко А.А |  |

| МУП « Мглинский районный водоканал» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятий | Ед. измер. | Кол-во | Дата выполнения | Ответственный |
| 1 | Подготовка водопроводных сетей | км | 190,93 | май -сентябрь. | Гл. инженер Вотяков Н.В. |
| 2 | Ремонт, побелка, покраска павильонов артезианских скважин | шт. | 17 | май - сентябрь | Гл. инженер Вотяков Н.В. |
| 3 | Ремонт оголовок артезианских скважин | шт. | 15 | май - сентябрь | Гл. инженер Вотяков Н.В. |
| 4 | Ремонт смотровых колодцев | шт. | 20 | май - сентябрь | Гл. инженер Вотяков Н.В. |
| 5 | Ремонт водопроводных колонок, пожарных гидрантов | шт. | 30 | май - сентябрь | Гл. инженер Вотяков Н.В. |
| 6 | Очистка(изнутри от примесей) и дезинфекция водонапорных башен и водопроводных сетей | шт./км. | 53/190,93 | май - сентябрь | Гл. инженер Вотяков Н.В. |
| 7 | Замена запорной арматуры (приобретение обратных клапанов, задвижек ДУ, кранов) | шт. | 28 | май - сентябрь | Гл. инженер Вотяков Н.В. |
| 9 | Замена глубинных насосов на артезианских скважинах | шт. | 10 | май - сентябрь | Гл. инженер Вотяков Н.В. |
| 10 | Обследование и ремонт водонапорных башен | шт | 48 | май -сентябрь | Гл. инженер Вотяков Н.В. |
| 11 | Подготовка административного здания и производственной базы к отопительному сезону | шт. | 1 | июль-август | Гл. инженер Вотяков Н.В. |
| 12 | Подготовка водооткачивающей и землеройной техники к работе в зимних условиях | шт. | 4 | сентябрь | Гл. инженер Вотяков Н.В. |

| АО «Брянскавтодор» Суражский ДРСУч (Мглинский участок) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятий | Ед. измер. | Кол-во | Дата выполнения | Ответственный |
| 1. | Подготовка техники для зимнего содержания дорог | шт. | 19 | сентябрь | Горбыко Р.В. |
| 2. | Комбинированные дорожные машины КДМ | шт. | 8 |  |  |
|  | Трактора с навесным оборудованием | шт. | 4 |  |  |
|  | Бульдозеры | шт. | 1 |  |  |
|  | Автогрейдера | шт. | 4 |  |  |
|  | Погрузчики | шт. | 2 |  |  |
|  | Проведение проверки работ установленных датчиков «Глонасс» машин и механизмов при их отсутствии. Обеспечение контроля за работой машин оборудованных датчиками системы «Глонасс». | шт. | 17 | сентябрь | Горбыко Р.В. |
| 3. | Подготовка помещения для отдыха и обогрева рабочих | шт. | 1 | сентябрь | Горбыко Р.В. |
| 4. | Провести заготовку пескосоляной смеси ПСС | тонн | 800 | сентябрь | Горбыко Р.В. |
| 5. | Подготовить к зиме искусственные сооружения, дорожные знаки, инструмент |  |  | сентябрь | Горбыко Р.В. |
| 6. | Утеплить стоянку и РММ |  |  | сентябрь | Горбыко Р.В. |
| 7. | Скомплектовать патрульные отряды и организовать дежурство |  |  | сентябрь | Горбыко Р.В. |
| 8. | Согласование графика очередности обслуживания автодорог с районной администрацией |  |  | сентябрь | Горбыко Р.В. |
| 9. | Издание приказа по АО «Брянскавтодор» Суражскому ДРСУч «О мерах по обеспечению сентябрь устойчивой работы организации в зимний период 2025-2026 |  |  | сентябрь | Горбыко Р.В. |

| Мглинский МУП «ЖКХ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирный дом -г.Мглин,2-пер.Первомайский,д.1А |  |  |  |  |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | г.Мглин,2-пер.Первомайский,д.1А |  |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Мглинский район |  |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилой дом |  |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  |  |
| 1.5 | Год постройки | 1972 |  |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции | 2010 |  |  |
| 1.7 | Количество подъездов | 3 |  |  |
| 1.8 | Материал стен | кирпичные |  |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | имеется |  |  |
| 1.10 | Наличие чердака |  |  |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений |  |  |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений |  |  |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 982.7 |  |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 901.2 |  |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 81.5 |  |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем | 462,23 |  |  |
|  | Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
|  | Начало отопительного сезона |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 13.09.2022 |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 04.10.2023 |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 09.10.2024 |  |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 18.04.2023. |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 26.04.2024 |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 18.04.2025 |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 104,28 |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 104,28 |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 104,28 |  |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |  |
|  | 2022-2023г.г. | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания | нет |  |
|  | 2034-2024 г.г. | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания | нет |  |
| 5.7 | Случаи аварий внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | отсутствуют |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | отсутствуют |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | отсутствуют |  |  |
| 5.8 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. Случаи перерывов в поставке теплоносителя |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |  |
| 5.9 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |  |
| 5.10 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |  |
| 5.12 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |  |
|  | Виды работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |  |
| 6.1 | Ревизия задвижек в тепловых узлах | июнь-июль | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| 6.2 | Ревизия запорной арматуры | июнь-июль | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| 6.3 | Промывка системы отопления | июль | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| 6.4 | Опрессовка системы отопления | август | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| 6.5 | Частичное утепление трубопровода Системы отопления | август | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| 6.6 | Обследование и ремонт оконных проемов, подвальных дверей | Июль - август | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| Многоквартирный дом - г.Мглин,2-пер.Первомайский,д.2 |  |  |  |  |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | г.Мглин,2-пер.Первомайский,д.2 |  |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Мглинский район |  |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилой дом |  |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  |  |
| 1.5 | Год постройки | 1983 |  |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции |  |  |  |
| 1.7 | Количество подъездов | 3 |  |  |
| 1.8 | Материал стен | кирпичные |  |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | Не имеется |  |  |
| 1.10 | Наличие чердака |  |  |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений |  |  |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений |  |  |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 487,3 |  |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 355,0 |  |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 196,72 |  |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем | 328,8 |  |  |
|  | Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
|  | Начало отопительного сезона |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 13.09.2022 |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 04.10.2023 |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 09.10.2024 |  |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 18.04.2023. |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 26.04.2024 |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 18.04.2025 |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 7,41 |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 7,41 |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 7,41 |  |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |  |
|  | 2022-2023г.г. | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания | нет |  |
|  | 2034-2024 г.г. | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания | нет |  |
| 5.7 | Случаи аварий внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | отсутствуют |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | отсутствуют |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | отсутствуют |  |  |
| 5.8 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. Случаи перерывов в поставке теплоносителя |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |  |
| 5.9 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |  |
| 5.10 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |  |
| 5.12 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |  |
|  | Виды работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |  |
| 6.1 | Ревизия задвижек в тепловых узлах | июнь-июль | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| 6.2 | Ревизия запорной арматуры | июнь-июль | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| 6.3 | Промывка системы отопления | июль | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| 6.4 | Опрессовка системы отопления | август | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| 6.5 | Частичное утепление трубопровода Системы отопления | август | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| 6.6 | Обследование и ремонт оконных проемов, подвальных дверей | Июль - август | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| Многоквартирный дом - г.Мглин,2-пер.Первомайский,д.2А |  |  |  |  |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | г.Мглин,2-пер.Первомайский,д.2А |  |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Мглинский район |  |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилой дом |  |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  |  |
| 1.5 | Год постройки | 1985 |  |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции |  |  |  |
| 1.7 | Количество подъездов | 2 |  |  |
| 1.8 | Материал стен | кирпичные |  |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | Не имеется |  |  |
| 1.10 | Наличие чердака |  |  |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений |  |  |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений |  |  |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 576.51 |  |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 334.27 |  |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 196.72 |  |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем | 276,68 |  |  |
|  | Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
|  | Начало отопительного сезона |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 13.09.2022 |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 04.10.2023 |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 09.10.2024 |  |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 18.04.2023. |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 26.04.2024 |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 18.04.2025 |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 62,42 |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 62,42 |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 62,42 |  |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |  |
|  | 2022-2023г.г. | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания | нет |  |
|  | 2034-2024 г.г. | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания | нет |  |
| 5.7 | Случаи аварий внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | отсутствуют |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | отсутствуют |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | отсутствуют |  |  |
| 5.8 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. Случаи перерывов в поставке теплоносителя |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |  |
| 5.9 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |  |
| 5.10 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |  |
| 5.12 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |  |
|  | Виды работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |  |
| 6.1 | Ревизия задвижек в тепловых узлах | июнь-июль | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| 6.2 | Ревизия запорной арматуры | июнь-июль | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| 6.3 | Промывка системы отопления | июль | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| 6.4 | Опрессовка системы отопления | август | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| 6.5 | Частичное утепление трубопровода Системы отопления | август | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| 6.6 | Обследование и ремонт оконных проемов, подвальных дверей | Июль - август | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| Многоквартирный дом - г.Мглин,2-пер.Первомайский,д.7 |  |  |  |  |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | г.Мглин,2-пер.Первомайский,д.7 |  |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Мглинский район |  |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилой дом |  |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  |  |
| 1.5 | Год постройки | 1995 |  |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции |  |  |  |
| 1.7 | Количество подъездов | 2 |  |  |
| 1.8 | Материал стен | кирпичные |  |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | имеется |  |  |
| 1.10 | Наличие чердака | Не имеется |  |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений |  |  |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений |  |  |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 735 |  |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 654,9 |  |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 80,1 |  |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем | 243,10 |  |  |
|  | Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
|  | Начало отопительного сезона |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 13.09.2022 |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 04.10.2023 |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 09.10.2024 |  |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 18.04.2023. |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 26.04.2024 |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 18.04.2025 |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 54,84 |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 54,84 |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 54,84 |  |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |  |
|  | 2022-2023г.г. | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания | нет |  |
|  | 2034-2024 г.г. | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания | нет |  |
| 5.7 | Случаи аварий внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | отсутствуют |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | отсутствуют |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | отсутствуют |  |  |
| 5.8 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. Случаи перерывов в поставке теплоносителя |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |  |
| 5.9 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |  |
| 5.10 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |  |
| 5.12 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |  |
|  | Виды работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |  |
| 6.1 | Ревизия задвижек в тепловых узлах | июнь-июль | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| 6.2 | Ревизия запорной арматуры | июнь-июль | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| 6.3 | Промывка системы отопления | июль | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| 6.4 | Опрессовка системы отопления | август | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| 6.5 | Частичное утепление трубопровода Системы отопления | август | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| 6.6 | Обследование и ремонт оконных проемов, подвальных дверей | Июль - август | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| Многоквартирный дом - г.Мглин,2-пер.Первомайский,д.10 |  |  |  |  |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | г.Мглин,2-пер.Первомайский,д.10 |  |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Мглинский район |  |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилой дом |  |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  |  |
| 1.5 | Год постройки | 1977 |  |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции | 2011 |  |  |
| 1.7 | Количество подъездов | 3 |  |  |
| 1.8 | Материал стен | кирпичные |  |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | имеется |  |  |
| 1.10 | Наличие чердака | Не имеется |  |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений |  |  |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений |  |  |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 998,2 |  |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 914,4 |  |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 83,8 |  |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем | 508,10 |  |  |
|  | Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
|  | Начало отопительного сезона |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 13.09.2022 |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 04.10.2023 |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 09.10.2024 |  |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 18.04.2023. |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 26.04.2024 |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 18.04.2025 |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 114,62 |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 114,62 |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 114,62 |  |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |  |
|  | 2022-2023г.г. | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания | нет |  |
|  | 2034-2024 г.г. | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания | нет |  |
| 5.7 | Случаи аварий внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | отсутствуют |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | отсутствуют |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | отсутствуют |  |  |
| 5.8 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. Случаи перерывов в поставке теплоносителя |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |  |
| 5.9 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |  |
| 5.10 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |  |
| 5.12 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |  |
|  | Виды работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |  |
| 6.1 | Ревизия задвижек в тепловых узлах | июнь-июль | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| 6.2 | Ревизия запорной арматуры | июнь-июль | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| 6.3 | Промывка системы отопления | июль | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| 6.4 | Опрессовка системы отопления | август | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| 6.5 | Частичное утепление трубопровода Системы отопления | август | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| 6.6 | Обследование и ремонт оконных проемов, подвальных дверей | Июль - август | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| Гостиница- г.Мглин,ул.Первомайская,д.3 |  |  |  |  |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | г.Мглин,ул.Первомайская,д.3 |  |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Мглинский район |  |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | гостиница |  |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  |  |
| 1.5 | Год постройки | 1972 |  |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции |  |  |  |
| 1.7 | Количество подъездов | 1 |  |  |
| 1.8 | Материал стен | кирпичные |  |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | имеется |  |  |
| 1.10 | Наличие чердака | имеется |  |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений |  |  |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений |  |  |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) |  |  |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений |  |  |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений |  |  |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем | 3020,40 |  |  |
|  | Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
|  | Начало отопительного сезона |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 13.09.2022 |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 04.10.2023 |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 09.10.2024 |  |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 18.04.2023. |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 26.04.2024 |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 18.04.2025 |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 90,89 |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 102,5 |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 96,74 |  |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |  |
|  | 2022-2023г.г. | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания | нет |  |
|  | 2034-2024 г.г. | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания | нет |  |
| 5.7 | Случаи аварий внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | отсутствуют |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | отсутствуют |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | отсутствуют |  |  |
| 5.8 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. Случаи перерывов в поставке теплоносителя |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |  |
| 5.9 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |  |
| 5.10 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |  |
| 5.12 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |  |
|  | Виды работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |  |
| 6.1 | Ревизия задвижек в тепловых узлах | июнь-июль | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| 6.2 | Ревизия запорной арматуры | июнь-июль | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| 6.3 | Промывка системы отопления | июль | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| 6.4 | Опрессовка системы отопления | август | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| 6.5 | Частичное утепление трубопровода Системы отопления | август | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| 6.6 | Обследование и ремонт оконных проемов, подвальных дверей | Июль - август | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| Многоквартирный дом- г.Мглин,микр. им.А.Ващенко,д.3 |  |  |  |  |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | г.Мглин,микр. им.А.Ващенко,д.3 |  |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Мглинский район |  |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилой дом |  |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  |  |
| 1.5 | Год постройки | 1982 |  |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции | 2024 |  |  |
| 1.7 | Количество подъездов | 3 |  |  |
| 1.8 | Материал стен | панели |  |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | имеется |  |  |
| 1.10 | Наличие чердака |  |  |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений |  |  |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений |  |  |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 635,1 |  |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 576,9 |  |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 58,2 |  |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем | 216,75 |  |  |
|  | Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
|  | Начало отопительного сезона |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 13.09.2022 |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 04.10.2023 |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 09.10.2024 |  |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 18.04.2023. |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 26.04.2024 |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 18.04.2025 |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 48,90 |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 48,90 |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 48,90 |  |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |  |
|  | 2022-2023г.г. | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания | нет |  |
|  | 2034-2024 г.г. | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания | нет |  |
| 5.7 | Случаи аварий внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | отсутствуют |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | отсутствуют |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | отсутствуют |  |  |
| 5.8 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. Случаи перерывов в поставке теплоносителя |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |  |
| 5.9 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |  |
| 5.10 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |  |
| 5.12 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |  |
|  | Виды работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |  |
| 6.1 | Ревизия задвижек в тепловых узлах | июнь-июль | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| 6.2 | Ревизия запорной арматуры | июнь-июль | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| 6.3 | Промывка системы отопления | июль | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| 6.4 | Опрессовка системы отопления | август | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| 6.5 | Частичное утепление трубопровода Системы отопления | август | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| 6.6 | Обследование и ремонт оконных проемов, подвальных дверей | Июль - август | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| Многоквартирный дом- г.Мглин,микр.им.А.Ващенко,д.1 |  |  |  |  |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | г.Мглин,микр.им.А.Ващенко,д.1 |  |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Мглинский район |  |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилой дом |  |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  |  |
| 1.5 | Год постройки | 1980 |  |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции | 2012 |  |  |
| 1.7 | Количество подъездов | 3 |  |  |
| 1.8 | Материал стен | кирпичные |  |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | имеется |  |  |
| 1.10 | Наличие чердака |  |  |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений |  |  |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений |  |  |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 1040.9 |  |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 897.22 |  |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 143.68 |  |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем | 502,64 |  |  |
|  | Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
|  | Начало отопительного сезона |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 13.09.2022 |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 04.10.2023 |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 09.10.2024 |  |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 18.04.2023. |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 26.04.2024 |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 18.04.2025 |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 113,40 |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 113,40 |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 113,40 |  |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |  |
|  | 2022-2023г.г. | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания | нет |  |
|  | 2034-2024 г.г. | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания | нет |  |
| 5.7 | Случаи аварий внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | отсутствуют |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | отсутствуют |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | отсутствуют |  |  |
| 5.8 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. Случаи перерывов в поставке теплоносителя |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |  |
| 5.9 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |  |
| 5.10 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |  |
| 5.12 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |  |
|  | Виды работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |  |
| 6.1 | Ревизия задвижек в тепловых узлах | июнь-июль | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| 6.2 | Ревизия запорной арматуры | июнь-июль | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| 6.3 | Промывка системы отопления | июль | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| 6.4 | Опрессовка системы отопления | август | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| 6.5 | Частичное утепление трубопровода Системы отопления | август | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| 6.6 | Обследование и ремонт оконных проемов, подвальных дверей | Июль - август | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| Многоквартирный дом- г.Мглин,микр.им.А.Ващенко,д.2 |  |  |  |  |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | г.Мглин,микр.им.А.Ващенко,д.2 |  |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Мглинский район |  |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилой дом |  |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  |  |
| 1.5 | Год постройки | 1992 |  |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции |  |  |  |
| 1.7 | Количество подъездов | 3 |  |  |
| 1.8 | Материал стен | кирпичные |  |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | имеется |  |  |
| 1.10 | Наличие чердака |  |  |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений |  |  |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений |  |  |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 738 |  |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 655.4 |  |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 82.6 |  |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем | 210,50 |  |  |
|  | Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
|  | Начало отопительного сезона |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 13.09.2022 |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 04.10.2023 |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 09.10.2024 |  |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 18.04.2023. |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 26.04.2024 |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 18.04.2025 |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 47,51 |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 47,51 |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 47,51 |  |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |  |
|  | 2022-2023г.г. | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания | нет |  |
|  | 2034-2024 г.г. | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания | нет |  |
| 5.7 | Случаи аварий внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | отсутствуют |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | отсутствуют |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | отсутствуют |  |  |
| 5.8 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. Случаи перерывов в поставке теплоносителя |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |  |
| 5.9 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |  |
| 5.10 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |  |
| 5.12 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |  |
|  | Виды работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |  |
| 6.1 | Ревизия задвижек в тепловых узлах | июнь-июль | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| 6.2 | Ревизия запорной арматуры | июнь-июль | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| 6.3 | Промывка системы отопления | июль | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| 6.4 | Опрессовка системы отопления | август | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| 6.5 | Частичное утепление трубопровода Системы отопления | август | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |
| 6.6 | Обследование и ремонт оконных проемов, подвальных дверей | Июль - август | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |

| Многоквартирный дом - г.Мглин, микр.им.А.Ващенко,д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта |  |  |  | г.Мглин, микр.им.А.Ващенко, д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Муниципальное образование |  |  |  | Мглинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация |  |  |  | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Год постройки |  |  |  | 1983 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Количество подъездов |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Материал стен |  |  |  | панели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа |  |  |  | имеется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Наличие чердака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) |  |  |  | 686,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений |  |  |  | 603,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений |  |  |  | 83,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем |  |  |  | 306,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начало отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 13.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 04.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 09.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 18.04.2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 26.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 18.04.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 69,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 69,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 69,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  | 2034-2024 г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| 5.7 | Случаи аварий внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. Случаи перерывов в поставке теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виды работ |  |  |  | Сроки исполнения |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |
| 6.1 | Ревизия задвижек в тепловых узлах |  |  |  | июнь-июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.2 | Ревизия запорной арматуры |  |  |  | июнь-июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.3 | Промывка системы отопления |  |  |  | июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.4 | Опрессовка системы отопления |  |  |  | август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.5 | Частичное утепление трубопровода Системы отопления |  |  |  | август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.6 | Обследование и ремонт оконных проемов, подвальных дверей |  |  |  | Июль - август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| Многоквартирный дом - г.Мглин,микр им.А.Ващенко,д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта |  |  |  | г.Мглин,микр им.А.Ващенко,д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Муниципальное образование |  |  |  | Мглинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация |  |  |  | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Год постройки |  |  |  | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Количество подъездов |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Материал стен |  |  |  | кирпичные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа |  |  |  | имеется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Наличие чердака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) |  |  |  | 1032,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений |  |  |  | 888,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений |  |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем |  |  |  | 536,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начало отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 13.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 04.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 09.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 18.04.2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 26.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 18.04.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 121,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 121,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 121,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  | 2034-2024 г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| 5.7 | Случаи аварий внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. Случаи перерывов в поставке теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виды работ |  |  |  | Сроки исполнения |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |
| 6.1 | Ревизия задвижек в тепловых узлах |  |  |  | июнь-июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.2 | Ревизия запорной арматуры |  |  |  | июнь-июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.3 | Промывка системы отопления |  |  |  | июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.4 | Опрессовка системы отопления |  |  |  | август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.5 | Частичное утепление трубопровода Системы отопления |  |  |  | август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.6 | Обследование и ремонт оконных проемов, подвальных дверей |  |  |  | Июль - август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| Многоквартирный дом-г.Мглин, микр.им.Ващенко,д.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта |  |  |  | г.Мглин, микр.им.Ващенко,д.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Муниципальное образование |  |  |  | Мглинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация |  |  |  | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Год постройки |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Количество подъездов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Материал стен |  |  |  | кирпичные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа |  |  |  | имеется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Наличие чердака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) |  |  |  | 661,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений |  |  |  | 590,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем |  |  |  | 118,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начало отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 13.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 04.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 09.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 18.04.2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 26.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 18.04.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 26,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 26,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 26,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  | 2034-2024 г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| 5.7 | Случаи аварий внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. Случаи перерывов в поставке теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виды работ |  |  |  | Сроки исполнения |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |
| 6.1 | Ревизия задвижек в тепловых узлах |  |  |  | июнь-июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.2 | Ревизия запорной арматуры |  |  |  | июнь-июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.3 | Промывка системы отопления |  |  |  | июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.4 | Опрессовка системы отопления |  |  |  | август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.5 | Частичное утепление трубопровода Системы отопления |  |  |  | август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.6 | Обследование и ремонт оконных проемов, подвальных дверей |  |  |  | Июль - август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| Многоквартирный дом-г.Мглин ,ул.Кирова,д.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта |  |  |  | г.Мглин ,ул.Кирова,д.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Муниципальное образование |  |  |  | Мглинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация |  |  |  | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Год постройки |  |  |  | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции |  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Количество подъездов |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Материал стен |  |  |  | кирпичные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Наличие чердака |  |  |  | имеется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) |  |  |  | 787.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений |  |  |  | 731.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений |  |  |  | 66.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем |  |  |  | 319,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начало отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 13.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 04.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 09.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 18.04.2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 26.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 18.04.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 72,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 72,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 72,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  | 2034-2024 г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| 5.7 | Случаи аварий внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. Случаи перерывов в поставке теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виды работ |  |  |  | Сроки исполнения |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |
| 6.1 | Ревизия задвижек в тепловых узлах |  |  |  | июнь-июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.2 | Ревизия запорной арматуры |  |  |  | июнь-июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.3 | Промывка системы отопления |  |  |  | июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.4 | Опрессовка системы отопления |  |  |  | август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.5 | Частичное утепление трубопровода Системы отопления |  |  |  | август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.6 | Обследование и ремонт оконных проемов, подвальных дверей |  |  |  | Июль - август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| Многоквартирный дом- г.Мглин,ул.Комсомольская,д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта |  |  |  | г.Мглин,ул.Комсомольская,д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Муниципальное образование |  |  |  | Мглинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация |  |  |  | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Год постройки |  |  |  | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции |  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Количество подъездов |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Материал стен |  |  |  | кирпичные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа |  |  |  | имеется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Наличие чердака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) |  |  |  | 985,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений |  |  |  | 855,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений |  |  |  | 90,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем |  |  |  | 321,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начало отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 13.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 04.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 09.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 18.04.2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 26.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 18.04.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 72,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 72,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 72,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  | 2034-2024 г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| 5.7 | Случаи аварий внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. Случаи перерывов в поставке теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виды работ |  |  |  | Сроки исполнения |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |
| 6.1 | Ревизия задвижек в тепловых узлах |  |  |  | июнь-июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.2 | Ревизия запорной арматуры |  |  |  | июнь-июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.3 | Промывка системы отопления |  |  |  | июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.4 | Опрессовка системы отопления |  |  |  | август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.5 | Частичное утепление трубопровода Системы отопления |  |  |  | август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.6 | Обследование и ремонт оконных проемов, подвальных дверей |  |  |  | Июль - август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| Многоквартирный дом- г.Мглин,ул.Комсомольская,д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта |  |  |  | г.Мглин,ул.Комсомольская,д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Муниципальное образование |  |  |  | Мглинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация |  |  |  | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Год постройки |  |  |  | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции |  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Количество подъездов |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Материал стен |  |  |  | кирпичные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа |  |  |  | имеется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Наличие чердака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) |  |  |  | 912,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений |  |  |  | 778,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений |  |  |  | 133,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем |  |  |  | 506,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начало отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 13.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 04.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 09.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 18.04.2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 26.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 18.04.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 114,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 114,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 114,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  | 2034-2024 г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| 5.7 | Случаи аварий внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. Случаи перерывов в поставке теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виды работ |  |  |  | Сроки исполнения |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |
| 6.1 | Ревизия задвижек в тепловых узлах |  |  |  | июнь-июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.2 | Ревизия запорной арматуры |  |  |  | июнь-июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.3 | Промывка системы отопления |  |  |  | июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.4 | Опрессовка системы отопления |  |  |  | август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.5 | Частичное утепление трубопровода Системы отопления |  |  |  | август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.6 | Обследование и ремонт оконных проемов, подвальных дверей |  |  |  | Июль - август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| Многоквартирный дом- г.Мглин,ул.Комсомольская,д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта |  |  |  | г.Мглин,ул.Комсомольская,д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Муниципальное образование |  |  |  | Мглинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация |  |  |  | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Год постройки |  |  |  | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Количество подъездов |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Материал стен |  |  |  | кирпичные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа |  |  |  | имеется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Наличие чердака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) |  |  |  | 1028.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений |  |  |  | 874.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений |  |  |  | 153.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем |  |  |  | 878,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начало отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 13.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 04.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 09.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 18.04.2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 26.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 18.04.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 198,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 198,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 198,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  | 2034-2024 г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| 5.7 | Случаи аварий внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. Случаи перерывов в поставке теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виды работ |  |  |  | Сроки исполнения |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |
| 6.1 | Ревизия задвижек в тепловых узлах |  |  |  | июнь-июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.2 | Ревизия запорной арматуры |  |  |  | июнь-июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.3 | Промывка системы отопления |  |  |  | июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.4 | Опрессовка системы отопления |  |  |  | август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.5 | Частичное утепление трубопровода Системы отопления |  |  |  | август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.6 | Обследование и ремонт оконных проемов, подвальных дверей |  |  |  | Июль - август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| Многоквартирный дом- г.Мглин,ул.Комсомольская,д.17А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта |  |  |  | г.Мглин,ул.Комсомольская,д.17А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Муниципальное образование |  |  |  | Мглинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация |  |  |  | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Год постройки |  |  |  | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Количество подъездов |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Материал стен |  |  |  | панели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа |  |  |  | имеется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Наличие чердака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) |  |  |  | 748,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений |  |  |  | 666,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений |  |  |  | 81,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем |  |  |  | 142,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начало отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 13.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 04.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 09.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 18.04.2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 26.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 18.04.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 32,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 32,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 32,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  | 2034-2024 г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| 5.7 | Случаи аварий внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. Случаи перерывов в поставке теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виды работ |  |  |  | Сроки исполнения |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |
| 6.1 | Ревизия задвижек в тепловых узлах |  |  |  | июнь-июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.2 | Ревизия запорной арматуры |  |  |  | июнь-июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.3 | Промывка системы отопления |  |  |  | июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.4 | Опрессовка системы отопления |  |  |  | август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.5 | Частичное утепление трубопровода Системы отопления |  |  |  | август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.6 | Обследование и ремонт оконных проемов, подвальных дверей |  |  |  | Июль - август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| Многоквартирный дом- г.Мглин, ул.Комсомольская д.19А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта |  |  |  | г.Мглин, ул.Комсомольская д.19А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Муниципальное образование |  |  |  | Мглинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация |  |  |  | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Год постройки |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Количество подъездов |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Материал стен |  |  |  | кирпичные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа |  |  |  | имеется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Наличие чердака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) |  |  |  | 996,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений |  |  |  | 859,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений |  |  |  | 137,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем |  |  |  | 178,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начало отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 13.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 04.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 09.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 18.04.2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 26.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 18.04.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 40,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 40,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 40,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  | 2034-2024 г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| 5.7 | Случаи аварий внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. Случаи перерывов в поставке теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виды работ |  |  |  | Сроки исполнения |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |
| 6.1 | Ревизия задвижек в тепловых узлах |  |  |  | июнь-июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.2 | Ревизия запорной арматуры |  |  |  | июнь-июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.3 | Промывка системы отопления |  |  |  | июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.4 | Опрессовка системы отопления |  |  |  | август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.5 | Частичное утепление трубопровода Системы отопления |  |  |  | август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.6 | Обследование и ремонт оконных проемов, подвальных дверей |  |  |  | Июль - август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| Многоквартирный дом- г.Мглин,ул.Ленина,д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта |  |  |  | г.Мглин,ул.Ленина,д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Муниципальное образование |  |  |  | Мглинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация |  |  |  | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Год постройки |  |  |  | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции |  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Количество подъездов |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Материал стен |  |  |  | кирпичные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Наличие чердака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) |  |  |  | 515,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений |  |  |  | 452,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений |  |  |  | 65,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем |  |  |  | 454,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начало отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 13.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 04.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 09.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 18.04.2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 26.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 18.04.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 102,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 102,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 102,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  | 2034-2024 г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| 5.7 | Случаи аварий внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. Случаи перерывов в поставке теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виды работ |  |  |  | Сроки исполнения |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |
| 6.1 | Ревизия задвижек в тепловых узлах |  |  |  | июнь-июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.2 | Ревизия запорной арматуры |  |  |  | июнь-июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.3 | Промывка системы отопления |  |  |  | июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.4 | Опрессовка системы отопления |  |  |  | август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.5 | Частичное утепление трубопровода Системы отопления |  |  |  | август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.6 | Обследование и ремонт оконных проемов, подвальных дверей |  |  |  | Июль - август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| Многоквартирный дом- г.Мглин ,ул.Ленина,д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта |  |  |  | г.Мглин ,ул.Ленина,д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Муниципальное образование |  |  |  | Мглинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация |  |  |  | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Год постройки |  |  |  | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Количество подъездов |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Материал стен |  |  |  | кирпичные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Наличие чердака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) |  |  |  | 278,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений |  |  |  | 246,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений |  |  |  | 33,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем |  |  |  | 250,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начало отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 13.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 04.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 09.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 18.04.2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 26.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 18.04.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 56,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 56,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 56,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  | 2034-2024 г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| 5.7 | Случаи аварий внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. Случаи перерывов в поставке теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виды работ |  |  |  | Сроки исполнения |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |
| 6.1 | Ревизия задвижек в тепловых узлах |  |  |  | июнь-июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.2 | Ревизия запорной арматуры |  |  |  | июнь-июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.3 | Промывка системы отопления |  |  |  | июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.4 | Опрессовка системы отопления |  |  |  | август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.5 | Частичное утепление трубопровода Системы отопления |  |  |  | август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.6 | Обследование и ремонт оконных проемов, подвальных дверей |  |  |  | Июль - август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| Многоквартирный дом- г.Мглин,ул.Ленина,д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта |  |  |  | г.Мглин,ул.Ленина,д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Муниципальное образование |  |  |  | Мглинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация |  |  |  | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Год постройки |  |  |  | 1959 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Количество подъездов |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Материал стен |  |  |  | кирпичные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Наличие чердака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) |  |  |  | 289,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений |  |  |  | 229,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений |  |  |  | 60,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем |  |  |  | 230,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начало отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 13.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 04.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 09.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 18.04.2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 26.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 18.04.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 52,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 52,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 52,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  | 2034-2024 г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| 5.7 | Случаи аварий внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. Случаи перерывов в поставке теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виды работ |  |  |  | Сроки исполнения |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |
| 6.1 | Ревизия задвижек в тепловых узлах |  |  |  | июнь-июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.2 | Ревизия запорной арматуры |  |  |  | июнь-июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.3 | Промывка системы отопления |  |  |  | июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.4 | Опрессовка системы отопления |  |  |  | август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.5 | Частичное утепление трубопровода Системы отопления |  |  |  | август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.6 | Обследование и ремонт оконных проемов, подвальных дверей |  |  |  | Июль - август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| Многоквартирный дом- г.Мглин,ул.Ленина,д.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта |  |  |  | г.Мглин,ул.Ленина,д.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Муниципальное образование |  |  |  | Мглинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация |  |  |  | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Год постройки |  |  |  | 1930 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Количество подъездов |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Материал стен |  |  |  | кирпичные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Наличие чердака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) |  |  |  | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений |  |  |  | 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем |  |  |  | 143,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начало отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 13.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 04.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 09.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 18.04.2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 26.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 18.04.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 32,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 32,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 32,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  | 2034-2024 г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| 5.7 | Случаи аварий внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. Случаи перерывов в поставке теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виды работ |  |  |  | Сроки исполнения |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |
| 6.1 | Ревизия задвижек в тепловых узлах |  |  |  | июнь-июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.2 | Ревизия запорной арматуры |  |  |  | июнь-июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.3 | Промывка системы отопления |  |  |  | июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.4 | Опрессовка системы отопления |  |  |  | август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.5 | Частичное утепление трубопровода Системы отопления |  |  |  | август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.6 | Обследование и ремонт оконных проемов, подвальных дверей |  |  |  | Июль - август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| Многоквартирный дом- г.Мглин,ул.Ленина,д.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта |  |  |  | г.Мглин,ул.Ленина,д.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Муниципальное образование |  |  |  | Мглинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация |  |  |  | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Год постройки |  |  |  | 1930 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Количество подъездов |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Материал стен |  |  |  | кирпичные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Наличие чердака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) |  |  |  | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений |  |  |  | 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем |  |  |  | 143,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начало отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 13.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 04.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 09.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 18.04.2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 26.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 18.04.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 32,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 32,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 32,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  | 2034-2024 г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| 5.7 | Случаи аварий внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. Случаи перерывов в поставке теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виды работ |  |  |  | Сроки исполнения |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |
| 6.1 | Ревизия задвижек в тепловых узлах |  |  |  | июнь-июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.2 | Ревизия запорной арматуры |  |  |  | июнь-июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.3 | Промывка системы отопления |  |  |  | июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.4 | Опрессовка системы отопления |  |  |  | август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.5 | Частичное утепление трубопровода Системы отопления |  |  |  | август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.6 | Обследование и ремонт оконных проемов, подвальных дверей |  |  |  | Июль - август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| Многоквартирный дом- г.Мглин, ул.Октябрьская,д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта |  |  |  | г.Мглин, ул.Октябрьская,д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Муниципальное образование |  |  |  | Мглинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация |  |  |  | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Год постройки |  |  |  | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Количество подъездов |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Материал стен |  |  |  | кирпичные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Наличие чердака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) |  |  |  | 301,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений |  |  |  | 271,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений |  |  |  | 29,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем |  |  |  | 244,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начало отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 13.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 04.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 09.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 18.04.2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 26.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 18.04.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 55,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 55,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 55,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  | 2034-2024 г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| 5.7 | Случаи аварий внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. Случаи перерывов в поставке теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виды работ |  |  |  | Сроки исполнения |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |
| 6.1 | Ревизия задвижек в тепловых узлах |  |  |  | июнь-июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.2 | Ревизия запорной арматуры |  |  |  | июнь-июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.3 | Промывка системы отопления |  |  |  | июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.4 | Опрессовка системы отопления |  |  |  | август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.5 | Частичное утепление трубопровода Системы отопления |  |  |  | август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.6 | Обследование и ремонт оконных проемов, подвальных дверей |  |  |  | Июль - август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| Многоквартирный дом- г.Мглин,ул.Первомайская,д.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта |  |  |  | г.Мглин,ул.Первомайская,д.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Муниципальное образование |  |  |  | Мглинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация |  |  |  | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Год постройки |  |  |  | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции |  |  |  | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Количество подъездов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Материал стен |  |  |  | кирпичные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа |  |  |  | имеется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Наличие чердака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) |  |  |  | 1438,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений |  |  |  | 908,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений |  |  |  | 85,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем |  |  |  | 178,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начало отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 13.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 04.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 09.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 18.04.2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 26.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 18.04.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 40,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 40,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 40,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  | 2034-2024 г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| 5.7 | Случаи аварий внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. Случаи перерывов в поставке теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виды работ |  |  |  | Сроки исполнения |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |
| 6.1 | Ревизия задвижек в тепловых узлах |  |  |  | июнь-июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.2 | Ревизия запорной арматуры |  |  |  | июнь-июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.3 | Промывка системы отопления |  |  |  | июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.4 | Опрессовка системы отопления |  |  |  | август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.5 | Частичное утепление трубопровода Системы отопления |  |  |  | август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.6 | Обследование и ремонт оконных проемов, подвальных дверей |  |  |  | Июль - август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| Многоквартирный дом- г.Мглин, ул.Первомайская,д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта |  |  |  | г.Мглин, ул.Первомайская,д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Муниципальное образование |  |  |  | Мглинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) |  |  |  | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация |  |  |  | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Год постройки |  |  |  | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции |  |  |  | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Количество подъездов |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Материал стен |  |  |  | кирпичные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа |  |  |  | имеется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Наличие чердака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) |  |  |  | 1016,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений |  |  |  | 932,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений |  |  |  | 131,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем |  |  |  | 331,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начало отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 13.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 04.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 09.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 18.04.2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 26.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 18.04.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | 74,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | 74,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | 74,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  | 2034-2024 г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| 5.7 | Случаи аварий внутренних систем теплоснабжения здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период. Случаи перерывов в поставке теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |  | в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виды работ |  |  |  | Сроки исполнения |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |
| 6.1 | Ревизия задвижек в тепловых узлах |  |  |  | июнь-июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.2 | Ревизия запорной арматуры |  |  |  | июнь-июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.3 | Промывка системы отопления |  |  |  | июль |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.4 | Опрессовка системы отопления |  |  |  | август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.5 | Частичное утепление трубопровода Системы отопления |  |  |  | август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 6.6 | Обследование и ремонт оконных проемов, подвальных дверей |  |  |  | Июль - август |  |  |  | УК Мглинское МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| ГУП «Брянсккоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ед.измерения | Анализ предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |  |  |  |  |  | План 2025-2026 гг. |
|  |  |  | 2022-2023 гг. |  |  | 2023-2024 гг. |  | 2024-2025гг. |  |  |  |  |
| 1 | Готовность котельных | шт. | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 |
| 2 | Готовность котлов | шт. | 16 |  |  | 16 |  | 16 |  |  |  | 16 |
| 3 | Ремонт и замена котлов | шт. | 1 |  |  | 2 |  | 5 |  |  |  | 6 |
| 4 | Ремонт и замена насосов | шт. | 4 |  |  | 6 |  | 8 |  |  |  | 6 |
| 5 | Гидравлические испытания трубопроводов | км | 7,862 |  |  | 7,862 |  | 7,748 |  |  |  | 7,748 |
| 6 | Замена ветхих тепловых сетей | км | 1,120 |  |  | 0,148 |  | 0,150 |  |  |  | 0,150 |
| 7 | Среднесуточная температура наружного воздуха/отопительных дней | °С | 0,6/208 |  |  | 1,4/227 |  | 1,36/241 |  |  |  |  |
| Филиал ПАО «Россети Центр»- «Брянскэнерго» Мглинский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения |  | Количество |  |  | Дата выполнения |  |  |  | Ответственный |  |
| 1 | Капитальный ремонт КТП | шт. |  | 16 |  |  | сентябрь |  |  |  | Казеко Н.И. |  |
| 2 | Капитальный ремонт ВЛ -0,4-10 кВ | км. |  | 57,855 |  |  | сентябрь |  |  |  | Казеко Н.И. |  |
| 3 | Замена опор ВЛ-0,4-10кВ | шт. |  | 24 |  |  | сентябрь |  |  |  | Казеко Н.И. |  |
| 4 | Замена провода на СИП | км |  | 1,9 |  |  | сентябрь |  |  |  | Казеко Н.И. |  |
| 5 | Расчистка трассы ВЛ 0,4-10КВ | га |  | 8,125 |  |  | сентябрь |  |  |  | Казеко Н.И. |  |
| 6 | Механизированная расчистка трассы ВЛ10КВ | га |  | 30 |  |  | сентябрь |  |  |  | Казеко Н.И. |  |
| Мглинский РЭС ООО «БрянскЭлектро» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование мероприятия | Населенный пункт |  |  |  |  | Дата выполнения |  |  |  | Ответственный |  |
| 1. | Текущий ремонт ТП-15 | г. Мглин |  |  |  |  | май |  |  |  | Горбачев А.С. |  |
| 2. | Текущий ремонт ТП-15 | г. Мглин |  |  |  |  | июль |  |  |  | Горбачев А.С. |  |
| 3. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-59 ф. 4 пер. Ленина | Г. Мглин |  |  |  |  | октябрь |  |  |  | Горбачев А.С. |  |