РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МГЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.04.2026 г. №150
          г. Мглин

Об утверждении Программы
проведения оценки обеспечения готовности 

к отопительному периоду 2026-2027 
годов теплоснабжающих организаций 

и потребителей тепловой энергии
на территории  Мглинского района

Брянской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                            № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории  Мглинского района Брянской области (приложение).

2. Теплоснабжающим организациям и потребителям тепловой энергии, расположенным на территории Мглинского района, обеспечить подготовку и проведение отопительного периода в соответствии с утвержденной Программой.
       3. Постановление разместить на официальном сайте администрации Мглинского района в сети «Интернет».
       4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации района Казеко А.Н..
Глава  администрации  района                                               М.И. Ходин
Исп. Кашликова О.В.

Тел.: 2-11-91
	
	Направить: 1. В дело
2.Строительный отдел

3. ГУП «Брянсккоммунэнерго»

4. Отдел образования администрации Мглинского района

5. Отдел культуры администрации Мглинского района
6. ГБУЗ «Мглинская ЦРБ»

7. Мглинский МУП ЖКХ

8. МБУ Мглинский ФОК «Мечта»



Согласовано:
Заместитель главы администрации  района                                              А.Н. Казеко

Начальник правового отдела                                                                               

администрации района                                                                                Н.А. Грибов
Начальник отдела  строительства,

архитектуры, транспорта  

и коммунального
 хозяйства                                                                                                    И.В. Полозова

Руководитель аппарата 

администрации района                                                                             А.В. Туйманов                               

                                                                                        Приложение 

                                                                                        к Постановлению администрации 

                                                                                        Мглинского района

                                                                                         №150 от 17.04.2026 года

Программа проведения оценки обеспечения готовности

к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Мглинского района Брянской области
1. Целью программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Мглинского района Брянской области (далее - Программа) является оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов путем проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций, а также муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован (далее - потребители тепловой энергии). 

2. Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон № 190-ФЗ); 

- Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 ноября 2024 года, регистрационный № 80417 (далее - Правила). 

3.Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии проводится в соответствии с Правилами. 

4. Работа комиссий по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Мглинского района (далее - Комиссия) осуществляется в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов согласно Приложению № 1 к Программе (далее - График). 

4.1. Комиссия осуществляет оценку обеспечения готовности в соответствии с перечнем теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов, согласно Приложению № 2 к Программе. 
4.2. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии. 

4.2.1. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. 

4.2.2. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя. 

4.2.3. В состав Комиссии входят не менее пяти человек - членов Комиссии. Председатель, его заместитель и секретарь являются членами Комиссии. 

4.2.4. Персональный состав Комиссий утверждается постановлением администрации Мглинского района. 

4.2.5. Замена члена Комиссии допускается только по постановлению администрации Мглинского района.

4.2.6. К основным функциям председателя Комиссии относятся: 

- осуществление общего руководства работой Комиссии; 

- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на Комиссии; 

- назначение заседания Комиссий и определение их повестки дня; 

- объявление заседания правомочным или вынесения решения о его переносе из-за отсутствия кворума; 

- открытие и ведение заседания Комиссии; 

- подписание актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду; 

- осуществление иных действий в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Программой. 

4.2.7. Секретарь Комиссии: 

- исполняет обязанности по подготовке документов для рассмотрения на заседании Комиссии; 

- осуществляет подготовку заседаний Комиссии; 

- ведет документацию Комиссии, уведомляет членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания и знакомит их с материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании Комиссии. 

4.2.8. Члены Комиссии: 

- присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенных к компетенции Комиссии настоящей Программой; 

- осуществляют оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами; 

- заполняют оценочные листы и подписывают акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду; 

- осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Программой. 

4.2.9. Члены Комиссии обязаны: 

- знать и руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации; 

- лично присутствовать на заседаниях Комиссии, отсутствие на заседании Комиссии допускается только по уважительным причинам. 

В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя. 

4.2.10. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные Программой, если на заседании Комиссии присутствует пятьдесят и более процентов общего числа ее членов в части касающейся оцениваемых объектов. 

Члены Комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии.

Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования не допускается.
5. В рамках проведения оценки обеспечения готовности соответствующая Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности, устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. 

Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. 

По результатам расчета индекса готовности устанавливается: 

- уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8; 

- уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8; 

- уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, определенного пунктами 19 и 20 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Правил (далее -Порядок), равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8. 

При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1. 

6. В отношении объектов, указанных в Приложении № 2 к Программе, расчет индекса готовности и проверка оценочных листов потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Мглинского района осуществляется единой теплоснабжающей организацией.
      В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в Комиссию указанными потребителями и данными                                                единой теплоснабжающей организации у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения. 

Проверка оценочных листов и расчет индекса готовности проводится                единой теплоснабжающей организацией в течение 10 календарных дней с даты предоставления Комиссией заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду. 

Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности направляются не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) в Комиссию для определения уровня готовности и оформления результатов оценки обеспечения готовности. 

7. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности, согласно приложению № 3 к Программе. 

8. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

9. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист. 

10. Срок составления акта определяется в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 10 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 25 октября - для теплоснабжающих организаций. 

11. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) согласно приложению № 4 к Программе выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности "Готов", а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности "Готов с условиями", если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков.
12. Сроки выдачи паспортов определяются председателем Комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций. 

13. Лица, не получившие паспорт до даты, установленной пунктом 14 настоящей Программы, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний. 

14. В целях проведения оценки обеспечения готовности Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 - 11 Правил. 

По решению Комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности. 

15. Значение индекса готовности потребителей тепловой энергии, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0: 

- показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил); 

- показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил); 

- показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил). 

16. Значение индекса готовности теплоснабжающих организаций, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0: 

- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее - Правила № 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил); 

- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил № 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил); 

- показатель наличия разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил). 
17.Перечень документов, рассматриваемых Комиссией при оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций, указан в приложении № 5 к Программе.
18. Перечень документов, рассматриваемых Комиссией при оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов потребителей тепловой энергии, указан в приложении №6 к Программе. 

Приложение №1 

к Программе

График проведения оценки готовности к отопительному периоду

2026 – 2027 годов

	№ 
п/п 
	Объекты, подлежащие проверке 
	Количество объектов 
	Сроки проведения проверки 

	1 
	Теплоснабжающие организации 
	1
	  01.09.2026 - 
02.10.2026 

	2 
	Потребители тепловой энергии 
	104
	  10.08.2026 - 
02.09.2026 


  Приложение №2 

к Программе

Перечень

теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии,

в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности

к отопительному периоду 2026-2027 годов
	№ п/п
	Наименований предприятий, организаций, учреждений, объектов

	Теплоснабжающие организации

	1
	ГУП «Брянсккоммунэнерго»

	Потребители тепловой энергии

	                          Учреждения образования

	1
	МБОУ «Мглинская СОШ №2»

(начальная школа, мастерские, столовая)

	2
	МБОУ «Мглинская СОШ №1»

	3
	МБОУ «Луговецкая СОШ»

	4
	МБДОУ Мглинский детский сад №1

	5
	МБДОУ Луговецкий детский сад

	6
	МБОУ «Мглинская СОШ №2»

(Старшая школа)

	7
	МБОУ «Ветлевская СОШ»

	8
	МБОУ «Высокская СОШ»

	9
	МБОУ «Дивовская СОШ»

	10
	МБОУ «Краснокосаровская СОШ»

	11
	МБОУ «Молодьковская СОШ»

	12
	МБОУ «Новоромановская СОШ»

	13
	МБОУ «Симонтовская СОШ»

	14
	МБОУ «Соколовская СОШ»

	15
	МБОУ «Шумаровская СОШ»

	16
	МБОУ «Староромановская ООШ»

	17
	МБДОУ Мглинский детский сад №2

	18
	МБДОУ Шумаровский детский сад

	19
	МБДОУ Симонтовский детский сад

	20
	МБУДО «Мглинский ЦДТ»

	Учреждения культуры

	1
	Мглинский МЦДК

	2
	Беловодский СДК

	3
	Симонтовский СДК

	4
	Высокский СДК

	5
	Краснокосаровской СДК

	6
	Новоромановский СДК

	7
	Попелевский СК

	8
	Осколковский СДК

	9
	Шуморовский СДК

	10
	Новочешуйковский СК

	11
	Католинский СК

	12
	Соколовский СДК

	13
	Ветлевский СДК

	14
	Вельжичский СДК

	15
	Деременский СК

	16
	Дивовский СК

	17
	Мглинская центральная и детская библиотека

	18
	Семковская СБ

	19
	МБУ Мглинский районный краеведческий музей

	                                        Мглинский    МУП ЖКХ

	1
	г.Мглин,2-пер.Первомайский,д.1А

	2
	г.Мглин,2-пер.Первомайский,д.2

	3
	г.Мглин,2-пер.Первомайский,д.2А

	4
	г.Мглин,2-пер.Первомайский,д.7

	5
	г.Мглин,2-пер.Первомайский,д.10

	6
	Гостиница- г.Мглин,ул.Первомайская,д.3

	7
	г.Мглин,микр. им.А.Ващенко,д.3

	8
	г.Мглин,микр.им.А.Ващенко,д.1

	9
	г.Мглин,микр.им.А.Ващенко,д.2

	10
	г.Мглин, микр.им.А.Ващенко,д.4

	11
	г.Мглин,микр им.А.Ващенко,д.5

	12
	г.Мглин, микр.им.Ващенко,д.6

	13
	г.Мглин ,ул.Кирова,д.11

	14
	г.Мглин,ул.Комсомольская,д.1

	15
	г.Мглин,ул.Комсомольская,д.3

	16
	г.Мглин,ул.Комсомольская,д.5

	17
	г.Мглин,ул.Комсомольская,д.17А

	18
	г.Мглин, ул.Комсомольская д.19А

	19
	г.Мглин,ул.Ленина,д.1

	20
	г.Мглин ,ул.Ленина,д.2

	21
	г.Мглин,ул.Ленина,д.4

	22
	г.Мглин,ул.Ленина,д.30

	23
	г.Мглин, ул.Октябрьская,д.3

	24
	г.Мглин,ул.Первомайская,д.7

	25
	г.Мглин, ул.Первомайская,д.5

	Учреждения здравоохранения

	1
	Мглинская ЦРБ, главный лечебный корпус

	2
	Мглинская ЦРБ, пристройка 3 этажная

	3
	Мглинская ЦРБ, Пищеблок

	4
	Мглинская ЦРБ, Хозяйственный корпус

	5
	Мглинская ЦРБ, Инфекционное отделение

	6
	Мглинская ЦРБ, Клуб медработников

	7
	Мглинская ЦРБ, Адмиристративное здание

	8
	Мглинская ЦРБ, Тубкабинет

	9
	Мглинская ЦРБ, Стационар (псих. Отделение)

	10
	Мглинская ЦРБ, ЛТМ

	11
	Мглинская ЦРБ, Гаражи

	12
	Мглинская ЦРБ, Сторожка

	13
	Мглинская ЦРБ, Узел учета  

	14
	Беловодский ФАП

	15
	Бурчаковский ФАП

	16
	Быковский ФАП

	17
	Вельжичский ФАП

	18
	Ветлевский ФАП

	19
	Ворминский ФАП

	20
	Высокский ФАП

	21
	В.Дубровский ФАП

	22
	Дивовский ФАП

	23
	Католинский ФАП

	24
	Луговекцкий ФАП

	25
	Нетяговский ФАП

	26
	Н.Романовский ФАП

	27
	Попелевский ФАП

	28
	Семковский ФАП

	29
	Симонтовский ФАП

	30
	Соколовский ФАП

	31
	С.Романовский ФАП

	32
	Осколковский ФАП

	33
	Цинковский ФАП

	34
	Черновицкий ФАП

	35
	Чешуйковский ФАП

	36
	Шуморовский ФАП

	37
	Деременский ФАП

	38
	Кр.Косаровский ФАП

	39
	Молодьковский ФАП

	Учреждения спорта

	1
	Мглинский ФОК «Мечта»


Приложение №3 

к Программе

АКТ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К
 ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

____/____ гг.
	
	 
	"__" __________ 20__ г.

	(место составления акта)
	 
	(дата составления акта)


	Комиссия, образованная
	 
	,

	 
	(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
	 


в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от "__" ______ 20__ г., утвержденной

	
	,

	(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)
	 


с "__" ______ 20__ г. по "__" ______ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

	

	(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)


Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

	1.
	 
	;

	2.
	 
	;

	3.
	 
	;

	NN
	 
	.


В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности

(Готов/готов с условиями/не готов)

	1.
	 

	2.
	 

	3.
	 

	NN
	 


2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

	Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности
	Уровень готовности

(Готов/готов с условиями/не готов)

	
	 


	Приложение:
	1.
	Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
	 
	на __ л. в 1 экз.

	 
	 
	 
	(объект оценки обеспечения готовности)
	 

	 
	2.
	Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
	 
	на __ л. в 1 экз.

	 
	 
	 
	(объект оценки обеспечения готовности)
	 

	 
	3.
	Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
	 
	на __ л. в 1 экз.


	Председатель комиссии:
	 

	 
	(подпись, расшифровка подписи)


	Заместитель председателя комиссии:
	 

	 
	(подпись, расшифровка подписи)


	Члены комиссии:
	 

	 
	(подпись, расшифровка подписи)


С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

	"__" ___________ 20__ г.
	 

	 
	(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)


                                      Приложение №4 

                              к Программе
ПАСПОРТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

____/____ гг.
	Выдан
	 

	 
	(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)


В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

	1.
	 
	;

	2.
	 
	;

	3.
	 
	;

	NN
	 
	.


Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от __________ N _________.

	

	(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду)


