Приложение № 11

к конкурсной документации

Задание и основные мероприятия, определенные в соответствии со статьей 45 Закона № 115-ФЗ, с описанием основных характеристик таких мероприятий

1. Настоящее задание и основные мероприятия, определенные в соответствии со статьей 45 ФЗ «О концессионных соглашениях», с описанием основных характеристик таких мероприятий, разработаны в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения.

2. Основными целями мероприятий в отношении объекта Соглашения являются:

- повышение надежности работы централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории Мглинского муниципального района  Брянсской области;

- обеспечение надежной эксплуатации объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории Мглинского муниципального района  Брянсской области;

- повышение энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории Мглинского муниципального района  Брянсской области;

- повышение качества услуг, оказываемых потребителям на территории Мглинского муниципального района  Брянсской области;

3. Срок реализации мероприятий по реконструкции объекта Соглашения: до 31.12.2035.

4. В рамках концессионного соглашения Концессионер выполняет обязательства по реконструкции объекта Соглашения.

Для исполнения концессионного соглашения Концессионер обязан осуществить следующие мероприятия по достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование показателей |  | Ед. изм. | Значение показателя (срок достижения показателей- 31 декабря соответствующего года) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели качества питьевой воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов центральной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения для централизованных систем холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  |  | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
|  |  |  |  | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  |  | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт/ час/ куб.м | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  |  | 1,25 | 1,21 | 1,17 | 1,14 | 1,10 |
|  |  |  |  | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  |  | 1,10 | 1,07 | 1,04 | 1,01 | 0,98 |

1.7. Предельно допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера:

| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов центральной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  | 2032 |  | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  | 2032 |  | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения для централизованных систем холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./ км | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | 2031 |  | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |