| Приложение № 2 к конкурсной документации Сведения о составе и описании, в том числе о технико-экономических показателях объекта Соглашения. ПЕРЕЧЕНЬ объектов, являющихся собственностью муниципального образования Мглинский район, передаваемых по концессионному соглашению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Кадастровый номер объекта | Адрес | Кадастровая стоимость, руб. | Год постройки | Данные объекта | Фактический износ (в %) | Техническое состояние | Статус объекта в концессионном соглашении | регистрация и документы основания |
|  |  | (месторасположение) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | объекта |  |  | (мощность (МВт) / протяженность (м) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (в двухтрубном исчислении) |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| (водопроводная сеть) | 71:28:020210:262 | Тульская область, р-н Кимовский, г. Кимовск, ул. Плешивцева | 227 790,4 | 1978 | 233 | 100 | в соответствии с процентом износа | капитаьный ремонт водовода | 71-71/011-71/011/004/2015-255/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| (водопроводная сеть) | 71:28:020210:261 | Тульская область, Кимовский район, город Кимовск, ул. Заводская (ВНС №3) | 287 777,39 | 1983 | 105 | 100 | в соответствии с процентом износа | ремонт,промывка артскважины,установка электронного расходомера | 71-71/011-71/011/004/2015-387/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| (водопроводная сеть) | 71:28:020207:318 | Тульская область, р-н Кимовский, г. Кимовск, проезд 1-й Пушкинский | 318 913,94 | 1976 | 339 | 100 | в соответствии с процентом износа | капитаьный ремонт водовода | 71-71/011-71/011/004/2015-377/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| (водопроводная сеть) | 71:28:020207:317 | Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Гераськина | 309 008,4 | 1973 | 349 | 100 | в соответствии с процентом износа | капитаьный ремонт водовода | 71-71/011-71/011/004/2015-264/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| (водопроводная сеть) | 71:28:020206:244 | Тульская область, р-н Кимовский, г. Кимовск, ул. Кирова | 325 388,51 | 1974 | 360 | 100 | в соответствии с процентом износа | капитаьный ремонт водовода | 71-71/011-71/011/004/2015-258/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| (водопроводная сеть) | 71:28:010508:118 | Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Потехина | 298 549,49 | 1990 | 249 | 75 | в соответствии с процентом износа | капитаьный ремонт водовода | 71-71/011-71/011/004/2015-222/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| артскважина | 71:28:010507:28 | Тульская область, р-н Кимовский, г Кимовск, ул Больничная, на территории больницы | 246 666,33 | 1953 | глубина 28 объем 90 м³ | 100 | в соответствии с процентом износа | ремонт,промывка артскважины,установка электронного расходомера | 71-71/011-71/011/004/2015-400/1 Иной документ Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| водопроводная башня | 71:28:010504:923 | Российская Федерация, Тульская область, г. Кимовск, ул. Бессолова | 165 332,64 | 1950 | 54,6 м² |  |  |  | 71:28:010504:923-71/053/2021-1 Постановление Правительства Российской Федерации Постановление Верховного Совета РФ, 3020-1, 1991-12-27 |
| хозяйственно- питьевой водопровод | 71:28:010503:856 | Тульская область, р-н. Кимовский, г. Кимовск, ул. Бодрова, д. 3 | 461 280,63 | 2010 | 294,2 | 65 | в соответствии с процентом износа | текущий ремонт | 71-71-11/005/2012-008 Договор Договор об определении долей в завершенном строительством объекте, ДС/173, 2011-12-02 558401060100, Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, RU 71511000-098, 2010-12-30, администрация муниципального образования Кимовский район Тульской области 558232000000, Документы, воспроизводящие сведения об изменении назначения помещения Постановление администрации муниципального образования Кимовский район Тульской области, 2560, 2011-12-08 |
| (водопроводная сеть) | 71:28:010501:541 | Тульская область, р-н Кимовский, г. Кимовск, ул. Крылова | 91 108,78 | 1956 | 126 | 100 | в соответствии с процентом износа | капитаьный ремонт водовода | 71-71/011-71/011/004/2015-379/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| (водопроводная сеть) | 71:28:010404:504 | Тульская область, р-н Кимовский, г. Кимовск, ул. Горького | 254 887,66 | 1974 | 282 | 100 | в соответствии с процентом износа | капитаьный ремонт водовода | 71-71/011-71/011/004/2015-259/1 Иной документ Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| (водопроводная сеть) | 71:00:000000:112415 | Российская Федерация, Тульская область, г. Кимовск | 1 910 938,07 | 2014 | 1164 | 80 | в соответствии с процентом износа | текущий ремонт | 71:00:000000:112415-71/011/2017-1 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, RU71511000-083, 2014-12-30, администрация муниципального образования Кимовский район Тульской области |
| Напорный хоз-питьевой водопровод | 71:00:000000:145503 | Тульская обл, Кимовский р-н, г Кимовск, ул Заводская | 1 406 032,51 | 2021 | 794 | 30 | в соответствии с процентом износа | текущий ремонт | 71:00:000000:145503-71/053/2021-1 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 71-RU71511000-0020-2021, 2021-07-19, администрация муниципального образования Кимовский район |
| (водопроводная сеть) | 71:00:000000:14698 | Тульская область, р-н Кимовский, г Кимовск, Водопровод | 26 926 894,91 | 2007 | 17802 | 75 | в соответствии с процентом износа | текущий ремонт | 71:00:000000:14698-71/011/2017-1 Акт ввода в эксплуатацию Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 1027101393736-80, 2007-12-28, Администрация муниципального образования Кимовский район |
| (водопроводная сеть) | 71:11:000000:1065 | Российская Федерация, Тульская область, Кимовский район, муниципальное образование Новольвовское, с. Иваньково | 3 945 309,28 | 1972 | 6371 | 100% | неуд. | замена водопроводной сети | 71:11:000000:1065-71/053/2022-3 Решение суда Решение Кимовского городского суда Тульской области , 2021-12-17 |
| (водопроводная сеть) | 71:11:000000:1066 | Российская Федерация, Тульская область, Кимовский район, муниципальное образование Новольвовское, д. Зиновка | 613 469,19 | 1976 | 961 | 100% | неуд. | замена водопроводной сети | 71:11:000000:1066-71/053/2022-3 Решение суда Решение Кимовского городского суда Тульской области , 2021-12-17 |
| (водопроводная сеть) | 71:28:010112:244 | Тульская область, р-н Кимовский, г. Кимовск, туп. Белинского | 100 508,89 | 1959 | 139 | 100 | в соответствии с процентом износа | капитаьный ремонт водовода | 71-71/011-71/011/004/2015-260/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| (водопроводная сеть) | 71:28:010402:349 | Тульская область, р-н Кимовский, г. Кимовск, туп. Октябрьский | 31 986,4 | 1955 | 74 | 100 | в соответствии с процентом износа | капитаьный ремонт водовода | 71-71/011-71/011/004/2015-257/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| Строительство артезианских скважин и системы очистки для водоснабжения потребителей мкр. | 71:11:020202:343 | Российская Федерация, Тульская область, г. Кимовск, ул. Заводская. | 498 497,89 | 2021 | 74,4 | 30 | в соответствии с процентом износа | текущий ремонт | 71:11:020202:343-71/053/2021-1 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 71-RU71511000-0020-2021, 2021-07-19, администрация муниципального образования Кимовский район |
| Водонапорная башня с артскважиной | 71:11:030204:127 | Тульская область, Кимовский район, МО Кудашевское, сТаболо, у животноводческого комплекса | 9 157,69 | 2007 | 1,8 м² | 100% | неуд | замена | 71:11:030204:127-71/011/2017-1 Распоряжение Распоряжение Правительства Тульской области, 1160-р, 2016-12-29 |
| Водонапорная башня с артскважиной | 71:11:030204:135 | Тульская область, Кимовский район, МО Кудашевское, сТаболо | 17 807,88 | 2007 | 3,5 м² | ? | ? | ? | 71:11:030204:135-71/011/2017-1 Распоряжение Распоряжение Правительства Тульской области, 1160-р, 2016-12-29 |
| Водонапорная башня | 71:11:030208:302 | Тульская область, Кимовский район, МО Кораблинское, д.Барановка | 13 320,02 | 2005 | 2,8 м² | 10% | удовлетворит |  | 71-71-11/006/2007-242 Решение суда Решение Кимовского городского суда Тульской области, 2006-11-14, вступило в законную силу 27.11.2006 года |
| Водонапорная башня с арт.скважиной | 71:11:030301:235 | Тульская область, Кимовский район, МО Бучальское, с.Бучалки | 9 604,4 | 2007 | 1,8 м² | 30% | удовлетворит |  | 71:11:030301:235-71/011/2017-1 Распоряжение Правительства Тульской области, 94-р, 2017-03-10 |
| Водонапорная башня с артскважиной | 71:11:030313:219 | Тульская область, Кимовский район, МО Бучальское, д Павловка | 8 710,97 | 2007 | 1,8 м² | 50% | удовлетворит |  | 71:11:030313:219-71/011/2017-1 Распоряжение Правительства Тульской области, 94-р, 2017-03-10 |
| водонапорная башня с артскважиной | 71:11:050210:97 | Тульская область, Кимовский район, МО Бучальское, д Татинки | 11 130,95 | 2007 | 2,3 м² | 65% | неудовл | замена | 71:11:050210:97-71/011/2017-1 Распоряжение Правительства Тульской области, 94-р, 2017-03-10 |
| Водонапорная башня с арт. скважиной и насосной | 71:11:050211:105 | Тульская область, Кимовский район, МО Бучальское, д Устье | 24 684,13 | 2007 | 5,1 м² | 20% | удовлетворит |  | 71-71-11/017/2011-353 Решение суда Решение суда, 2009-02-16, Кимовский городской суд Тульской области |
| Водонапорная башня с арт. скважиной | 71:11:050408:100 | Тульская область, Кимовский район, МО Бучальское, д Прилипки | 8 710,97 | 2007 | 1,8 м² | 70% | неудовл | замена | 71:11:050408:100-71/011/2017-1 Распоряжение Правительства Тульской области, 94-р, 2017-03-10 |
| ВНС 1 | 71:28:010401:303 | Тульская область, г. Кимовск, ул. Горняцкая (ВНС №1) | 773 137,77 | 1953 | 86 м² | 100 | в соответствии с процентом износа | новое строительство с установкой диспетчеризации скважин | 71-71/011-71/011/004/2015-261/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| водопроводная сеть | 71:11:000000:560 | Тульская область, Кимовский район, МО Новольвовское д.Урусово | 2 233 076,78 | 1975 | 3307 | 70% | неудовл | замена водопроводной сети | 71-71/011-71/011/004/2015-279/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| водопроводная сеть | 71:11:000000:561 | Тульская область, Кимовский район, МО Новольвовское д.Алексеевка | 1 977 694,36 | 1981 | 2615 | 20% | удовлетворит |  | 71-71/011-71/011/004/2015-274/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| водопроводная сеть | 71:11:000000:563 | Тульская область, Кимовский район, МО Новольвовское д.Александровка | 724 732,54 | 1985 | 965 | 10% | удовлетворит |  | 71-71/011-71/011/004/2015-276/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| водопроводная сеть | 71:11:000000:566 | Тульская область, Кимовский район, муниципальное образование Новольвовское, с.Хитровщина | 1 981 195,16 | 1968 | 3179 | 60% | удовлетворит |  | 71-71/011-71/011/001/2016-2157/2 Документы, воспроизводящие сведения об изменении назначения помещения Постановление администрации муниципального образования Кимовский район, 979, 2016-06-28 |
| водопроводная сеть | 71:11:000000:567 | Тульская область, Кимовский район, МО Новольвовское п.Апарки | 1 120 188,67 | 1963 | 2283 | 20% | удовлетворит |  | 71-71/011-71/011/004/2015-208/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| водопроводная сеть | 71:11:000000:568 | Тульская область, Кимовский район, МО Новольвовское, д. Хомутовка | 643 101,8 | 1966 | 1221 | 50% | удовлетворит |  | 71-71/011-71/011/004/2015-275/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| водопроводная сеть | 71:11:000000:570 | Тульская область, Кимовский район, муниципальное образование Новольвовское с.Краснополье | 3 394 789,9 | 1988 | 3990 | 20% | удовлетворит |  | 71-71/011-71/011/004/2015-263/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| водопроводная сеть | 71:11:000000:579 | Тульская область, Кимовский район, МО Новольвовское, с. Таболо | 2 631 100,59 | 1983 | 3359 | 20% | удовлетворит | был капитальный ремонт | 71-71/011-71/011/004/2015-395/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| водопроводная сеть | 71:11:000000:586 | Тульская область, Кимовский район, муниципальное образование Новольвовское, д. Лопухиновка | 600 053,64 | 1970 | 1038 | 80% | удовлетворит |  | 71-71/011-71/011/004/2015-421/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| водопроводная сеть | 71:11:000000:587 | Тульская область, Кимовский район, муниципальное образование Новольвовское , д. Кудашево | 1 989 173,74 | 1980 | 2678 | 30% | удовлетворит |  | 71-71/011-71/011/004/2015-422/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| водопроводная сеть | 71:11:000000:622 | Тульская область, Кимовский район, муниципальное образование Новольвовское п. Новая Жизнь | 600 785,88 | 1976 | 917 | 10% | удовлетворит |  | 71-71/011-71/011/004/2015-763/1 Постановление администрации муниципального образования Кимовский район, 474, 2015-03-16 Документы, воспроизводящие сведения об изменении назначения помещения Постановление администрации муниципального образования Кимовский район, 1327, 2014-08-01 |
| водопроводная сеть | 71:11:000000:630 | Тульская область, Кимовский район, д. Черемухово | 2 430 927,24 | 1985 | 3000 | 80% | неудовл | замена | 71-71/011-71/011/008/2015-202/1 Постановление Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водопроводная сеть | 71:11:000000:632 | Тульская область, Кимовский район, д. Восход | 668 010,9 | 1990 | 800 | 0% | удовлетворит |  | 71-71/011-71/011/008/2015-162/1 Постановление Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водопроводная сеть | 71:11:000000:635 | Тульская область, Кимовский район, д.Прощеное | 2 389 423,61 | 1987 | 3000 | 80% | неудовл | замена | 71-71/011-71/011/008/2015-161/1 Постановление Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водопроводная сеть | 71:11:000000:637 | Тульская область, Кимовский район, д.Колычевка | 565 239,99 | 1980 | 800 | 60% | удовлетворит |  | 71-71/011-71/011/008/2015-160/1 Постановление Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водопроводная сеть | 71:11:000000:641 | Тульская область, Кимовский район, п.Совхозный | 2 150 481,25 | 1987 | 2700 | 50% | удовлетворит |  | 71-71/011-71/011/008/2015-928/1 Постановление Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водопроводная сеть | 71:11:000000:642 | Тульская область, Кимовский район, д. Муравлянка | 2 511 958,15 | 1987 | 3000 | 20% | удовлетворит |  | 71-71/011-71/011/008/2015-211/1 Постановление Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водопроводная сеть | 71:11:000000:644 | Тульская область, Кимовский район, МО Новольвовское п. Пронь ул. Центральная, ул. Стадионная, ул.Садовая, ул. Заводская, ул. Парковая, ул. Новая | 1 950 420,02 | 1961 | 3433 |  | удовл. |  | 71-71/011-71/011/008/2015-35/1 Постановление Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водопроводная сеть | 71:11:000000:647 | Тульская область, Кимовский район, с. Гранки | 3 369 265,16 | 1988 | 3960 |  | удовл. |  | 71-71/011-71/011/008/2015-200/1 Постановление Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водопроводная сеть | 71:11:000000:657 | Тульская область, Кимовский район, муниципальное образование Епифанское с. Монастырщино | 4 464 262,83 | 1989 | 5165 | 5% | удовлетворит |  | 71-71/011-71/011/008/2015-800/1 Постановление Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водопроводная сеть №4 | 71:11:000000:658 | Тульская область Кимовский район поселок Епифань, ул.Олимпийская, ул. Мичурина, ул. 50 лет Октября, ул. Первомайская | 3 502 445,71 | 1987 | 3500 | 10% | удовлетворит |  | 71-71/011-71/011/008/2015-372/1 Постановление Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водопроводная сеть | 71:11:000000:660 | Тульская область, Кимовский район, муниципальное образование Епифанское, д.Кораблино | 1 894 838,61 | 1984 | 2500 | 80% | неудовл | замена | 71-71/011-71/011/008/2015-377/1 Постановление Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водопроводная сеть | 71:11:000000:661 | Тульская область, Кимовский район МО Епифанское, с. Монастырщино | 4 321 648,43 | 1989 | 5000 | 5% | удовлетворит |  | 71-71/011-71/011/008/2015-332/1 Постановление Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водопроводная сеть | 71:11:000000:667 | Тульская область , Кимовский район, д. Соколовка | 1 061 366,55 | 1976 | 1620 | 80% | неудовл | замена | 71-71/011-71/011/008/2015-339/1 Постановление Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водопроводная сеть | 71:11:000000:668 | Тульская область , Кимовский район с. Покровское | 639 543,36 | 1964 | 1270 | 10% | удовл. |  | 71-71/011-71/011/008/2015-334/1 Постановление Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водопроводная сеть | 71:11:000000:693 | Тульская область, Кимовский район, муниципальное образование Епифанское, с. Суханово | 3 441 112,56 | 1974 | 5200 | 85% | неудовл | замена | 71-71/011-71/011/001/2016-190/1 Постановление Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водопроводная сеть | 71:11:000000:694 | Тульская область, Кимовский район, муниципальное образование Епифанское, д. Милославщино | 503 577,45 | 1964 | 1000 | 85% | неудовл | замена | 71-71/011-71/011/001/2016-185/1 Постановление Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водопроводная сеть | 71:11:000000:695 | Тульская область, Кимовский район, муниципальное образование Епифанское, д. Вишневая | 4 119 071,17 | 1986 | 5000 | 85% | неудовл | замена | 71-71/011-71/011/001/2016-189/1 Постановление Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водопроводная сеть №2 | 71:11:000000:706 | Тульская область, Кимовский район, МО Епифанское, п. Епифань | 3 163 499,36 | 1953 | 5000 | 30% | удовлетворит |  | 71-71/011-71/011/001/2016-797/1 Постановление Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водопроводная сеть №3 | 71:11:000000:707 | Российская Федерация, Тульская область, Кимовский район, МО Епифанское, п. Епифань (ул. Тульская, ул. Школьная) | 1 898 099,61 | 1953 | 3000 | 30% | удовлетворит |  | 71-71/011-71/011/001/2016-796/1 Постановление Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водопроводная сеть №1 | 71:11:000000:708 | Российская Федерация, Тульская область, Кимовский район, МО Епифанское , п. Епифань (ул. Конная, ул. Садовая, ул. Революции, ул. Кимовская , ул. Свободы, ул. Больничная, ул. Малая Донская, ул. Большая Донская) | 3 163 499,36 | 1953 | 5000 | 35% | удовлетворит |  | 71-71/011-71/011/001/2016-799/1 Постановление Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водопроводная сеть | 71:11:010201:2645 | Тульская область, Кимовский район, пос.Пронь, ул.Зеленая, ул.Лесная, ул.Октябрьская, ул.Молодежная | 1 905 076,17 | 1970 | 2921 | 50% | удовлетворит |  | 71:11:010201:2645-71/011/2017-1 Распоряжение Распоряжение Правительства Тульской области, 1160-р, 2016-12-29 |
| внутриплощадочный водопровод на строительной площадке расположенной в 230 м на северо-запад от д. 21 по ул. Коммунистическая, г. Кимовск | 71:11:010201:3171 | Российская Федерация, Тульская область, г. Кимовск | 520 418,7 | 2014 | 317 | 65 | в соответствии с процентом износа | текущий ремонт | 71:11:010201:3171-71/011/2017-1 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, RU71511000-070, 2014-12-02, администрация муниципального образования Кимовский район Тульской области |
| Сооружение Наружные сети водоснабжения многоквартирных жилых домов в г.Кимовске Тульской области, по ул.Коммунистическая, примерно в 580 м на северо-запад от д.21.Жилые дома №9,10. | 71:11:010201:3678 | Российская Федерация, Тульская область, г.Кимовск,примерно в 580 м на северо-запад от д.21 по ул.Коммунистическая | 256 252,67 | 2017 | 151 | 65 | в соответствии с процентом износа | текущий ремонт | 71:11:010201:3678-71/011/2019-1 Технический план сооружения, 2019-12-09 |
| артскважина | 71:11:010201:3684 | Российская Федерация, Тульская область, р-н Кимовский, п Пронь, ул Молодежная | 215 343,63 | 1980 | глубина 100 м |  |  |  | 71:11:010201:3684-71/011/2020-1 Постановление Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| артскважина | 71:11:010217:260 | Тульская область, Кимовский район, с. Гранки | 102 611,4 | 1986 | 27 м² | 0% | удовлетворит |  | 71-71/011-71/011/008/2015-196/1 Постановление Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| Водопровод | 71:11:010302:95 | Тульская обл, Кимовский р-н, д Дудкино | 1 253 882,15 | 1999 | 1319 | 70% | удовлетворит |  | 71:11:010302:95-71/011/2017-1 Распоряжение Распоряжение Правительства Тульской области, 1160-р, 2016-12-29 |
| водопроводная сеть | 71:11:010304:221 | Тульская обл, Кимовский р-н, д Новоселки | 1 035 738,06 | 2000 | 1075 | 0% | удовслетв |  | 71:11:010304:221-71/011/2017-1 Распоряжение Распоряжение Правительства Тульской области, 1160-р, 2016-12-29 |
| водопроводная сеть | 71:11:010306:467 | Тульская область, МО Новольвовское Кимовского района, д.Зубовка | 2 075 255,58 | 1962 | 3920 |  |  |  | 71-71/011-71/011/004/2015-277/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| водонапорная башня | 71:11:010401:1581 | Тульская область, Кимовский район, д. Соколовка | 153 523,17 | 1976 | 27 м² | 100% | неудовл | замена | 71-71/011-71/011/008/2015-336/1 Постановление Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| артскважина | 71:11:010401:1582 | Тульская область , Кимовский район д. Соколовка | 97 605,96 | 1976 | 41 м² |  |  |  | 71-71/011-71/011/008/2015-338/1 Постановление Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| Водонапорная башня с артезианской скважиной | 71:11:010404:468 | Тульская область, Кимовский район, д.Урусово | 161 396,15 | 1970 | 1,8 м² |  |  |  | 71:11:010404:468-71/011/2017-1 Распоряжение Распоряжение Правительства Тульской области, 1160-р, 2016-12-29 |
| водопроводная сеть | 71:11:010501:558 | Тульская область, р-н Кимовский от артскважины в районе п/л "Салют" до в/д башни на территории п/л "Салют" | 376 603,99 | 2009 | 349 |  |  |  | 71:11:010501:558-71/011/2017-1 Решение суда Решение суда, 2017-02-15, Кимовский городской суд Тульской области |
| артскважина | 71:11:010501:559 | Тульская область, р-н Кимовский, в районе п/л "Салют" | 152 698,21 | 1977 | глубина 80 м |  |  |  | 71-71/011-71/011/014/2015-541/1 Постановление Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| Водонапорная башня с артезианской скважиной | 71:11:010503:391 | Тульская область, Кимовский район, МО Львовское, п.Апарки | 149 586,68 | 1970 | 1,8 м² |  |  |  | 71-71-11/001/2009-071 Решение суда, 2008-09-03, Кимовский городской суд Тульской области, вступило в законную силу 16.09.2008 |
| водонапорная башня, арт.скважина, насосная | 71:11:010503:444 | Тульская область, Кимовский район, МО Львовское, п.Апарки | 161 396,15 | 1970 | 9,6 м² |  |  |  | 71-71-11/004/2009-225 Решение суда, 2008-07-29, Кимовский городской суд Тульской области, вступило в законную силу 09.08.2008г. |
| водопроводная сеть | 71:11:010504:122 | Тульская область, Кимовский район, муниципальное образование Новольвовское, д.Андреевка | 470 176,9 | 1965 | 915 |  |  |  | 71-71/011-71/011/004/2015-224/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| артскважина | 71:11:010508:79 | Тульская область, р-н. Кимовский, д. Лопухиновка | 114 523,66 | 1983 | глубина 60 |  |  |  | 71-71/011-71/011/004/2015-209/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| водопроводная сеть | 71:28:000000:684 | Российская Федерация, Тульская область, г. Кимовск, мкр. Сельхозтехника | 1 355 010,7 | 1967 | 1749 | 100 | в соответствии с процентом износа | капитаьный ремонт водовода | 71:28:000000:684-71/053/2023-1 Постановление Главы муниципального района/городского округа Постановление администрации муниципального образования "Город Кимовск и Кимовский район" Тульской области, 879, 1997-12-16 |
| водопроводная сеть | 71:28:000000:232 | Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Садовая | 432 043,63 | 1974 | 478 | 100 | в соответствии с процентом износа | капитаьный ремонт водовода | 71-71/011-71/011/004/2015-205/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| водопроводная сеть | 71:28:000000:229 | Тульская область, р-н Кимовский, г. Кимовск, ул. Павлова | 957 365,29 | 1959 | 1324 | 100 | в соответствии с процентом износа | капитаьный ремонт водовода | 71-71/011-71/011/004/2015-262/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| водопроводная сеть | 71:28:000000:228 | Тульская область, р-н Кимовский, г. Кимовск, ул. Полевая | 156 909,57 | 1956 | 217 | 100 | в соответствии с процентом износа | капитаьный ремонт водовода | 71-71/011-71/011/004/2015-372/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| водопроводная сеть | 71:28:000000:227 | Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Солнечная | 183 796,55 | 1978 | 188 | 100 | в соответствии с процентом износа | капитаьный ремонт водовода | 71-71/011-71/011/004/2015-378/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| водопроводная сеть | 71:28:000000:226 | Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Степная | 57 162,68 | 1979 | 96 | 100 | в соответствии с процентом износа | капитаьный ремонт водовода | 71-71/011-71/011/004/2015-376/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| водопроводная сеть | 71:11:050502:167 | Тульская область, Кимовский район, муниципальное образование Епифанское, с.Куликовка | 2 562 849,52 | 1982 | 3500 | 90% | неудовл | замена | 71-71/011-71/011/001/2016-191/1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| Водонапорная башня с артскважиной | 71:11:050405:199 | Тульская область, р-н Кимовский, с Хованщино, (возле мастерской) | 115 142,38 | 1900 | 3 м² | 100% | неработающ | стр-во нового объекта | 71:11:050405:199-71/011/2017-1 Распоряжение Правительства Тульской области, 94-р, 2017-03-10 |
| водонапорная башня | 71:11:050404:59 | Тульская область, р-н Кимовский, МО Бучальское, д Марьинка | 153 523,17 | 1969 | 1,1 м² | 90% | неудовл | замена | 71:11:050404:59-71/011/2017-1 Распоряжение Правительства Тульской области, 94-р, 2017-03-10 |
| водопроводная сеть | 71:11:050404:117 | Тульская область, Кимовский район ,д. Марьинка | 783 628,17 | 1986 | 1000 | 85% | неуд. | замена | 71-71/011-71/011/008/2015-189/1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водопроводная сеть | 71:11:050403:82 | Тульская область, р-н Кимовский, д Шаталовка | 585 794,18 | 1982 | 800 | 85% | неуд. | замена | 71-71/011-71/011/008/2015-164/1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водонапорная башня | 71:11:050403:56 | Тульская область, р-н Кимовский, д Шаталовка | 153 523,17 | 1969 | 1,0 м² | 85% | неуд. | замена | 71:11:050403:56-71/011/2017-1 Распоряжение Правительства Тульской области, 94-р, 2017-03-10 |
| водопроводная сеть | 71:11:050402:213 | Тульская область, Кимовский район, муниципальное образование Епифанское, д. Бутыровка | 828 590,44 | 1968 | 1500 | 85% | неуд. | замена | 71-71/011-71/011/001/2016-184/1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водонапорная башня | 71:11:050402:105 | Тульская область, р-н Кимовский, МО Бучальское, д Бутыровка | 153 523,17 | 1968 | 1,0 м² | 85% | неуд. | замена | 71:11:050402:105-71/011/2017-1 Распоряжение Правительства Тульской области, 94-р, 2017-03-10 |
| водопроводная сеть | 71:11:050307:60 | Тульская область, Кимовский район, д. Колесовка | 3 544 805,77 | 1984 | 4800 | 80% | неуд. | замена | 71-71/011-71/011/008/2015-163/1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| Водонапорная башня с артскважиной | 71:11:050306:97 | Тульская область, р-н Кимовский, с Хованщино, возле церкви | 115 142,38 | 1900 | 3,0 м² | 100% | нераб. | замена | 71:11:050306:97-71/011/2017-1 Распоряжение Правительства Тульской области, 94-р, 2017-03-10 |
| водонапорная башня | 71:11:050305:71 | Тульская область, Кимовский район,МО Бучальское, д. Огарево | 153 523,17 | 1969 | 1,0 м² | 81% | неуд. | замена | 71:11:050305:71-71/011/2017-1 Распоряжение Правительства Тульской области, 94-р, 2017-03-10 |
| водопроводная сеть | 71:11:050305:117 | Тульская область, Кимовский район, д. Огарево | 1 002 016,35 | 1985 | 1300 | 81% | неуд. | замена | 71-71/011-71/011/008/2015-171/1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| Водонапорная башня с артскважиной | 71:11:050302:67 | Тульская область, Кимовский район, МО Бучальское, д.Красное | 153 523,17 | 1970 | 1,8 м² | 66% | неуд. | замена | 71:11:050302:67-71/011/2017-1 Распоряжение Правительства Тульской области, 94-р, 2017-03-10 |
| водопроводная сеть | 71:11:050211:119 | Тульская область, Кимовский район, муниципальное образование Епифанское, д. Устье | 603 779,08 | 1972 | 1000 | 85% | неуд. | замена | 71-71/011-71/011/001/2016-188/1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водонапорная башня | 71:11:050209:288 | Тульская область, р-н. Кимовский, с. Себино | 115 142,38 | 1900 | 1,0 м² | 30% | уд. | 0 | 71:11:050209:288-71/011/2017-1 Распоряжение Правительства Тульской области, 94-р, 2017-03-10 |
| Водонапорная башня с артскважиной | 71:11:050205:147 | Тульская область, Кимовский район, МО Бучальское, д.Красное | 153 523,17 | 1970 | 1,8 м² | 30% | уд. | 0 | 71:11:050205:147-71/011/2017-1 Распоряжение Правительства Тульской области, 94-р, 2017-03-10 |
| водопроводная сеть | 71:11:050208:110 | Российская Федерация, Тульская область, Кимовский район, МО Епифанское д.Журишки | 877 483,7 | 1974 | 1394 | 100% | неуд. | замена | 71-71/011-71/011/001/2016-3517/1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| Водонапорная башня с артскважиной | 71:11:050208:108 | Тульская область, Кимовский район, МО Бучальское, д.Журишки | 153 523,17 | 1970 | 5,0 м² | 100% | неуд. | замена | 71:11:050208:108-71/011/2017-1 Распоряжение Правительства Тульской области, 94-р, 2017-03-10 |
| водонапорная башня | 71:11:050112:357 | Тульская обл., Кимовский район, МО Бучальское, с.Молоденки | 153 523,17 | 1970 | 6,0 м² | 20% | уд. | 0 | 71:11:050112:357-71/011/2017-1 Распоряжение Правительства Тульской области, 94-р, 2017-03-10 |
| водопроводная сеть №1 | 71:11:050112:351 | Тульская область, Кимовский район, с. Молоденки | 1 136 260,85 | 1986 | 1450 | 20% | уд. | 0 | 71-71/011-71/011/008/2015-166/1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водопроводная сеть №2 | 71:11:050112:350 | Тульская область, Кимовский район, с. Молоденки | 783 628,17 | 1986 | 1000 | 20% | уд. | 0 | 71-71/011-71/011/008/2015-165/1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| Водонапорная башня, артезианская скважина | 71:11:050111:207 | Тульская область, р-н. Кимовский, д. Муравлянка (Молоденский с/о) | 161 396,15 | 1983 | 1,8 м² | 2% | уд. | 0 | 71-71/011-71/011/001/2016-486/1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водопроводная сеть | 71:11:050110:335 | Российская Федерация, Тульская область, Кимовский район, МО Епифанское, д.Ольховец | 819 572,3 | 1974 | 1302 | 87% | неуд. | замена | 71-71/011-71/011/001/2016-3515/1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водонапорная башня | 71:11:050110:215 | Тульская область, р-н Кимовский, МО Бучальское, д Ольховец | 153 523,17 | 1962 | 1,0 м² | 85% | неуд. | замена | 71:11:050110:215-71/011/2017-1 Распоряжение Правительства Тульской области, 94-р, 2017-03-10 |
| водопроводная сеть | 71:11:050106:211 | Российская Федерация, Тульская область, Кимовский район, МО Епифанское с. Бучалки | 1 113 143,98 | 1983 | 1355 | 70% | неуд. | замена | 71:11:050106:211-71/011/2017-1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| артскважина | 71:11:050105:314 | Тульская область, Кимовский район, с. Черемухово | 470 453,78 | 2020 | глубина 80 м | 100% | неуд. | замена | 71:11:050105:314-71/053/2021-1 Иные акты органов государственной власти или органов местного самоуправления Постановление администрации муниципального образования Кимовский район, 858, 2020-10-01 Иной документ решение муниципального совета муниципального образования город Кимовск Кимовский район, 40-361, 2004-07-22 |
| водонапорная башня | 71:11:040602:642 | Тульская область, р-н Кимовский, с Монастырщино | 121 047,11 | 1900 | 5,0 м² | 25% | уд. | 0 | 71:11:040602:642-71/011/2017-1 Распоряжение Распоряжение Правительства Тульской области, 94-р, 2017-03-10 |
| водонапорная башня | 71:11:040602:639 | Тульская область, р-н Кимовский, с Монастырщино | 121 047,11 | 1900 | 6,0 м² | 25% | уд. | 0 | 71:11:040602:639-71/011/2017-1 Распоряжение Правительства Тульской области, 94-р, 2017-03-10 |
| водопроводная сеть | 71:11:040506:130 | Тульская область, Кимовский район, д. Мызовка | 1 136 903,17 | 1984 | 1500 | 10% | уд. | 0 | 71-71/011-71/011/008/2015-181/1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водопроводная сеть | 71:11:040410:261 | Тульская область, Кимовский район, п.Донской | 398 237,27 | 1987 | 500 | 0% | уд. | 0 | 71-71/011-71/011/008/2015-190/1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| артскважина | 71:11:040408:156 | Тульская область, р-н. Кимовский, д. Милославщино | 97 605,96 | 1900 | 0,3 м² | 95% | неуд. | замена | 71:11:040408:156-71/011/2017-1 Распоряжение Правительства Тульской области, 94-р, 2017-03-10 |
| Водонапорная башня с артскважиной | 71:11:040407:362 | Тульская область, Кимовский район, МО Бучальское, д.Вишнёвая | 161 396,15 | 1970 | 1,8 м² | 2% | уд. | 0 | 71-71-11/001/2009-080 Решение суда, 2008-09-03, Кимовский городской суд Тульской области, вступило в законную силу 16.09.2008г. |
| Водонапорная башня с артскважиной | 71:11:040407:334 | Тульская область, Кимовский район, МО Бучальское, д.Вишнёвая (в районе школы) | 161 396,15 | 1970 | 1,8 м² | 0% | уд. | 0 | 71:11:040407:334-71/011/2017-1 Распоряжение Правительства Тульской области, 94-р, 2017-03-10 |
| Водонапорная башня с артскважиной | 71:11:040301:113 | Тульская область, Кимовский район, муниципальное образование Епифанское, д. Старая Гать | 193 823 | 1990 | 8,0 м² | 75% | неуд. | замена | 71-71/011-71/011/008/2015-589/1 Постановление Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| артскважина | 71:11:040204:98 | Тульская область, Кимовский район, муниципальное образование Епифанское, п. Казановка | 102 611,4 | 1974 | 48,0 м² | 40% | уд. | 0 | 71-71/011-71/011/001/2016-186/1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водопроводная сеть | 71:11:040203:166 | Тульская обл, Кимовский р-н, п Казановка | 1 889 964,9 | 1900 | 4760 | 80% | неуд. | замена | 71:11:040203:166-71/011/2017-1 Распоряжение Правительства Тульской области, 94-р, 2017-03-10 |
| водонапорная башня, арт.скважина, насосная | 71:11:030316:83 | Тульская область, Кимовский район, МО Бучальское, д.Исаковка | 153 523,17 | 1970 | 3,8 м² | 77% | неуд. | замена | 71:11:030316:83-71/011/2017-1 Распоряжение Правительства Тульской области, 94-р, 2017-03-10 |
| водопроводная сеть | 71:11:030313:256 | Российская Федерация, Тульская область, Кимовский район, МО Епифанское д. Павловка | 681 499,58 | 1975 | 1061 | 15% | уд. | 0 | 71-71/011-71/011/001/2016-3516/1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| Водонапорная башня с арт.скважиной | 71:11:030310:149 | Тульская область, р-н Кимовский, с Бучалки (у дома сестринского ухода) | 169 269,13 | 1968 | 1,8 м² | 40% | уд. | 0 | 71:11:030310:149-71/011/2017-1 Распоряжение Распоряжение Правительства Тульской области, 94-р, 2017-03-10 |
| Водонапорная башня с арт.скважиной | 71:11:030306:22 | Тульская обл.,Кимовский р-он , д. Отрада | 157 459,66 | 1979 | 1,8 м² | 100% | нераб. | строит. Нового объекта | 71:11:030306:22-71/011/2017-1 Распоряжение Правительства Тульской области, 94-р, 2017-03-10 |
| Водонапорная башня с арт.скважиной | 71:11:030301:252 | Тульская область, Кимовский район, муниципальное образование Епифанское, д. Ивановка | 153 523,17 | 1982 | 5,0 м² | 0% | уд. | 0 | 71-71/011-71/011/008/2015-592/1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водопроводная сеть | 71:11:030210:83 | Российская Федерация, Тульская область, Кимовский район, МО Епифанское, д.Александровка | 1 164 829,19 | 1972 | 1980 | 100% | неуд. | строит. Нового объекта | 71-71/011-71/011/001/2016-3507/1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| колодец | 71:11:030102:335 | Тульская область, Кимовский район, д.Березовка | 13 917,35 | 1971 | 0,4 м² |  |  |  | 71:11:030102:335-71/053/2024-1 Постановление Правительства Российской Федерации Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| артскважина | 71:11:030101:302 | Российская Федерация, Тульская область, Кимовский район, муниципальное образование Новольвовское, д. Зиновка | 167 380,73 | 1962 | глубина90 |  |  |  | 71:11:030101:302-71/053/2022-3 Решение Кимовского городского суда Тульской области, 2021-12-17 |
| водонапорная башня | 71:11:030101:301 | Российская Федерация, Тульская область, Кимовский район, муниципальное образование Новольвовское, д. Зиновка | 149 586,68 | 1962 | 15,0 м³ | 100% | неуд. | замена | 71:11:030101:301-71/053/2022-3 Решение суда Решение Кимовского городского суда Тульской области , 2021-12-17 |
| водонапорная башня | 71:11:020607:1990 | Тульская область, Кимовский район, пос.Епифань, ул.Олимпийская | 192 888,08 | 1970 | 15,2 м² | 100% | нераб. | строит. Нового объекта | 71:11:020607:1990-71/011/2017-1 Распоряжение Распоряжение Правительства Тульской области, 94-р, 2017-03-10 |
| ВНС (ЧРП) | 71:11:020607:1981 | Тульская область, Кимовский район, МО Епифанское, п. Епифань, ул. Пролетарская, 500 м от ветлечебницы | 8 814,26 | 1984 | 3,0 м² | 100% | неуд. | строит. Нового объекта | 71-71/011-71/011/001/2016-801/1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| Водонапорная башня с арт.скважиной | 71:11:020607:1973 | Тульская область, Кимовский район, муниципальное образование Епифанское, п. Епифань ул.Пролетарская (за ветлечебницей) | 200 121,39 | 1984 | 20,0 м² | 100% | неуд. | замена | 71-71/011-71/011/008/2015-593/1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водопроводная сеть | 71:11:020607:1962 | Тульская область, р-н Кимовский, рп Епифань, ул 50 лет Октября, д 46 | 8 249,39 | 1970 | 19 | 5% | уд. | 0 | 71:11:020607:1962-71/011/2017-1 Решение суда, 2017-02-15, Кимовский городской суд Тульской области |
|  | 71:11:020607:1960 | Тульская область, р-н Кимовский, рп Епифань, ул 50 лет Октября, д 46 | 32 563,38 | 1970 | 75 | 5% | уд. | 0 | 71:11:020607:1960-71/011/2017-1 Решение суда, 2017-02-15, Кимовский городской суд Тульской области |
| ВНС | 71:11:020606:131 | Тульская область, Кимовский район, МО Епифанское, п. Епифань, ул. Садовая | 8 836,35 | 1970 | 4,0 м² | 50% | неуд. | модерн. | 71-71/011-71/011/001/2016-800/1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| (водонапорная башня БР-50) | 71:11:020604:396 | Тульская область, Кимовский район, п. Епифань, ул. Красная площадь, ПЧ-62 | 144 666,06 | 1950 | 3,0 м² | 2% | уд. | 0 | 71-71/011-71/011/001/2016-798/1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| артскважина №2 | 71:11:020601:123 | Тульская область, Кимовский район, п. Епифань, в районе ул. Конная | 47 962,9 | 1980 | глубина 20 | 30% | уд. | 0 | 71-71/011-71/011/014/2015-163/1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| артскважина №1 | 71:11:020601:122 | Тульская область, Кимовский район, п. Епифань, в районе ул. Конная | 47 962,9 | 1980 | глубина 20 | 30% | уд. | 0 | 71-71/011-71/011/014/2015-162/1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водопроводная сеть | 71:00:000000:111489 | Тульская область, р-н Кимовский, г. Кимовск, ул. Коммунистическая | 2 516 780,47 | 1965 | 3411 | 100 | в соответствии с процентом износа | капитаьный ремонт водовода | 71-71/011-71/011/004/2015-256/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| Водонапорная башня,арт.скважина,насосная | 71:11:000000:294 | Тульская область, р-н Кимовский, с Куликовка | 153 523,17 | 1972 | 6,2 м² | 6% | уд. | 0 | 71:11:000000:294-71/011/2017-1 Распоряжение Правительства Тульской области, 94-р, 2017-03-10 |
| объект водоснабжения | 71:11:000000:542 | Тульская область, Кимовский район, поселок Новольвовск, улица Больничная, д. 1 (на территории больницы) | 157 942,55 | 1961 | 278 | 30% | уд |  | 71-71/011-71/011/004/2015-375/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| водопроводная сеть | 71:11:000000:598 | Тульская область, р-н Кимовский, с Карачево | 702 375,91 | 1969 | 1182 | 20% | уд |  | 71:11:000000:598-71/011/2017-1 Распоряжение Правительства Тульской области, 1160-р, 2016-12-29 |
| водопроводная сеть | 71:11:000000:599 | Тульская область, р-н Кимовский, д Кропотово | 2 347 667,98 | 1970 | 3863 | 10% | уд |  | 71-71/011-71/011/004/2015-851/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| водонапорная башня | 71:11:000000:606 | Тульская область, р-н. Кимовский, с. Черемухово | 121 047,11 | 1900 | 5,0 м² | 10% | уд. | 0 | 71:11:000000:606-71/011/2017-1 Распоряжение Правительства Тульской области, 94-р, 2017-03-10 |
| водонапорная башня | 71:11:000000:607 | Тульская область, р-н Кимовский, д Исаковка | 115 142,38 | 1900 | 5,0 м² | 80% | неуд. | замена | 71-71/011-71/011/001/2016-481/1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водопроводная сеть | 71:11:000000:608 | Тульская область, р-н Кимовский, с Луговое, ул Новая | 474 327,27 | 1970 | 800 | 73% | неуд. | замена | 71:11:000000:608-71/011/2017-2 Распоряжение Правительства Тульской области, 409-р, 2017-07-14 |
| водопроводная сеть | 71:11:000000:609 | Тульская область, р-н Кимовский, д Барановка | 1 731 368,63 | 1970 | 2995 | 85% | неуд. | замена | 71:11:000000:609-71/011/2017-3 Распоряжение Правительства Тульской области, 409-р, 2017-07-14 |
| водопроводная сеть | 71:11:000000:610 | Тульская область, р-н Кимовский, Ивановка | 1 398 968,98 | 1980 | 1980 | 87% | неуд. | замена | 71:11:000000:610-71/011/2017-3 Распоряжение Правительства Тульской области, 409-р, 2017-07-14 |
| водонапорная башня | 71:11:000000:612 | Тульская область, р-н. Кимовский, с. Суханово | 121 047,11 | 1900 | 5,0 м² | 40% | уд. | 0 | 71:11:000000:612-71/011/2017-1 Распоряжение Правительства Тульской области, 94-р, 2017-03-10 |
| водонапорная башня | 71:11:000000:613 | Тульская область, р-н Кимовский, д Александровка | 112 190,01 | 1900 | 6,0 м² | 100% | нераб. | строит. Нового объекта | 71:11:000000:613-71/011/2017-1 Распоряжение Правительства Тульской области, 94-р, 2017-03-10 |
| водонапорная башня | 71:11:000000:614 | Тульская область, р-н Кимовский, с Суханово, МО Бучальское (у тока) | 121 047,11 | 1900 | 6,0 м² | 40% | уд. | 0 | 71:11:000000:614-71/011/2017-1 Распоряжение Правительства Тульской области, 94-р, 2017-03-10 |
| водопроводная сеть | 71:11:000000:615 | Тульская область, р-н Кимовский, МО Епифанское, с Луговое, ул Молодежная | 237 163,63 | 1970 | 400 | 88% | неуд. | замена | 71:11:000000:615-71/011/2017-3 Распоряжение Правительства Тульской области, 409-р, 2017-07-14 |
| Водонапорная башня с арт.скважиной | 71:11:000000:616 | Тульская область, р-н Кимовский, п Совхозный | 115 142,38 | 1900 | 1,0 м² | 78% | неуд. | замена | 71:11:000000:616-71/011/2017-1 Распоряжение Правительства Тульской области, 94-р, 2017-03-10 |
| водопроводная сеть | 71:11:000000:617 | Тульская область, Кимовский район, муниципальное образование Новольвовское д. Львово | 2 929 322,93 | 1963 | 5156 |  |  |  | 71:11:000000:617-71/011/2017-1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| Сооружение Водовод до д. Зубовка Кимовского района Тульской области | 71:11:000000:626 | Тульская область, Кимовский район | 2 570 197,63 | 2014 | 2248 |  |  |  | 71:11:000000:626-71/011/2017-1 Распоряжение Правительства Тульской области, 1160-р, 2016-12-29 |
| водопроводная сеть | 71:11:000000:631 | Тульская область, Кимовский район, д.Чебыши | 1 515 870,89 | 1984 | 2000 | 86% | неуд. | замена | 71-71/011-71/011/008/2015-201/1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водопроводная сеть | 71:11:000000:634 | Тульская область, Кимовский район, д.Задонщино | 378 967,72 | 1984 | 500 | 10% | уд. | 0 | 71-71/011-71/011/008/2015-182/1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водопроводная сеть | 71:11:000000:636 | Тульская область, р-н Кимовский, д Старая Гать | 1 155 016,54 | 1970 | 1998 | 5% | уд. | 0 | 71:11:000000:636-71/011/2017-3 Распоряжение Правительства Тульской области, 409-р, 2017-07-14 |
| Водонапорная башня с арт.скважиной | 71:11:000000:669 | Тульская область, р-н Кимовский, МО Бучальское, д Колесовка | 112 190,01 | 1900 | 5,0 м² | 100% | нераб. | строит. Нового объекта | 71:11:000000:669-71/011/2017-1 Распоряжение Правительства Тульской области, 94-р, 2017-03-10 |
| водопроводная сеть | 71:11:000000:755 | Российская Федерация, Тульская область, Кимовский район, МО Епифанское с.Рождествено | 1 177 176,52 | 1970 | 1937 | 100% | разруш. | строит. Нового объекта | 71-71/011-71/011/001/2016-3509/1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водопроводная сеть | 71:11:000000:756 | Российская Федерация, Тульская область, Кимовский район, МО Епифанское д. Красное | 1 593 591,39 | 1975 | 2481 | 79% | неуд. | замена | 71-71/011-71/011/001/2016-3508/1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водопроводная сеть | 71:11:000000:757 | Российская Федерация, Тульская область, Кимовский район, МО Епифанское с. Бучалки | 1 924 794,36 | 1983 | 2343 | 80% | неуд. | замена | 71-71/011-71/011/001/2016-3506/1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водопроводная сеть | 71:11:000000:765 | Российская Федерация, Тульская область, Кимовский район, МО Епифанское, д. Исаковка | 803 540,03 | 1970 | 1390 | 10% | уд. | 0 | 71:11:000000:765-71/011/2017-1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водопроводная сеть | 71:11:000000:767 | Российская Федерация, Тульская область, Кимовский район, МО Епифанское с. Себино | 1 801 548,32 | 1974 | 2862 | 85% | неуд. | замена | 71:11:000000:767-71/011/2017-1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водопроводная сеть | 71:11:020504:258 | Тульская область, р-н Кимовский, д Молчаново, ул Молодежная | 668 504,99 | 1980 | 900 | 75% | неуд. | замена | 71-71-11/015/2012-419 Документы, воспроизводящие сведения об изменении назначения помещения Постановление администрации муниципального образования Кимовский район, 1926, 2008-12-12 |
| водопроводная сеть | 71:11:020504:219 | Тульская область, р-н Кимовский, д Молчаново, ул Центральная | 348 432,9 | 1985 | 430 | 75% | неуд. | замена | 71-71-11/015/2012-417 Документы, воспроизводящие сведения об изменении назначения помещения Постановление администрации муниципального образования Кимовский район, 1926, 2008-12-12 |
| водопроводная сеть | 71:11:020504:170 | Тульская область, р-н Кимовский, д Молчаново, ул Садовая | 434 865,87 | 1971 | 700 | 75% | неуд. | замена | 71-71-11/015/2012-421 Документы, воспроизводящие сведения об изменении назначения помещения Постановление администрации муниципального образования Кимовский район, 1926, 2008-12-12 |
| водонапорная башня | 71:11:020504:147 | Тульская область, р-н Кимовский, д Молчаново, ул Молодежная | 161 396,15 | 1977 | 1,8 м² | 55% | уд. | 0 | 71-71-11/015/2012-427 Документы, воспроизводящие сведения об изменении назначения помещения Постановление администрации муниципального образования Кимовский район, 1926, 2008-12-12 |
| водонапорная башня | 71:11:020504:136 | Тульская область, р-н Кимовский, д Молчаново, ул Центральная | 161 396,15 | 1977 | 1,8 м² | 55% | уд. | 0 | 71-71-11/015/2012-423 Документы, воспроизводящие сведения об изменении назначения помещения Постановление администрации муниципального образования Кимовский район, 1926, 2008-12-12 |
| Водонапорная башня с арт.скважиной | 71:11:020502:348 | Российская Федерация, Тульская область, Кимовский район, МО Епифанское с.Рождествено | 161 396,15 | 1970 | 1,0 м² | 100% | разруш. | строит. Нового объекта | 71-71/011-71/011/001/2016-3505/1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водопроводная сеть | 71:11:020406:61 | Тульская область, р-н Кимовский, д Знаменье | 822 167,26 | 1989 | 1000 | 85% | неуд. | замена | 71-71-11/015/2012-414 Документы, воспроизводящие сведения об изменении назначения помещения Постановление администрации муниципального образования Кимовский район, 1926, 2008-12-12 |
| водонапорная башня | 71:11:020406:58 | Тульская область, р-н Кимовский, д Знаменье | 153 523,17 | 1970 | глубина 60 | 85% | неуд. | замена | 71-71-11/015/2012-418 Документы, воспроизводящие сведения об изменении назначения помещения Постановление администрации муниципального образования Кимовский район, 1926, 2008-12-12 |
| водопроводная сеть | 71:11:000000:768 | Тульская область, Кимовский район, МО Епифанское, п. Заводской, п.Совхозный. | 1 430 571,04 | 1973 | 2320 | 55% | уд. | 0 | 71:11:000000:768-71/011/2017-1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водопроводная сеть | 71:11:000000:770 | Российская Федерация, Тульская область, Кимовский район, МО Епифанское, д. Прилипки | 977 993,65 | 1971 | 1655 | 80% | неуд. | замена | 71:11:000000:770-71/011/2017-1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водопроводная сеть (участок волопровода) | 71:11:000000:812 | Российская Федерация, Тульская область, Кимовский район, МО Новольвовское, с Хитровщина, от артскважины до дома №6 | 931 037,23 | 1982 | 1127 |  |  |  | 71:11:000000:812-71/011/2017-1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водопроводная сеть | 71:11:000000:886 | Российская Федерация, Тульская область, р-н Кимовский, д Шевырево | 150 569,66 | 1953 | 299 | 85% | неуд. | замена | 71:11:000000:886-71/053/2022-5 Иной документ Решение Собрания представителей муниципального образования Кимовский район 6-го созыва, 70-354, 2022-03-10 Иной документ, содержащий описание объекта Акт приема-передачи имущества, находящегося в собственности муниципального образования Епифанское Кимовского района в собственность Кимовского района в собственноссть муниципального образования Кимовский район, 2022-04-07, АМО Кимовский район |
| артскважина | 71:11:010101:487 | Российская Федерация, Тульская область, Кимовский район, муниципальное образование Новольвовское, с. Иваньково | 176 190,24 | 1966 | глубина 90 | 100% | неуд. | замена | 71:11:010101:487-71/053/2022-3 Решение Кимовского городского суда Тульской области, 2021-12-17 |
| колодец | 71:11:010106:578 | Тульская область, Кимовский район, д. Крутое | 13 917,35 | 1971 | 0,8 м² |  |  |  | 71:11:010106:578-71/053/2024-1 Постановление Правительства Российской Федерации Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| Сооружение Сооружение- водонапорная башня и артезианская скважина бетонная площадка, лит.А, водонапорная башня, лит.А1, арт. скважина, лит.А2 | 71:11:010201:1391 | Тульская область, Кимовский район, МО Пронское, п.Пронь | 173 205,63 | 1970 | 24,9 м² |  |  |  | 71:11:010201:1391-71/011/2017-1 Распоряжение Правительства Тульской области, 1160-р, 2016-12-29 |
| артскважина | 71:11:010201:1429 | Тульская область, Кимовский район, город Кимовск, микрорайон Гранковский | 241 184,86 | 1984 | глубина 88 |  |  |  | 71-71/011-71/011/004/2015-388/1 Иной документ Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| водопроводная сеть | 71:11:010601:1160 | Тульская область, р-н. Кимовский, пгт. Новольвовск, ул. Центральная | 206 312,6 | 1990 | 219 |  |  |  | 71-71-11/007/2014-166 Решение суда Решение суда, 2014-03-13, Кимовский городской суд Тульской области |
| Сооружение скважина №1 | 71:11:010601:2236 | Тульская область, Кимовский район, п.Новольвовск, ул.2-я Больничная | 132 410,01 | 1970 | глубина 89 |  |  |  | 71-71-11/007/2014-165 Решение суда, 2014-03-13, Кимовский городской суд Тульской области |
| Сооружение скважина №3 | 71:11:010601:2237 | Тульская область, Кимовский район, п.Новольвовск, ул.2-я Больничная | 133 897,76 | 1970 | глубина 90 |  |  |  | 71-71-11/007/2014-157 Решение суда Решение суда, 2014-03-13, Кимовский городской суд Тульской области |
| водопроводная сеть | 71:11:010701:185 | Тульская область, Кимовский район, п.Новольвовск | 4 054 727,34 | 1970 | 6217 |  |  |  | 71:11:010701:185-71/011/2017-1 Распоряжение Правительства Тульской области, 1160-р, 2016-12-29 |
| артскважина | 71:11:010705:79 | Российская Федерация, Тульская область, Кимовский район, пос. Новольвовск, ул. Центральная, за домом 10 | 110 119,55 | 1984 | 6,0 м² |  |  |  | 71-71/011-71/011/001/2016-484/1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| артскважина | 71:11:020103:153 | Тульская область, Кимовский район, город Кимовск, микрорайон Новый | 232 962,65 | 1990 | глубина 85 | 100 | в соответствии с процентом износа | строительство станции водоподготовки | 71-71/011-71/011/004/2015-254/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| водопроводная сеть | 71:11:020105:238 | Тульская область, Кимовский район, МО Новольвовское, д.Ренево | 1 063 100,81 | 1970 | 1839 |  |  |  | 71-71/011-71/011/004/2015-273/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| водопроводная сеть | 71:11:020106:120 | Тульская область, Кимовский район, МО Новольвовское д.Каменка | 759 027,39 | 1990 | 909 |  |  |  | 71-71/011-71/011/004/2015-265/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| водонапорная башня, насосная, арт.скважина | 71:11:020106:126 | Тульская область, Кимовский район, д.Каменка | 153 523,17 | 1970 | 8,6 м² |  |  |  | 71:11:020106:126-71/011/2017-1 Распоряжение Правительства Тульской области, 1160-р, 2016-12-29 |
| Водонапорная башня ,арт.скважина | 71:11:020111:166 | Тульская область,Кимовский район,МО Кудашевское,деревня Белоозеро | 182 308,76 | 1988 | 1,8 м² |  |  |  | 71:11:020111:166-71/011/2017-1 Распоряжение Правительства Тульской области, 1160-р, 2016-12-29 |
| водопроводная сеть | 71:11:020111:340 | Тульская область, Кимовский район, муниципальное образование Новольвовское, д.Белоозеро | 657 977,89 | 1988 | 813 |  |  |  | 71-71-11/011/2014-500 Иной документ Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| водонапорная башня | 71:11:020113:279 | Тульская область, Кимовский район, МО Кораблинское, с.Луговое | 157 459,66 | 1970 | 1,8 м² | 79% | неуд. | замена | 71-71-11/006/2007-204 Решение Кимовского городского суда Тульской области, 2006-11-14, вступило в законную силу 27.11.2006 года |
| артскважина | 71:11:020114:274 | Российская Федерация, Тульская область, г. Кимовск, мкр. Зеркальный | 82 222,11 | 1965 | глубина 30 |  |  |  | 71:11:020114:274-71/053/2021-1 Иной документ Постановление Верховного Совета РФ, 3020-1, 1991-12-27 |
| Башня Рожновского | 71:11:020201:341 | Российская Федерация, Тульская область, р-н Кимовский, д Кудашево | 203 762,64 | 1990 | 25 м³ |  |  |  | 71:11:020201:341-71/011/2019-1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| Водозаборная скважина 1 | 71:11:020201:342 | Российская Федерация, Тульская область, р-н Кимовский, д Кудашево | 220 727,22 | 1968 | глубина 110 |  |  |  | 71:11:020201:342-71/011/2019-1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| Водозаборная скважина 2 | 71:11:020201:343 | Российская Федерация, Тульская область, р-н Кимовский, д Кудашево | 190 628,05 | 1980 | глубина 95 |  |  |  | 71:11:020201:343-71/011/2019-1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водонапорная башня | 71:11:020202:206 | Тульская область, Кимовский район, с.Карачево | 161 396,15 | 1970 | 1,8 м² |  |  |  | 71:11:020202:206-71/011/2017-1 Распоряжение Правительства Тульской области, 1160-р, 2016-12-29 |
| Скважина №1 | 71:11:020202:344 | Российская Федерация, Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск | 882 002,29 | 2021 | глубина 105 | 25 | в соответствии с процентом износа | текущий ремонт | 71:11:020202:344-71/053/2021-1 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, №71-RU71511000-0020-2021, 2021-07-19, администрация муниципального образования Кимовский район |
| Скважина №2 | 71:11:020202:345 | Российская Федерация, Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск | 882 002,29 | 2021 | глубина 105 | 25 | в соответствии с процентом износа | текущий ремонт | 71:11:020202:345-71/053/2021-1 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 71-RU71511000-0020-2021, 2021-07-19, администрация муниципального образования Кимовский район |
| артскважина | 71:11:020203:316 | Тульская область, р-н. Кимовский, с. Карачево | 93 307,41 | 1964 | глубина 46,5 |  |  |  | 71:11:020203:316-71/011/2017-1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водонапорная башня | 71:11:020205:111 | Тульская область, Кимовский район, с.Покровское | 153 523,17 | 1970 | 1,8 м² |  |  |  | 71:11:020205:111-71/011/2017-1 Распоряжение Распоряжение Правительства Тульской области, 1160-р, 2016-12-29 |
| артскважина | 71:11:020205:129 | Тульская область, Кимовский район, с.Покровское | 97 605,96 | 1964 | 25,0 м² |  |  |  | 71-71/011-71/011/008/2015-335/1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| артскважина | 71:11:020207:1 | Тульская область, р-н Кимовский, д Львово | 110 119,55 | 1995 | 65,0 м² |  |  |  | 71:11:020207:1-71/011/2017-1 Договор дарения Договор дарения, 2017-09-11 |
| артскважина | 71:11:020209:360 | Российская Федерация, Тульская область, Кимовский район, муниципальное образование Новольвовское, д. Машково | 171 785,48 | 1963 | глубина 90 |  |  |  | 71:11:020209:360-71/053/2022-3 Решение Кимовского районного суда Тульской области, 2022-06-01 |
| водонапорная башня с артскважиной | 71:11:020301:386 | Российская Федерация,Тульская область, р-н Кимовский, п Приозерный | 153 523,17 | 1967 | глубина 49 | 10% | уд. | 0 | 71:11:020301:386-71/053/2022-6 Решение Собрания представителей муниципального образования Кимовский район 6-го созыва, 70-354, 2022-03-10 Акт приема-передачи имущества, находящегося в собственности муниципального образования Епифанское Кимовского района в собственность Кимовского района в собственноссть муниципального образования Кимовский район, 2022-04-07 |
| водонапорная башня | 71:11:020302:194 | Тульская область, Кимовский район, д.Хомутовка | 153 523,17 | 1970 | 1,8 м² |  |  |  | 71:11:020302:194-71/011/2017-1 Распоряжение Правительства Тульской области, 1160-р, 2016-12-29 |
| артскважина | 71:11:020305:401 | Тульская область, р-н. Кимовский, д. Кропотово | 200661.11 | 1970 | глубина 100 м |  |  |  | 71:11:020305:401-71/011/2017-1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| водонапорная башня | 71:11:020305:593 | Тульская область, Кимовский район, д.Кропотово | 161396.15 | 1970 | 1,8 м² |  |  |  | 71:11:020305:593-71/011/2017-1 Распоряжение Правительства Тульской области, 1160-р, 2016-12-29 |
| Водонапорная башня,артезианская скважина,насосная. | 71:11:020309:392 | Тульская обл, Кимовский район,МО Кудашевское,село Краснополье, в районе фермы | 191657.93 | 1988 | 12,7 м² |  |  |  | 71:11:020309:392-71/011/2017-1 Распоряжение Правительства Тульской области, 1160-р, 2016-12-29 |
| Водонапорная башня,арт.скважина,насосная | 71:11:020309:479 | Тульская область,Кимовский район,МО Кудашевское,село Краснополье,в районе АЗС | 191657.93 | 1988 | 9,7 м² |  |  |  | 71:11:020309:479-71/011/2017-1 Распоряжение Правительства Тульской области, 1160-р, 2016-12-29 |
| Водонапорная башня,арт.скважина,насосная | 71:11:020309:492 | Тульская область,Кимовский район,МО Кудашевское,с.Краснополье,в районе нового поселка | 191657.93 | 1988 | 8,3 м² |  |  |  | 71:11:020309:492-71/011/2017-1 Распоряжение Правительства Тульской области, 1160-р, 2016-12-29 |
| Водонапорная башня,арт.скважина,насосная | 71:11:020310:217 | Российская Федерация, Тульская область, Кимовский район, д. Дурасово | 11555.9 | 1951 | глубина 4 м |  |  |  | 71:11:020310:217-71/053/2025-1 Постановление Главы муниципального района/городского округа Постановление главы администрации города Кимовска и Кимовского района "О приеме в муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального хозяйства акционерного общества "Тулауголь", 485, 1995-07-18 |
| водонапрная башня | 71:11:010501:557 | Тульская область, р-н Кимовский, в районе п/л "Салют" | 153 523,17 | 1977 | 11м |  |  |  | 71-71/011-71/011/014/2015-542/1 Постановление Верховного Совета от 27.12.1991 №3020-1 |
| водонапрная башня | 71:11:010501:556 | Тульская область, р-н Кимовский, в районе п/л "Салют" | 297 451,14 | 2008 | 11м |  |  |  | 71:11:010501:556-71/011/2017-1 от 04.04.2017 Решение Кимовского городского суда Тульскй области от 16.03.2017 |
| водопроводные сети | 71:11:010301:3324 | Тульская область, Кимовский р-н , г. Кимовск, ул. Родниковая |  | 2008 | 591 |  |  |  | 71-71/011-71/011/001/2016-4036/2 |
| водопровод | 71:11:050110:335 | Российская Федерация, Тульская область, Кимовский район, МО Епифанское, д.Ольховец | 819 572,3 | 1974 | 1302 |  |  |  | 71-71/011-71/011/001/2016-3515/1 от 17.11.2016Постановление Верховного Совета от 27.12.1991 №3020-1 |
| колодец | 71:11:010213:380 | Тульская область, Кимовский район, д. Самочевка | 13 917,35 | 1971 | 3,1 м² |  |  |  | 71:11:010213:380-71/053/2024-1 Постановление Верховного Совета от 27.12.1991 №3020-1 |
| насосная №1 | 71:28:010404:366 | Тульская область, р-н Кимовский, г Кимовск, ул Горняцкая, Насосная | 807 911,9 | 2011 | 67,2 м² |  |  |  | 71-71-11/010/2012-440 Документы, воспроизводящие сведения об изменении назначения помещения Постановление главы администрации муниципального образования Кимовский район Тульской области, 283, 2012-06-26 |
| насосная | 71:11::050109:44 | Тульская область, р-н Кимовский, п Совхозный | 82 228,43 | 1900 | 27,7 м² |  |  |  | 71-71/011-71/011/001/2016-483/1 Постановление Верховного Совета от 27.12.1991 №3020-1 |
| водонапорная башня, артскважина, насосная | 71:11:010208:460 | Тульская область, Кимовский район, МО Пронское, дер.Алексеевка |  | 2007 | 7,6 |  |  |  | 71:11:010208:460-71/011/2017-1, 02.03.2017 |
| водонапорная башня , артскважина , насосная | 71:11:010201:1349 | Тульская область, Кимовский район, МО Пронское, дер.Алексеевка |  |  | 7,6 |  |  |  | 71:11:010208:460-71/011/2017-1, 02.03.2017 |
| Насосная | 71:11:020203:327 | Тульская область, Кимовский район, МО Пронское, дер.Александровка |  |  | 13,2 |  |  |  | 71:11:010201:1349-71/011/2017-1 от 02.03.2017 |
| Водонапорная башня с арт.скважиной | 71:11:020105:146 | Тульская область, р-н Кимовский, с Карачево |  | 1964 | 8,8 |  |  |  | 71:11:020203:327-71/011/2017-1 от 31.03.2017 |
| Водонапорная башня. Артскважина | 71:11:010609:577 | Тульская область,Кимовский район,МО Кудашевское,деревня Ренево |  | 1970 | 1,8 |  |  |  | 71:11:020105:146-71/011/2017-1 от 02.03.2017 |
| Водонапорная башня | 71:11:010609:787 | Тульская область, р-н. Кимовский, с. Хитровщина |  | 1974 | 75 |  |  |  | 1:11:010609:577-71/053/2020-1 от 16.10.2020 |
| канализационные сети | 71:28:010510:1673 | Тульская область, р-н Кимовский, г. Кимовск, ул. Молодежная | 327426.72 | 1958 | 448 | 100 | в соответствии с процентом износа | капитаьный ремонт | 71-71/011-71/011/004/2015-386/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| КНС | 71:28:010507:31 | Российская Федерация, Тульская область, г. Кимовск | 59450.08 | 2015 | 9,6 |  |  |  | 71-71/011-71/011/001/2016-1089/1 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, RU71511000-019, 2015-04-01, администрация муниципального образования Кимовский район |
| канализационные сети | 71:28:010503:1463 | Тульская область, р-н Кимовский, г. Кимовск, ул. Некрасова | 195140.48 | 1956 | 267 | 100 | в соответствии с процентом износа | капитаьный ремонт | 71-71/011-71/011/004/2015-217/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| канализационные сети | 71:28:010503:1000 | Тульская область, р-н. Кимовский, г. Кимовск, ул. Бодрова, д. 3 | 262160.64 | 2010 | 170 | 100 | в соответствии с процентом износа | капитаьный ремонт | 71-71-11/005/2012-004 Договор об определении долей в завершенном строительством объекте, Документы, воспроизводящие сведения об изменении назначения помещения Постановление администрации муниципального образования Кимовский район Тульской области, 2560, 2011-12-08ДС/173, 2011-12-02 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, RU 71511000-098, 2010-12-30, администрация муниципального образования Кимовский район Тульской области |
| канализационные сети | 71:28:010403:493 | Тульская область, р-н Кимовский, г. Кимовск, ул. Парковая | 391 011,82 | 1957 | 535 | 100 | в соответствии с процентом износа | капитаьный ремонт | 71-71/011-71/011/004/2015-380/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| канализационные сети | 71:00:000000:111454 | Тульская область, р-н Кимовский, г. Кимовск, ул. Потехина | 493 310,74 | 1990 | 447 | 100 | в соответствии с процентом износа | новое строительство | 71-71/011-71/011/004/2015-223/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| канализационные сети | 71:00:000000:112199 | Российская Федерация, Тульская область, г. Кимовск | 4 367 229,29 | 2015 | 2644 | 75 | в соответствии с процентом износа | текущий ремонт | 71-71/011-71/011/001/2016-1088/1 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, RU71511000-019, 2015-04-01, администрация муниципального образования Кимовский район |
| водоотведение до строительной площадки расположенной в 230 м на северо-запад от д. 21 по ул. Коммунистическая, г. Кимовск | 71:00:000000:112239 | Российская Федерация, Тульская область, г. Кимовск, в 230 м на северо-запад от д. 21 по ул. Коммунистическая | 1 641 233,74 | 2014 | 1007 | 75 | в соответствии с процентом износа | капитаьный ремонт | 71:00:000000:112239-71/011/2017-1 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, RU71511000-079, 2014-12-30, Администрация муниципального образования Кимовский район |
| канализационные сети | 71:00:000000:146557 | Российская Федерация, Тульская область, г. Кимовск, мкр. Сельхозтехника | 1 323 593,28 | 1967 | 1811 | 100 | в соответствии с процентом износа | капитаьный ремонт | 71:00:000000:146557-71/053/2023-1 Постановление Главы муниципального района/городского округа Постановление администрации муниципального образования "Город Кимовск и Кимовский район" Тульской области, 879, 1997-12-16 |
| канализационные сети | 71:28:010402:348 | Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, туп Октябрьский | 35 812,3 | 1955 | 49 | 100 | в соответствии с процентом износа | капитаьный ремонт | 71-71/011-71/011/004/2015-381/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| очистные сооружения | 71:11:010704:78 | Российская Федерация, Тульская область, муниципальный район Кимовский, сельское поселение Новольвовское, сельский поселок Новольвовск, улица Больничная, здание №1Д/1 | 153 825,78 | 1957 | 57 | 100% | неуд. | строительство новых очистных сооружений | 71-71/011-71/011/001/2016-485/1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| насосная | 71:11:010701:183 | Тульская область, Кимовский район, п.Новольвовск, ул.Больничная | 474 750,97 | 2011 | 84 |  | неуд. | строительство новой | 71:11:010701:183-71/011/2017-1 Распоряжение Правительства Тульской области, 1160-р, 2016-12-29 |
| КНС | 71:11:020607:1853 | Тульская область, Кимовский район, пос.Епифань, ул.Тульская, примерно в 150 м на юг от магазина "Левша" | 419 925,91 | 2007 | 69 | 100% | неуд. | замена | 71:11:020607:1853-71/011/2017-1 Распоряжение Правительства Тульской области, 409-р, 2017-07-14 |
| канализационные сети | 71:11:000000:583 | Тульская область, Кимовский район, муниципальное образование Новольвовское, п. Новольвовск | 3 608 010,67 | 1950 | 6283 | 100% | неуд. | замена на новые | 71-71/011-71/011/004/2015-404/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| канализационные сети | 71:11:000000:584 | Тульская область, Кимовский район, муниципальное образование Новольвовское, с. Хитровщина | 318 961,24 | 1975 | 524 |  | неуд. | замена на новые | 71-71/011-71/011/004/2015-396/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| канализационные сети | 71:11:000000:585 | Тульская область, Кимовский район, муниципальное образование Новольвовское, с. Таболо | 1 051 699,64 | 1989 | 1328 |  | неуд. | замена на новые | 71-71/011-71/011/004/2015-401/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| канализационные сети | 71:11:000000:604 | Тульская область, Кимовский район, Муниципальное образование Новольвовское д.Львово | 2 328 467,56 | 1981 | 3270 |  | неуд. | замена на новые | 71:11:000000:604-71/011/2017-1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| канализационные сети | 71:11:000000:633 | Тульская область, Кимовский район, д.Вишневая | 1 373 592,16 | 1990 | 1700 | 100% | неуд. | замена | 71-71/011-71/011/008/2015-199/1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| канализационные сети | 71:11:000000:639 | Тульская область, Кимовский район, село Луговое ул. Молодежная ул. Новая | 535 096,28 | 1963 | 1000 | 100% | неуд. | замена | 71-71/011-71/011/008/2015-34/1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| канализационные сети | 71:11:000000:655 | Тульская область, Кимовский район, село Луговое ул. Молодежная ул. Новая | 1 916 949,8 | 1985 | 2700 | 99,90% | неуд. | замена | 71-71/011-71/011/008/2015-378/1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| канализационные сети | 71:11:000000:656 | Тульская область Кимовский район поселок Епифань, ул. 50 лет Октября | 956 699,95 | 1985 | 1100 | 100% | неуд. | замена | 71-71/011-71/011/008/2015-371/1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| канализационные сети | 71:11:000000:662 | Тульская область, Кимовский район, МО Епифанское, д. Муравлянка | 1 215 738,75 | 1987 | 1600 | 98,70% | неуд. | замена | 71-71/011-71/011/008/2015-801/1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| внутриплощадочные сети водоотведения на строительной площадке, расположенной в 230 м на северо-запад от д. 21 по ул. Коммунистическая, г. Кимовск | 71:11:010201:2651 | Российская Федерация, Тульская область, г. Кимовск, в 230 м на северо-запад от д. 21 по ул. Коммунистическая | 772 537,04 | 2014 | 474 | 80 | в соответствии с процентом износа | текущий ремонт | 71-71/011-71/011/001/2016-1531/1 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, RU71511000-069, 2014-12-02, Администрация муниципального образования Кимовский район Тульской области |
| Внутриплощадочные сети водоотведения на строительной площадке | 71:11:010201:3162 | Российская Федерация, Тульская обл., г. Кимовск, в 230 м на северо-запад от д. 21 по ул. Коммунистическая | 1 258 604,92 | 2016 | 752 | 80 | в соответствии с процентом износа | текущий ремонт | 71:11:010201:3162-71/011/2017-1 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 71-RU71511000-039-2016, 2016-12-08, администрация муниципального образования Кимовский район |
| Сооружение Наружные сети канализации многоквартирных жилых домов в г.Кимовске Тульской области, по ул.Коммунистическая, примерно в 580 м на северо-запад от д.21.Жилые дома №9,10. | 71:11:010201:3676 | Российская Федерация, Тульская область, г.Кимовск,примерно в 580 м на северо-запад от д.21 по ул.Коммунистическая | 456 117,12 | 2017 | 269 | 100 | в соответствии с процентом износа | капитаьный ремонт | 71:11:010201:3676-71/011/2019-1 Технический план сооружения, 2019-12-05 |
| канализационные сети | 71:11:010204:494 | Тульская область, Кимовский район, муниципальное образование Новольвовское, п. Пронь ул.Октябрьская, ул.Лесная, ул.Зеленая | 991 154,93 | 1961 | 1726 |  | неуд. | замена на новые | 71-71/011-71/011/008/2015-38/1 Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| КНС №1 (1900-6700) с оборудованием на ул. Потехина: производительность - 200 м.куб./сут. | 71:11:010301:3392 | Российская Федерация, Тульская область, г. Кимовск | 41 491,2 | 2015 | глубина 6,7 | 100 | в соответствии с процентом износа | новое строительство | 71-71/011-71/011/001/2016-1091/1 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, RU71511000-019, 2015-04-01, администрация муниципального образования Кимовский район |
| Сооружение КНС №3 (1500-6800) с оборудованием на ул. Коммунистической: производительность -50 м.куб./сут | 71:11:010301:3393 | Российская Федерация, Тульская область, г. Кимовск | 42 110,47 | 2015 | глубина 6,8 | 100 | в соответствии с процентом износа | новое строительство | 71-71/011-71/011/001/2016-1090/1 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, RU71511000-019, 2015-04-01, администрация муниципального образования Кимовский район |
| канализационные сети | 71:11:010306:468 | Тульская область, Кимовский район, муниципальное образование Новольвовское, д. Зубовка | 485 706,9 | 1988 | 626 |  | неуд. | замена на новые | 71-71/011-71/011/004/2015-402/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| канализационные сети | 71:28:000000:230 | Тульская область, р-н Кимовский, г. Кимовск, ул. Коммунистическая | 1 154 763,88 | 1965 | 1580 | 100 | в соответствии с процентом износа | капитаьный ремонт | 71-71/011-71/011/004/2015-382/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| канализационные сети | 71:28:000000:225 | Тульская область, р-н Кимовский, г. Кимовск, проезд Калинина | 333 273,63 | 1968 | 456 | 100 | в соответствии с процентом износа | капитаьный ремонт | 71-71/011-71/011/004/2015-216/1, Иной документ Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| канализационные сети | 71:11:050105:192 | Тульская область, Кимовский район, д. Черемухово | 412 024,14 | 1991 | 500 | 100% | неуд. | замена | 71-71/011-71/011/008/2015-158/1 Постановление Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| канализационные сети | 71:11:020607:1963 | Тульская область, р-н Кимовский, рп Епифань, ул 50 лет Октября, д 46 | 3 837,03 | 1970 | 6 | 5% | уд. | 0 | 71:11:020607:1963-71/011/2017-1, Решение суда Решение суда, 2017-02-15, Кимовский городской суд Тульской области |
| канализационные сети | 71:11:020607:1959 | Тульская область, р-н Кимовский, рп Епифань, ул 50 лет Октября, д 46 | 12 150,6 | 1970 | 19 | 5% | уд. | 0 | 71:11:020607:1959-71/011/2017-1, Решение суда Решение суда, 2017-02-15, Кимовский городской суд Тульской области |
| канализационные сети | 71:11:000000:597 | Тульская область, р-н Кимовский, рп Епифань, КНС спиртового завода "Донской" | 524 164,13 | 1981 | 661 | 90% | неуд. | замена | 71:11:000000:597-71/011/2017-1 Распоряжение Распоряжение Правительства Тульской области, 409-р, 2017-07-14 |
| Канализационный коллектор от строящейся ул. Мелихова в г. Кимовск Кимовского района Тульской области | 71:11:010201:2320 | Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск | 2 958 606,99 | 2015 | 891 | 65 | в соответствии с процентом износа | текущий ремонт | 71-71/011-71/011/001/2016-628/1, Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 71-RU71511000-007-2016, 2016-03-21, администрация муниципального образования Кимовский район |
| КНС | 71:11:010701:197 | Российская Федерация, Тульская область, Кимовский район, пос. Новольвовск | 287 632,23 | 1957 | 145 |  | неуд. | замена на новые | 71-71/011-71/011/001/2016-479/1 Постановление Постановление Верховного Совета Российской Федерации, 3020-1, 1991-12-27 |
| канализационные сети | 71:11:020208:336 | Тульская область, Кимовский район, муниципальное образование Новольвовское, д.Кудашево | 364 405,92 | 1990 | 451 |  | неуд. | замена на новые | 71-71/011-71/011/004/2015-398/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| канализационные сети | 71:11:020305:637 | Тульская область, Кимовский район, муниципальное образование Новольвовское, д. Кропотово | 1 367 706,1 | 1987 | 1800 |  | неуд. | замена на новые | 71-71/011-71/011/004/2015-399/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| канализационные сети | 71:11:020405:159 | Тульская область, Кимовский район, муниципальное образование Новольвовское, с. Краснополье | 380 132,4 | 1989 | 480 |  | неуд. | замена на новые | 71-71/011-71/011/004/2015-413/1 Указ Президента Российской Федерации, 2265, 1993-12-22 |
| Здание Здание насосной станции I подъема с артезианской скважиной №7 (Пронский водозабор) | 71:15:060202:2607 | Тульская область, Новомосковский район, вблизи н.п. Гремячее | 118 828,57 | 1998 | 16,2 глубина 67 | 100 | не рабочая | перевести в наблюдательную | 71-71-15/028/2013-735 Документы, воспроизводящие сведения об изменении назначения помещения Постановление администрации муниципального образования "Город Кимовск и Кимовский район", 887, 1997-12-18, Акт приема-передачи объекта Жилого фонда Кимовского радиоэлектромеханического завода, 1998-12-01, Распоряжение "О разграничении имущества, находящегося в собственности муниципального образования Кимовский район, между муниципальным образованием Кимовский район и вновь образованными в его границах поселениями", 250-р, 2012-05-23, Решение "О согласовании перечня имущества, подлежащего принятию в собственность муниципального образования город Кимовск Кимовского района из собственности муниципального образования Кимовский район", 53-287, 2012-06-15, Документы, воспроизводящие сведения об изменении назначения помещения Постановление администрации муниципального образования город Кимовск Кимовского района, 283, 2012-06-26 |
| Здание Здание насосной станции I подъема с артезианской скважиной №3 (Пронский водозабор) | 71:15:060202:2608 | Тульская область, Новомосковский район, вблизи н.п. Гремячее | 118 828,57 | 1998 | 16,2 глубина 52,5 м | 100 | в соответствии с процентом износа | капитальный ремонт | 71-71-15/028/2013-745 Документы, воспроизводящие сведения об изменении назначения помещения Постановление администрации муниципального образования "Город Кимовск и Кимовский район", 887, 1997-12-18, Акт приема-передачи объекта Жилого фонда Кимовского радиоэлектромеханического завода, 1998-12-01, Распоряжение Правительства Тульской области "О разграничении имущества, находящегося в собственности муниципального образования Кимовский район, между муниципальным образованием Кимовский район и вновь образованными в его границах поселениями", 250-р, 2012-05-23, Решение Собрания депутатов муниципального образования "О согласовании перечня имущества, подлежащего принятию в собственность муниципального образования город Кимовск Кимовского района из собственности муниципального образования Кимовский район", 53-287, 2012-06-15 |
| Здание Здание насосной станции I подъема с артезианской скважиной №2 (Пронский водозабор) | 71:15:060202:2609 | Тульская область, Новомосковский район, вблизи н.п. Гремячее | 118 828,57 | 1998 | 16,2 глубина 60м | 100 | в соответствии с процентом износа | капитальный ремонт | 71-71-15/028/2013-746 Документы, воспроизводящие сведения об изменении назначения помещения Постановление администрации муниципального образования "Город Кимовск и Кимовский район", 887, 1997-12-18, Акт приема-передачи объекта Жилого фонда Кимовского радиоэлектромеханического завода, 1998-12-01, Распоряжение Правительства Тульской области "О разграничении имущества, находящегося в собственности муниципального образования Кимовский район, между муниципальным образованием Кимовский район и вновь образованными в его границах поселениями", 250-р, 2012-05-23 Постановление администрации муниципального образования город Кимовск Кимовского района, 283, 2012-06-26, Решение Собрания депутатов муниципального образования "О согласовании перечня имущества, подлежащего принятию в собственность муниципального образования город Кимовск Кимовского района из собственности муниципального образования Кимовский район", 53-287, 2012-06-15 |
| Здание Здание насосной станции I подъема с артезианской скважиной №11 (Пронский водозабор) | 71:15:060202:2610 | Тульская область, Новомосковский район, вблизи н.п. Гремячее | 118 828,57 | 1998 | 16,2 |  |  |  | 71-71-15/028/2013-731 Документы, воспроизводящие сведения об изменении назначения помещения Постановление администрации муниципального образования "Город Кимовск и Кимовский район", 887, 1997-12-18, Акт приема-передачи объекта Жилого фонда Кимовского радиоэлектромеханического завода, 1998-12-01, Распоряжение Правительства Тульской области "О разграничении имущества, находящегося в собственности муниципального образования Кимовский район, между муниципальным образованием Кимовский район и вновь образованными в его границах поселениями", 250-р, 2012-05-23 Постановление администрации муниципального образования город Кимовск Кимовского района, 283, 2012-06-26, Решение Собрания депутатов муниципального образования "О согласовании перечня имущества, подлежащего принятию в собственность муниципального образования город Кимовск Кимовского района из собственности муниципального образования Кимовский район", 53-287, 2012-06-15 |
| Здание здание насосной станции I подъема с артезианской скважиной №1 (Пронский водозабор) | 71:15:060202:2611 | Тульская область, Новомосковский район, вблизи н.п. Гремячее | 118 828,57 | 1998 | 16,2 глубина 48 м | 100 | в соответствии с процентом износа | капитальный ремонт | 71-71-15/028/2013-747 Документы, воспроизводящие сведения об изменении назначения помещения Постановление администрации муниципального образования "Город Кимовск и Кимовский район", 887, 1997-12-18, Акт приема-передачи объекта Жилого фонда Кимовского радиоэлектромеханического завода, 1998-12-01, Распоряжение Правительства Тульской области "О разграничении имущества, находящегося в собственности муниципального образования Кимовский район, между муниципальным образованием Кимовский район и вновь образованными в его границах поселениями", 250-р, 2012-05-23 Постановление администрации муниципального образования город Кимовск Кимовского района, 283, 2012-06-26, Решение Собрания депутатов муниципального образования "О согласовании перечня имущества, подлежащего принятию в собственность муниципального образования город Кимовск Кимовского района из собственности муниципального образования Кимовский район", 53-287, 2012-06-15 |
| Здание Здание насосной станции I подъема с артезианской скважиной №6 (Пронский водозабор) | 71:15:060202:2613 | Тульская область, Новомосковский район, вблизи н.п. Гремячее | 118 828,57 | 1998 | 16,2 глубина 75,5 | 100 | в соответствии с процентом износа | капитальный ремонт | 71-71-15/028/2013-739 Документы, воспроизводящие сведения об изменении назначения помещения Постановление администрации муниципального образования "Город Кимовск и Кимовский район", 887, 1997-12-18, Акт приема-передачи объекта Жилого фонда Кимовского радиоэлектромеханического завода, 1998-12-01, Распоряжение Правительства Тульской области "О разграничении имущества, находящегося в собственности муниципального образования Кимовский район, между муниципальным образованием Кимовский район и вновь образованными в его границах поселениями", 250-р, 2012-05-23 Постановление администрации муниципального образования город Кимовск Кимовского района, 283, 2012-06-26, Решение Собрания депутатов муниципального образования "О согласовании перечня имущества, подлежащего принятию в собственность муниципального образования город Кимовск Кимовского района из собственности муниципального образования Кимовский район", 53-287, 2012-06-15 |
| Здание фильтров (Пронский водозабор) | 71:15:060202:2614 | Тульская область, Новомосковский район, вблизи н.п. Гремячее | 5 590 598,39 | 1998 | 760 | 100 | в соответствии с процентом износа | восстановление | 71-71-15/028/2013-728 Документы, воспроизводящие сведения об изменении назначения помещения Постановление администрации муниципального образования "Город Кимовск и Кимовский район", 887, 1997-12-18, Акт приема-передачи объекта Жилого фонда Кимовского радиоэлектромеханического завода, 1998-12-01, Распоряжение Правительства Тульской области "О разграничении имущества, находящегося в собственности муниципального образования Кимовский район, между муниципальным образованием Кимовский район и вновь образованными в его границах поселениями", 250-р, 2012-05-23 Постановление администрации муниципального образования город Кимовск Кимовского района, 283, 2012-06-26, Решение Собрания депутатов муниципального образования "О согласовании перечня имущества, подлежащего принятию в собственность муниципального образования город Кимовск Кимовского района из собственности муниципального образования Кимовский район", 53-287, 2012-06-15 |
| Здание Здание насосной станции I подъема с артезианской скважиной №8 (Пронский водозабор) | 71:15:060202:2615 | Тульская область, Новомосковский район, вблизи н.п. Гремячее | 118 828,57 | 1998 | 16,2 | 100 | в соответствии с процентом износа | строительство павильона, перевод скважины в наблюдательную | 71-71-15/028/2013-734 Документы, воспроизводящие сведения об изменении назначения помещения Постановление администрации муниципального образования "Город Кимовск и Кимовский район", 887, 1997-12-18, Акт приема-передачи объекта Жилого фонда Кимовского радиоэлектромеханического завода, 1998-12-01, Распоряжение Правительства Тульской области "О разграничении имущества, находящегося в собственности муниципального образования Кимовский район, между муниципальным образованием Кимовский район и вновь образованными в его границах поселениями", 250-р, 2012-05-23 Постановление администрации муниципального образования город Кимовск Кимовского района, 283, 2012-06-26, Решение Собрания депутатов муниципального образования "О согласовании перечня имущества, подлежащего принятию в собственность муниципального образования город Кимовск Кимовского района из собственности муниципального образования Кимовский район", 53-287, 2012-06-15 |
| Здание Здание насосной станции I подъема с артезианской скважиной №8 (Пронский водозабор) | 71:15:060202:2616 | Тульская область, Новомосковский район, вблизи н.п. Гремячее | 118 828,57 | 1998 | 16,2 глубина 65,5 | 100 | в соответствии с процентом износа | перевести в наблюдательную | 71-71-15/028/2013-741 Документы, воспроизводящие сведения об изменении назначения помещения Постановление администрации муниципального образования "Город Кимовск и Кимовский район", 887, 1997-12-18, Акт приема-передачи объекта Жилого фонда Кимовского радиоэлектромеханического завода, 1998-12-01, Распоряжение Правительства Тульской области "О разграничении имущества, находящегося в собственности муниципального образования Кимовский район, между муниципальным образованием Кимовский район и вновь образованными в его границах поселениями", 250-р, 2012-05-23 Постановление администрации муниципального образования город Кимовск Кимовского района, 283, 2012-06-26, Решение Собрания депутатов муниципального образования "О согласовании перечня имущества, подлежащего принятию в собственность муниципального образования город Кимовск Кимовского района из собственности муниципального образования Кимовский район", 53-287, 2012-06-15 |
| Здание Здание насосной станции II подъема (Пронский водозабор) | 71:15:060202:2617 | Тульская область, Новомосковский район, вблизи н.п. Гремячее | 7 733 773,88 | 1998 | 1050,8 | 100 | в соответствии с процентом износа | капитальный ремонт | 71-71-15/028/2013-729 Документы, воспроизводящие сведения об изменении назначения помещения Постановление администрации муниципального образования "Город Кимовск и Кимовский район", 887, 1997-12-18, Акт приема-передачи объекта Жилого фонда Кимовского радиоэлектромеханического завода, 1998-12-01, Распоряжение Правительства Тульской области "О разграничении имущества, находящегося в собственности муниципального образования Кимовский район, между муниципальным образованием Кимовский район и вновь образованными в его границах поселениями", 250-р, 2012-05-23 Постановление администрации муниципального образования город Кимовск Кимовского района, 283, 2012-06-26, Решение Собрания депутатов муниципального образования "О согласовании перечня имущества, подлежащего принятию в собственность муниципального образования город Кимовск Кимовского района из собственности муниципального образования Кимовский район", 53-287, 2012-06-15 |
| Здание Здание насосной станции I подъема с артезианской скважиной №5 (Пронский водозабор) | 71:15:060202:2618 | Тульская область, Новомосковский район, вблизи н.п. Гремячее | 118 828,57 | 1998 | 16,2 глубина 57 м | 100 | в соответствии с процентом износа | капитальный ремонт | 71-71-15/028/2013-740 Документы, воспроизводящие сведения об изменении назначения помещения Постановление администрации муниципального образования "Город Кимовск и Кимовский район", 887, 1997-12-18, Акт приема-передачи объекта Жилого фонда Кимовского радиоэлектромеханического завода, 1998-12-01, Распоряжение Правительства Тульской области "О разграничении имущества, находящегося в собственности муниципального образования Кимовский район, между муниципальным образованием Кимовский район и вновь образованными в его границах поселениями", 250-р, 2012-05-23 Постановление администрации муниципального образования город Кимовск Кимовского района, 283, 2012-06-26, Решение Собрания депутатов муниципального образования "О согласовании перечня имущества, подлежащего принятию в собственность муниципального образования город Кимовск Кимовского района из собственности муниципального образования Кимовский район", 53-287, 2012-06-15 |
| Здание Здание насосной станции I подъема с артезианской скважиной №9 (Пронский водозабор | 71:15:060202:2619 | Тульская область, Новомосковский район, вблизи н.п. Гремячее | 118 828,57 | 1998 | 16,2 глубина 46 м | 100 | в соответствии с процентом износа | капитальный ремонт | 71-71-15/028/2013-733 Документы, воспроизводящие сведения об изменении назначения помещения Постановление администрации муниципального образования "Город Кимовск и Кимовский район", 887, 1997-12-18, Акт приема-передачи объекта Жилого фонда Кимовского радиоэлектромеханического завода, 1998-12-01, Распоряжение Правительства Тульской области "О разграничении имущества, находящегося в собственности муниципального образования Кимовский район, между муниципальным образованием Кимовский район и вновь образованными в его границах поселениями", 250-р, 2012-05-23 Постановление администрации муниципального образования город Кимовск Кимовского района, 283, 2012-06-26, Решение Собрания депутатов муниципального образования "О согласовании перечня имущества, подлежащего принятию в собственность муниципального образования город Кимовск Кимовского района из собственности муниципального образования Кимовский район", 53-287, 2012-06-15 |
| Здание Здание насосной станции I подъема с артезианской скважиной №10 (Пронский водозабор) | 71:15:060202:2620 | Тульская область, Новомосковский район, вблизи н.п. Гремячее | 118 828,57 | 1998 | 16,2 глубина 56,4 | 100 | в соответствии с процентом износа | капитальный ремонт | 71-71-15/028/2013-730 Документы, воспроизводящие сведения об изменении назначения помещения Постановление администрации муниципального образования "Город Кимовск и Кимовский район", 887, 1997-12-18, Акт приема-передачи объекта Жилого фонда Кимовского радиоэлектромеханического завода, 1998-12-01, Распоряжение Правительства Тульской области "О разграничении имущества, находящегося в собственности муниципального образования Кимовский район, между муниципальным образованием Кимовский район и вновь образованными в его границах поселениями", 250-р, 2012-05-23 Постановление администрации муниципального образования город Кимовск Кимовского района, 283, 2012-06-26, Решение Собрания депутатов муниципального образования "О согласовании перечня имущества, подлежащего принятию в собственность муниципального образования город Кимовск Кимовского района из собственности муниципального образования Кимовский район", 53-287, 2012-06-15 |
| водопровод | 71:28:010105:1220 | Тульская область, г.Кимовск | 29 143 023,01 | 1970 | 35109 | 100 | в соответствии с процентом износа | капитальный ремонт | 558232000000, Документы, воспроизводящие сведения об изменении назначения помещения Постановление главы администрации муниципального образования Кимовский район Тульской области, 283, 2012-06-26 |
| водопровод | 71:28:010107:345 | Тульская область, г.Кимовск, пр.Калинина, д.20 | 34 734,27 | 1970 | 70 | 100 | в соответствии с процентом износа | капитальный ремонт | 71-71-11/010/2010-037 Постановление Постановление администрации муниципального образования город Кимовск Кимовского района, 61, 2010-03-15 |
| водопровод | 71:28:010509:1095 | Тульская область, г.Кимовск, ул.Л.Толстого | 13 893,71 | 1970 | 28 | 100 | в соответствии с процентом износа | капитальный ремонт | 71-71-11/007/2010-096, Документы, воспроизводящие сведения об изменении назначения помещения Постановление администрации муниципального образования г.Кимовск Кимовского района Тульской области, 277, 2009-10-15 |
| водопровод | 71:28:020103:294 | Тульская область, р-н Кимовский, г Кимовск, п Шахтинский | 1 079 094,53 | 1970 | 1300 | 100 | в соответствии с процентом износа | капитальный ремонт | 71-71-11/019/2011-684, Документы, воспроизводящие сведения об изменении назначения помещения Постановление администрации муниципального образования г.Кимовск Кимовского района Тульской области, 277, 2009-10-15 |
| водопровод | 71:28:020202:84 | Тульская обл, г Кимовск, ул Пушкина | 514 423,73 | 2009 | 332 | 85 | в соответствии с процентом износа | капитальный ремонт | 71-71-11/006/2013-534, Решение суда Решение суда, 2013-02-14, Кимовский городской суд Тульской области |
| водопровод | 71:28:020207:277 | Тульская область, р-н Кимовский, г Кимовск, проезд 3-й Пушкинский | 184 276,14 | 1970 | 222 | 100 | в соответствии с процентом износа | капитальный ремонт | 71-71-11/008/2013-272, Решение суда Решение суда, 2013-03-27, Кимовский городской суд Тульской области |
| Здание Водопонизительная (эксплуатационная) скважина с павильоном | 71:28:010501:506 | Тульская область, г.Кимовск, ул.Коммунистическая, в районе центральной котельной | 856 263,4 | 2010 | 120 м² |  | ЭГИТ |  | 71-71-11/010/2012-439, Документы, воспроизводящие сведения об изменении назначения помещения Постановление главы администрации муниципального образования Кимовский район Тульской области, 283, 2012-06-26 |
| Здание ВНС-3 | 71:28:020210:216 | Тульская область, р-н Кимовский, г Кимовск, ул Заводская, д б/н | 28 969,74 | 1960 | 5,1 м² | 100 | в соответствии с процентом износа | капитальный ремонт | 71-71-11/010/2012-442, Документы, воспроизводящие сведения об изменении назначения помещения Постановление главы администрации муниципального образования Кимовский район Тульской области, 283, 2012-06-26 |
| водопровод | 71:11:010301:3324 | Тульская область, Кимовский р-н , г. Кимовск, ул. Родниковая | 904 834,6 | 2008 | 591 | 75 | в соответствии с процентом износа | текущий ремонт | 71-71/011-71/011/001/2016-4036/2 Решение суда Решение суда, 2016-09-22, Кимовский городской суд Тульской области |
| водопровод | 71:11:010401:1570 | Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Мира | 1 016 451,71 | 2009 | 656 | 75 | в соответствии с процентом износа | текущий ремонт | 71-71/011-71/011/001/2016-4033/2 Решение суда Решение суда, 2016-09-22, Кимовский городской суд Тульской области |
| водопровод | 71:11:020114:120 | Тульская область, р-н Кимовский, г Кимовск, п Зеркальный | 672 358,9 | 1970 | 810 |  |  |  | 71-71-11/006/2013-535, Решение суда Решение суда, 2013-02-14, Кимовский городской суд Тульской области |
| Здание КНС - 3 | 71:11:010401:816 | Тульская область, р-н Кимовский, г Кимовск, ул Бессолова | 371 781,31 | 1953 | 40,9 м ² | 100 | в соответствии с процентом износа | проект, новое строительство | 71-71-11/010/2012-445, Документы, воспроизводящие сведения об изменении назначения помещения Постановление главы администрации муниципального образования Кимовский район Тульской области, 283, 2012-06-26 |
| КНС | 71:11:020114:160 | Тульская область, г.Кимовск, пос.Зеркальный | 54 435,15 | 2011 | 8,8 м ² |  |  |  | 71-71-11/008/2013-273 , Решение суда Решение суда, 2013-03-27, Кимовский городской суд Тульской области |
| КНС №7 | 71:28:010103:250 | Тульская область, г. Кимовск, ул. Коммунистическая (КНС №7) | 35 637,26 | 2010 | 5,0 м² | 100 | в соответствии с процентом износа | капитальный ремонт | 71-71/011-71/011/001/2016-4032/2 Решение суда Решение суда, 2016-09-22, Кимовский городской суд Тульской области |
| КНС №4 | 71:28:010104:50 | Тульская область, р-н Кимовский, г Кимовск, ул Гранковская, д б/н | 310 850,56 | 1953 | 34,2 м² | 100 | в соответствии с процентом износа | проектирование, новое строительство | 558232000000, Документы, воспроизводящие сведения об изменении назначения помещения Постановление главы администрации муниципального образования Кимовский район Тульской области, 283, 2012-06-26 |
| канализационные сети | 71:11:020114:128 | Тульская область, р-н Кимовский, г Кимовск, п Зеркальный | 501 372,17 | 1970 | 686 |  |  |  | 71-71-11/006/2013-536, Решение суда Решение суда, 2013-02-14, Кимовский городской суд Тульской области |
| канализационные сети | 71:28:010105:1217 | Тульская область, г.Кимовск | 36 104 642,81 | 1970 | 49400 | 100 | в соответствии с процентом износа | капитальный ремонт | 71-71-11/010/2012-447, Документы, воспроизводящие сведения об изменении назначения помещения Постановление главы администрации муниципального образования Кимовский район Тульской области, 283, 2012-06-26 |
| канализационные сети | 71:28:010107:338 | Тульская область, г.Кимовск, пр. Калинина, д.20 | 66 508,55 | 1970 | 91 | 100 | в соответствии с процентом износа | капитальный ремонт | 71-71-11/010/2010-040 Постановление администрации муниципального образования город Кимовск Кимовского района, 61, 2010-03-15 |
| канализационные сети | 71:28:010509:1048 | Тульская область, г.Кимовск, ул.Л.Толстого | 92 819,63 | 1970 | 127 | 100 | в соответствии с процентом износа | капитальный ремонт | 71-71-11/007/2010-091, Документы, воспроизводящие сведения об изменении назначения помещения Постановление администрации муниципального образования г.Кимовск Кимовского района Тульской области, 277, 2009-10-15 |
| Очистные сооружения | 71:28:010201:564 | Тульская область, г.Кимовск, п.Весенний | 7 891 867,81 | 2011 | 1271,2 | 100 | не работающие | новое строительство | 71-71-11/010/2012-443, Документы, воспроизводящие сведения об изменении назначения помещения Постановление главы администрации муниципального образования Кимовский район Тульской области, 283, 2012-06-26 |
| КНС-1 | 71:28:010404:360 | Тульская область, р-н Кимовский, г Кимовск, ул Горняцкая | 441 815,58 | 1953 | 48,6 м² | 100 | в соответствии с процентом износа | новое строительство | 71-71-11/010/2012-444, Документы, воспроизводящие сведения об изменении назначения помещения Постановление главы администрации муниципального образования Кимовский район Тульской области, 283, 2012-06-26 |
| КНС №6 | 71:28:010501:510 | Тульская область, г.Кимовск, ул.Коммунистическая, в р-не училища | 108 542,77 | 2011 | 15,1 м² | 100 | в соответствии с процентом износа | капитальный ремонт | 71-71-11/010/2012-450, Документы, воспроизводящие сведения об изменении назначения помещения Постановление главы администрации муниципального образования Кимовский район Тульской области, 283, 2012-06-26 |
| КНС №5 | 71:28:010501:512 | Тульская область, г.Кимовск, ул.Коммунистическая, в р-не Швейной фабрики | 1 613 162,69 | 2011 | 224,1 м² | 100 | в соответствии с процентом износа | реконструкция | 71-71-11/010/2012-448, Документы, воспроизводящие сведения об изменении назначения помещения Постановление главы администрации муниципального образования Кимовский район Тульской области, 283, 2012-06-26 |
| Здание хлораторная хозфекальных очистных сооружений | 71:28:010502:133 | Тульская область, р-н Кимовский, г Кимовск, ул Коммунистическая, д 3 | 680 974,69 | 2010 | 110,9 м² | 100 | не работающие | новое строительство | 71-71-11/012/2012-089 Постановление Постановление администрации муниципального образования город Кимовск Кимовского района Тульской области, 372, 2012-08-02 |
| КНС | 71:28:010502:139 | Тульская область, г.Кимовск, ул.Коммунистическая, д.3 | 888 396 | 2010 | 124,5 м² | 100 | в соответствии с процентом износа | новое строительство | 71-71-11/012/2012-086 Постановление Постановление администрации муниципального образования город Кимовск Кимовского района Тульской области, 372, 2012-08-02 |
| Здание производственный корпус хозфекальных очистных сооружений | 71:28:010502:149 | Тульская область, р-н Кимовский, г Кимовск, ул Коммунистическая, д 3 | 1 593 855,3 | 2010 | 259,4 м² | 100 | в соответствии с процентом износа | новое строительство | 71-71-11/012/2012-088 Постановление Постановление администрации муниципального образования город Кимовск Кимовского района Тульской области, 372, 2012-08-02 |