Приложение № 2

к конкурсной документации

Технико-экономические показатели объектов

концессионного соглашения

| № п/п | Реестровый № | Наименование объекта | Местоположение | Год ввода | Количество | Объем, протяженность | Остаточная стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 287 | Сооружение – водонапорная башня | Брянская область, Мглинский район, с. Молодьково, | 1978 | 1 | 25 | 0 |
| 2 | 408 | Сооружение – водонапорная башня | Брянская область, Мглинский район, с. Молодьково, | 1975 | 1 | 25 | 12619 |
| 3 | 409 | Сооружение – водонапорная башня | Брянская область, Мглинский район, пос.Зайцовка | 1967 | 1 | 15 | 36750 |
| 4 | 410 | Сооружение – водонапорная башня | Брянская область, Мглинский район, пос.Подгаево | 1967 | 1 | 15 | 36825 |
| 5 | 411 | Сооружение – водонапорная башня | Брянская область, Мглинский район, д. Ветлевка | 1971 | 1 | 15 | 3700 |
| 6 | 412 | Сооружение – водонапорная башня | Брянская область, Мглинский район, с. Курчичи | 1989 | 1 | 25 | 450000 |
| 7 | 413 | Сооружение – водонапорная башня | Брянская область, Мглинский район, д. Велюханы | 1967 | 1 | 15 | 36825 |
| 8 | 414 | Сооружение – водонапорная башня | Брянская область, Мглинский район, с. Симонтовка | 1986 | 1 | 15 | 4800 |
| 9 | 288 | Сооружение – водонапорная башня | Брянская область, Мглинский район, с. Католино | 1962 | 1 | 15 | 0 |
| 10 | 291 | Сооружение – водонапорная башня | Брянская область, Мглинский район, п. Источник | 1968 | 1 | 15 | 0 |
| 11 | 290 | Сооружение – водонапорная башня | Брянская область, Мглинский район, п. Борщов | 1971 | 1 | 15 | 2000 |
| 12 | 398 | Сооружение – водонапорная башня | Брянская область, Мглинский район, д. Черноручье | 1960 | 1 | 15 | 2000 |
| 13 | 395 | Сооружение – водонапорная башня | Брянская область, Мглинский район, с. Луговец | 1992 | 1 | 25 | 2952 |
| 14 | 403 | Сооружение – водонапорная башня | Брянская область, Мглинский район, д. Киселевка | 1971 | 1 | 15 | 2000 |
| 15 | 393 | Сооружение – водонапорная башня | Брянская область, Мглинский район, д. Голяковка | 1991 | 1 | 25 | 1648 |
| 16 | 394 | Сооружение – водонапорная башня | Брянская область, Мглинский район, с. Луговец | 1992 | 1 | 25 | 2952 |
| 17 | 415 | Сооружение – водонапорная башня | Брянская область, Мглинский район, с. Симонтовка | 1988 | 1 | 25 | 110272 |
| 18 | 437 | Сооружение – водонапорная башня | Брянская область, Мглинский район, с. Дивовка | 1978 | 1 | 15 | 9700 |
| 19 | 336 | Сооружение – водопроводная сеть | Брянская область, Мглинский район, г. Мглин, 1й пер. Буденного | 1972 | 1 | 800 | 9968 |
| 20 | 311 | Сооружение – водопроводная сеть | Брянская область, Мглинский район, г. Мглин, ул. Буденного | 1990 | 1 | 1524 | 7840 |
| 21 | 1981 | Очистные сооружения г. Мглин | Брянская область, Мглинский район, г. Мглин, ул. Буденного | 2024 | 1 | 400 | 180808017,90 |

Приложение № 2

к конкурсной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ОБЪЕКТОВ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

| № п.п. | Наименование и местонахождение объектов | Характеристика объектов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение – водонапорная башня Брянская область, Мглинский район, с. Молодьково, | Объем – 25 м3..Находится в рабочем состоянии |
| 2 | Сооружение – водонапорная башня Брянская область, Мглинский район, с. Молодьково | Объем – 25 м3..Находится в рабочем состоянии |
| 3 | Сооружение – водонапорная башня Брянская область, Мглинский район, пос. Зайцовка | Объем – 15 м3..Находится в рабочем состоянии, требуется текущий ремонт |
| 4 | Сооружение – водонапорная башня Брянская область, Мглинский район, пос. Подгаево | Объем – 15 м3..Находится в рабочем состоянии, требуется текущий ремонт |
| 5 | Сооружение – водонапорная башня Брянская область, Мглинский район, д. Ветлевка | Объем – 15 м3..Находится в рабочем состоянии |
| 6 | Сооружение – водонапорная башня Брянская область, Мглинский район, с. Курчичи | Объем – 25 м3..Находится в рабочем состоянии |
| 7 | Сооружение – водонапорная башня Брянская область, Мглинский район, д. Велюханы | Объем – 15 м3..Находится в рабочем состоянии |
| 8 | Сооружение – водонапорная башня Брянская область, Мглинский район, с. Симонтовка | Объем – 15 м3..Находится в рабочем состоянии |
| 9 | Сооружение – водонапорная башня Брянская область, Мглинский район, с. Католино | Объем – 15 м3..Находится в рабочем состоянии, требуется текущий ремонт |
| 10 | Сооружение – водонапорная башня Брянская область, Мглинский район, пос. Источник | Объем – 15 м3..Находится в рабочем состоянии, требуется текущий ремонт |
| 11 | Сооружение – водонапорная башня Брянская область, Мглинский район, пос.Борщов | Объем – 15 м3..Находится в рабочем состоянии, |
| 12 | Сооружение – водонапорная башня Брянская область, Мглинский район, д. Черноручье | Объем – 15 м3..Находится в рабочем состоянии, требуется текущий ремонт |
| 13 | Сооружение – водонапорная башня Брянская область, Мглинский район, с. Луговец | Объем – 25 м3..Находится в рабочем состоянии |
| 14 | Сооружение – водонапорная башня Брянская область, Мглинский район, д. Киселевка | Объем – 15 м3..Находится в рабочем состоянии, требуется текущий ремонт |
| 15 | Сооружение – водонапорная башня Брянская область, Мглинский район, д.Голяковка | Объем – 15 м3..Находится в рабочем состоянии, |
| 16 | Сооружение – водонапорная башня Брянская область, Мглинский район, с. Луговец | Объем – 25 м3..Находится в рабочем состоянии |
| 17 | Сооружение – водонапорная башня Брянская область, Мглинский район, с.Дивовка | Объем – 15 м3..Находится в рабочем состоянии, |
| 18 | Сооружение – водонапорная башня Брянская область, Мглинский район, с.Симонтовка | Объем – 25 м3..Находится в рабочем состоянии, |
| 19 | Сооружение – водопроводная сеть, Брянская область, Мглинский район, г. Мглин, 1й пер. Буденного | Протяженность 3750 м. Состояние удовлетворительное, находится в рабочем состоянии |
| 20 | Сооружение – водопроводная сеть, Брянская область, Мглинский район, г. Мглин, ул. Буденнорго | Протяженность 1524 м. Состояние удовлетворительное, находится в рабочем состоянии требуется капитальный ремонт |
| 21 | Очистные сооружения в г. Мглин | Мощность 400 м3 / сутки., оюбъект 2024 года постройки |

Приложение № 3

к конкурсной документации

Объем отпуска воды и водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема отпуска воды и водоотведения на срок действия концессионного соглашения

## 1. Объем отпуска воды

Объем отпуска воды на 2025 г. – 113,23 тыс. м3.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя по предполагаемым годам концессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |  |
| Отпуск воды | тыс.м3 | 101,06 | 101,06 | 101,06 | 101,06 | 101,06 | 101,06 | 101,06 | 101,06 | 101,06 | 101,06 |  |

Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения

Цены на энергетические ресурсы в сфере водоснабжения

Средневзвешенная стоимость электрической энергии в 2025 г. – 15,91 руб./кВтч, включая налоги.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение средневзвешенного показателя по предполагаемым годам концессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | руб./кВтч | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  | 30,0 | 30,1 | 30,1 | 30,4 | 40,0 | 41,2 | 42,4 | 43,7 | 45,02 | 46,4 |

Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска воды и водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения

|  | Ед. изм. | Холодная вода |
| --- | --- | --- |
| Потери энергоресурсов | % | 28,3 |
| Удельное потребление электроэнергии на единицу объема полезного отпуска | кВт.час/куб.м | 3,91 |