РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МГЛИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03»______06__________20_13г.    №___72____

г. Мглин

Об утверждении положения по переводу на индивидуальное газовое отопление жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, расположенных на территории Мглинское городское поселение.

В связи с необходимостью определения общих требований, порядка и условий перевода на индивидуальное газовое отопление жилых и нежилых помещений многоквартирных домов на территории Мглинское городское поселение  постановляю:

1. Утвердить Положение по переводу на индивидуальное газовое отопление жилых и нежилых помещений многоквартирных домов на территории муниципального образования "Мглинское городское поселение" согласно приложению №1.

2. Утвердить комиссию  по переводу на индивидуальное газовое отопление жилых и нежилых помещений многоквартирных домов на территории муниципального образования "Мглинское городское поселение"

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Настоящее Постановление опубликовать в «Муниципальном Вестнике».

Глава администрации города Мглина                                          Л.А.Перлухина

Исп. Подоляко М.Н.

т. 2-18-95

Приложение № 1

к  постановлению  администрации

города Мглина

от «____»__________20__ г. №____

ПОЛОЖЕНИЕ

по переводу жилых квартир на индивидуальное газовое отопление

на территории «Мглинского городского поселения»

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

1.1. Настоящее Положение по переводу жилых квартир на индивидуальное газовое отопление на территории Мглинского городского поселения (далее – Положение) разработано в соответствии с Градостроительным, Гражданским и Жилищным кодексами Российской Федерации, «Положением об организации и проведения реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» (ВСН 58-88), строительными нормами и правилами «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (СНиП 41-01-2003), сводом правил «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе» (СП 41-108-2004), «Положением о порядке оформления разрешений на переоборудование и перепланировку жилых и встроенных нежилых помещений в жилых домах» (МДС 13-4.2000), приказом ОАО «Брянскоблгаз» от 15.11.2007 г. № 284, «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб (СП 42-101-2003).

1.2. Положение определяет порядок прохождения документов и требования для перевода жилых квартир на индивидуальное газовое отопление.

1.3. Положение распространяется на многоквартирные дома, расположенные на территории Мглинского городского поселения, независимо от формы собственности.

1.4. Положение распространяется на квартиры нанимателей и собственников, желающих за счет собственных средств выполнить перевод квартиры на индивидуальное газовое отопление.

2. ТИПЫ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ВОЗМОЖНОСТЬ

УСТАНОВКИ В КВАРТИРАХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ.

2.1. В одно-двухэтажных жилых домах допускается установка котлов с открытой камерой сгорания.

2.2. В трех-пятиэтажных жилых домах допускается устройство крышных или пристроенных котельных, отапливающих дом в целом, в соответствии со СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения».

2.3. В трех-пятиэтажных жилых домах с центральным отоплением и горячим водоснабжением или без горячего водоснабжения допускается установка теплогенераторов (котлов) только с герметичной камерой сгорания при возможности устройства вертикальных дымоходов.

2.4. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора (котла) выполняется в соответствии с СП 41-1098-2004 и СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», а также СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ

И ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПЕРЕВОДА КВАРТИРЫ

НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

3.1. Наниматель или собственник квартиры (далее – Заявитель), желающий выполнить перевод (переоборудование) квартиры на индивидуальное газовое отопление, подает заявление в администрацию города Мглина.

3.2. Заявитель, который намерен оборудовать квартиру теплогенератором (котлом), предоставляет в администрацию города Мглина вместе с заявлением следующие документы: (основание – Жилищный Кодекс РФ и приказ ОАО «Брянскоблгаз» от 15.11.2007 года № 284):

·  согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме (ст.40 ч.2 Жилищного кодекса РФ);

·  заключение проектной организации о возможности установки конкретного теплогенератора (котла) в данном доме, в данной квартире;

·  план квартиры с указанием размещения газового оборудования существующего и планируемого к установке;

·  копию документа, подтверждающего право собственности на данную квартиру;

·  заключение пожарной инспекции о техническом состоянии и возможности использования существующих вентиляционных и дымовых каналов для планируемых к установке газовых приборов или технические условия на их установку;

·  при отсутствии дымовых каналов владелец в письме-заявке определяет способ устройства отвода продуктов сгорания (через наружную стену многоквартирного здания, крышу здания, устройство приставных каналов и т. п.);

·  согласование с госсанэпидемслужбой в случае вывода дымовых каналов через фасадную стену здания;

·  разрешение теплоснабжающей многоквартирный жилой дом организации на отключение существующей централизованной системы теплоснабжения и горячего водоснабжения квартиры;

·  согласование с ООО «Брянскрегионгаз» марки устанавливаемого счетчика.

3.3. Предоставленные документы рассматриваются комиссией в месячный срок. При положительном заключении комиссии администрация города Мглина своим постановлением разрешает заявителю разработку проекта переоборудования квартиры с установкой теплогенератора (котла).

Заявителю может быть отказано в разработке проекта в случае: непредставления определенных п.3.2. настоящего Положения документов или представления документов, оформленных ненадлежащим образом.

3.4. Если дом оборудован только газовыми плитами и другое газовое оборудование не устанавливалось и не планировалось к установке при строительстве дома, заявитель разрабатывает в проектной организации гидравлический расчет газопроводов, подтверждающий возможность установки теплогенераторов (котлов) во всех квартирах данного жилого дома без реконструкции наружных и внутренних газопроводов.

3.5. При возможности перевода квартиры на индивидуальное (газовое) отопление заявитель получает технические условия на газификацию квартиры в организации, эксплуатирующей газовые сети и технические условия на реконструкцию инженерных сетей квартиры в энергоснабжающей организации.

3.6. Заявитель заключает договор с организацией, обеспечивающей теплоснабжение дома, на отопление мест общего пользования, а также, при отсутствии изоляции на стояках отопления, проходящих в квартире заявителя, на тепло, получаемое от инженерных систем общего пользования (стояков отопления).

Количество тепла, полученное от инженерных систем общего пользования, т. е. доля заявителя в количестве тепла, расходуемого на отопление мест общего пользования, определяются расчетным путем в соответствии с действующими методиками.

Оплата за тепло, полученное от инженерных систем общего пользования, производится по тарифам, утвержденным в установленном порядке.

Нормы водопотребления и водоотведения согласовываются с организацией, обеспечивающей дом водо-канализационными услугами.

3.7. Заявитель выполняет силами проектной организации, имеющей лицензию, проект переоборудования квартиры с установкой газового котла, включающий в себя проект газификации и проект теплоснабжения квартиры.

3.8. При переоборудовании квартиры необходимо учитывать п.7.3.3. (установка автономных дымовых пожарных извещателей) и п.7.4.3 (внутриквартирное пожаротушение) СНиП 31-01-2003, а также осуществлять замер сопротивления изоляции электропроводки квартиры (п.57 ППБ 01-03) и производить установку огнетушителя в соответствии с ППБ 01-03.

3.9. В случае, когда для перевода жилых квартир на индивидуальное газовое отопление требуется устройство вертикального дымохода, заявитель за свой счет производит устройство дымоходов, как в своей квартире, так и в нижерасположенных квартирах (при их наличии).

3.10. Для оформления разрешения на перевод квартиры на индивидуальное газовое отопление (издается постановление администрации города Мглина) заявитель предоставляет в администрацию следующие документы:

· правоустанавливающие документы на квартиру, переводимую на индивидуальное газовое отопление;

·  проект переоборудования квартиры с установкой теплогенератора (котла) (п.3.8 настоящего Положения), разработанный на основании:

- постановление администрации города Мглина;

- технических условий организации, эксплуатирующей газовые сети и энергоснабжающей организации (п.3.5 настоящего Положения);

- договора с энергоснабжающей организацией на отопление мест общего пользования и тепло, получаемое от инженерных систем общего пользования (п.3.6 настоящего Положения);

·  технический паспорт квартиры;

·  согласие на переустройство, полученное от совместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма.

3.11. Проект переоборудования квартиры должен быть согласован со следующими организациями:

- теплоснабжающей организацией;

- организацией, эксплуатирующей газовые сети;

- организацией эксплуатирующей внутридомовые инженерные сети.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОТОПЛЕНИЯ КВАРТИРЫ

С УСТАНОВКОЙ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА (ГАЗОВОГО КОТЛА)

4.1. Работы, связанные с установкой теплогенератора (газового котла) выполняют только организации, имеющие соответствующую лицензию, на право производства данных видов работ.

4.2. Работы по реконструкции центральной системы отопления квартиры выполняют только организации, специализирующиеся на производстве данных видов работ.

4.3. Производство данных работ контролируют и выполняют приемку специалисты организации, эксплуатирующей газовые сети, и организации, которая предоставляет коммунальные услуги данному жилому дому.

Специалистам данных организаций обеспечивается беспрепятственный доступ в переоборудуемую квартиру.

Установить время производства работ с 9 до 19 часов в рабочие дни.

4.4. После завершения работ переоборудованная квартира принимается приемочной комиссией. Составляется акт приемки. Организация, эксплуатирующая газовые сети, регистрирует котел.

Заявитель заключает договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования с организацией, имеющей лицензию и право на эксплуатацию и техническое обслуживание газового оборудования, и предоставляет в организацию, энергоснабжающую данный жилой дом, акт приемки реконструкции квартиры.

4.5. Организация, энергоснабжающая жилой дом, по предоставлению акта приема реконструкции квартиры производит начисление оплаты за отопление мест общего пользования и тепло, получаемое от инженерных систем общего пользования, на основании ранее заключенного договора и прекращает начисление платы за отопление квартиры.

Плату за отопление мест общего пользования и тепло, получаемое от инженерных сетей общего пользования, обязаны производить все граждане, ранее выполнившие реконструкцию квартир с установкой в квартирах теплогенераторов (котлов).

4.6. Организация, эксплуатирующая газовые сети, и организация, оказывающая коммунальные услуги, при обнаружении самовольной реконструкции (переоборудования) отопления квартиры с установкой газового котла обязаны инициировать рассмотрение такого факта в соответствии с действующим законодательством.

4.7. Лица, допустившие самовольное переустройство (переоборудование) квартиры, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2

к  постановлению  администрации

города Мглина

от «____»__________20__ г. №____

Комиссия

по переводу на индивидуальное газовое отопление жилых и нежилых помещений многоквартирных домов на территории муниципального образования "Мглинское городское поселение"

Перлухина Людмила Александровна, глава администрации города Мглина;

Кудинов Юрий Ильич - зав. сектором - архитектор района; (по согласованию);

Бойчук Ольга Николаевна – начальник ООО «Жилсервис»;

Булашевич Василий Александрович – инженер ПУ «Мглинмежрайгаз» (по согласованию);

Подоляко Михаил Николаевич – ведущий специалист администрации города Мглина (секретарь комиссии).